EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 023-I/CPL/2021

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº4266/2021

PREGÃO PRESENCIAL Nº 050/CPL/2021

VALIDADE: 12 Meses a partir da data de assinatura.

PARTES: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E DEFESA CIVIL E JAC MED DIST DE MEDIC EIRELI- EPP

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS E CORRELATOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E DEFESA CIVIL.

VALOR TOTAL: R$ 142.342,00 (cento e quarenta e dois mil e trezentos e quarenta e dois reais)

DATA DA ASSINATURA: 22/12/2021

| ITEM | DESCRIÇÃO DO PRODUTO |
| --- | --- |
| 36 | ATADURA GESSADA 10CM X 2M - CAIXA C/20 UND MEDINDO 10 CM DE LARGURA E COM 2 METROS DE COMPRIMENTO, FORMADA POR SUBSTRATO TÊXTIL DE TECIDO PLANO, MALHA OU NÃO TECIDO, RECOBERTO POR COLÓIDE À BASE DE GESSO DISTRIBUÍDO UNIFORMEMENTE ENROLADA DE MANEIRA CONTÍNUA E INDIVIDUALIZADA. O PRODUTO DEVE SER ISENTO DE MANCHAS, IMPUREZAS, FIOS SOLTOS OU DEFEITOS QUE PREJUDIQUEM O USO, DEVE AINDA, ABSORVER ÁGUA DE MANEIRA UNIFORME DE MODO A FACILITAR A MOLDAGEM. QUANDO ÚMIDO, A TEXTURA DEVE SER CREMOSA E LIVRE DE RENOSIDADES AO TATO. O TEMPO DE ENDURECIMENTO DEVE SER DE NO MÁXIMO 7 MINUTOS. EMBALAGEM INDIVIDUAL RESISTENTE DE MODO A ASSEGURAR PROTEÇÃO DO PRODUTO ATÉ O MOMENTO DE SUA UTILIZAÇÃO E TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, MÉTODO, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E NÚMERO DE REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. O PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. O PRODUTO DEVE SEGUIR A NBR 14852. |
| 39 | ATADURA ORTOPEDICA DE ALGODÃO, LARGURA 10CM X 1,80M - PCT. C/12 UND ATADURA ALGODÃO ORTOPÉDICO COM CAMADAS CONTÍNUAS EM FORMA DE ROLO, PROVIDO DE PAPEL EM TODA SUA EXTENSÃO, COR NATURAL DAS FIBRAS DE ALGODÃO, COM RELATIVA IMPERMEABILIDADE, MEDINDO 10 CM LARGURA POR 1,80M DE COMPRIMENTO. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA. |
| 44 | CAIXA COLETORA DE MATERIAL PERFUROCORTANTE, CAPACIDADE PARA 3L, COM DESCONECTADOR RESISTENTE A PERFURAÇÕES, COM REVESTIMENTO IMPERMEABILIZANTE, CONTENDO FUNDO RÍGIDO, CINTA INTERNA E BANDEJA COLETORA DE RESÍDUOS LÍQUIDOS. A CAIXA DEVERÁ SER DE COR AMARELA E CONTER SIMBOLOGIA DE ACORDO COM A CODIFICAÇÃO INTERNACIONAL (RISCO BIOLÓGICO-MATERIAL CONTAMINADO) DE ACORDO COM AS NORMAS DA ABNT. |
| 57 | CATETER JELCO 24 G -- DIÂMETRO EXTERNO: 1,15 MM; - COR: AMARELO, - COMPOSIÇÃO DO INTRODUTOR DE SEGURANÇA E PROTETOR DE AGULHA: POLIPROPILENO, POLICARBONATO, AÇO INOXIDÁVEL ASTM 304, POLIETILENO, ACRÍLICO UV, SILICONE, CICLOMETICONA, HEXAMETILDISIOLOXANO; - COMPOSIÇÃO DO CATETER: POLIPROPILENO, POLIURETANO, HEXANO, SILICONE, NÍQUEL. |
| 73 | CLAMP UMBILICAL DESCARTÁVEL, ESTÉRIL E APIROGÊNICO, EMBALADO INDIVIDUALMENTE. FABRICADO EM RESINA DE ENGENHARIA RESISTENTE, ATÓXICO, ANTIALÉRGICO, NA COR BRANCA. POSSUI FORMATO EM V, DE CORPO ÚNICO, COM BORDAS ARREDONDAS E PARTE INTERNA DUPLAMENTE SERRILHADA, COM DESNÍVEL E SISTEMA DE TRAVAMENTO DUPLO COM LACRE DEFINITIVO. |
| 94 | DISPOSITIVO INTERMEDIÁRIO COM 2 VIAS PARA ADMINISTRAÇÃO SIMULTÂNEA DE SOLUÇÃO, C/TUBO TOTALMENTE CRISTAL PARA VISUALIZAÇÃO TOTAL DA SOLUÇÃO, ATÓXICO, PINÇA CORTA FLUXO, CONECTOR LUER LOCK REVERSÍVEL, C/TAMPAS DE RESERVA E PROTETOR EM TODAS AS VIAS, ESTÉRIL. EMBALAGEM INDIVIDUAL CONFORME A PRAXE DO FABRICANTE E TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E NÚMERO DE REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. EM CONFORMIDADE COM ABNT. |
| 119 | FIO CATGUT CROMADO 0 C/AG 4,0CM CILÍNDRICA ROBUSTA 1/2 CIRC MÍNIMO 70 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS C/1 FIOS E 1 AGULHAS, TIPO AGULHA 1 AGULHAS 4/0 CÍRCULO CILÍNDRICAS C/ 4 E 5CM, FORMA AGULHA 1 AGULHA 1/ 2 CÍRCULO CORTANTE 3CM, TIPO EMBALAGEM , DESCARTÁVEL, ESTERILIDADE ESTÉRIL. |
| 173 | PRESERVATIVO NÃO LUBRIFICADO, LISO, LADOS PARALELOS, ESPAÇO LARGURA NOMINAL,160MM, 52MM,SEM ESPERMICIDA, TRANLUCIDO, TRANPARENTE, PARA O USO DE EXAMES ULTRASSONOGRAFIA, ULTRASSON , TRANSVAGINAL. |
| 188 | SONDA NASOGÁSTRICA, N. 08 CURTA, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, ATÓXICA MALEÁVEL, EM PVC, BRANCO TRANSPARENTE, ATRAUMATICA, SILICONIZADA, COM ORIFÍCIOS NAS LATERAIS E CONECTOR UNIVERSAL COM TAMPA. EMBALAGEM INDIVIDUAL EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E FILME TERMOPLÁSTICO, ABERTURA EM PÉTALA, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. |
| 189 | SONDA NASOGÁSTRICA, N. 08 LONGA, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, ATÓXICA MALEÁVEL, EM PVC, BRANCO TRANSPARENTE, ATRAUMATICA, SILICONIZADA, COM ORIFÍCIOS NAS LATERAIS E CONECTOR UNIVERSAL COM TAMPA. EMBALAGEM INDIVIDUAL EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E FILME TERMOPLÁSTICO, ABERTURA EM PÉTALA, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. |
| 195 | SONDA DE BORRACHA (LÁTEX NATURAL), TIPO FOLEY, COM 2 VIAS, ESTÉRIL, SILICONIZADA, VÁLVULA LUER, POSSUIR FORMATO ARREDONDADO DA PONTA COM 2 ORIFÍCIOS LATERAIS, ORIFÍCIOS INTERNOS DE DRENAGEM GRANDE, ARREDONDADO E LISO, NÚMERO DO DIÂMETRO E CAPACIDADE DE ENCHIMENTO DO BALÃO IMPRESSO NO CATETER. POSSUIR INVÓLUCRO INTERNO EM FILME PLÁSTICO TRANSPARENTE, BALÃO 5 CC. Nº 10 |
| 198 | SONDA DE BORRACHA (LÁTEX NATURAL), TIPO FOLEY, COM 2 VIAS, ESTÉRIL, SILICONIZADA, VÁLVULA LUER, POSSUIR FORMATO ARREDONDADO DA PONTA COM 2 ORIFÍCIOS LATERAIS, ORIFÍCIOS INTERNOS DE DRENAGEM GRANDE, ARREDONDADO E LISO, NÚMERO DO DIÂMETRO E CAPACIDADE DE ENCHIMENTO DO BALÃO IMPRESSO NO CATETER. POSSUIR INVÓLUCRO INTERNO EM FILME PLÁSTICO TRANSPARENTE. BALÃO 5 CC, Nº 16. |
| 209 | SONDA ENDOTRAQUEAL N. 8,5 POLIVINIL, TRANSPARENTE, COM CUFF, COM CONECTOR UNIVERSAL, ESTERIL.TUBO DE PVC COM ESTRUTURA INTERNA REFORÇADA POR UM FIO DE AÇO INOXIDÁVEL OPACO À RADIAÇÃO, EM FORMATO ESPIRAL UTILIZADO PARA INTUBAÇÃO ENDOTRAQUEAL. A SONDA ENDOTRAQUEAL COM BALÃO APRESENTA PONTA DISTAL BISELADA E PONTA PROXIMAL COM CONECTOR. |
| 212 | SONDA NASOGÁSTRICA, N. 18, LONGA, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, ATÓXICA MALEÁVEL, EM PVC, BRANCO TRANSPARENTE, ATRAUMATICA, SILICONIZADA, COM ORIFÍCIOS NAS LATERAIS E CONECTOR UNIVERSAL COM TAMPA. EMBALAGEM INDIVIDUAL EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E FILME TERMOPLÁSTICO, ABERTURA EM PÉTALA, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. |
| 213 | SONDA NASOGÁSTRICA, N. 20, LONGA, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, ATÓXICA MALEÁVEL, EM PVC, BRANCO TRANSPARENTE, ATRAUMATICA, SILICONIZADA, COM ORIFÍCIOS NAS LATERAIS E CONECTOR UNIVERSAL COM TAMPA. EMBALAGEM INDIVIDUAL EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E FILME TERMOPLÁSTICO, ABERTURA EM PÉTALA, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. |

Seropédica, 22 de dezembro de 2021.

RENÊ MELLO VIGNÈ

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

MAT. 17.445

(OMITIDO DO BOLETIM OFICIAL DO MUNICÍPIO DE SEROPÉDICA Nº 867, 22/12/2021.)

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 023-H/CPL/2021

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº4266/2021

PREGÃO PRESENCIAL Nº 050/CPL/2021

VALIDADE: 12 Meses a partir da data de assinatura.

PARTES: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E DEFESA CIVIL E GMED DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS EIRELI

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS E CORRELATOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E DEFESA CIVIL.

VALOR TOTAL: R$ 336.400,00 (TREZENTOS E TRINTA E SEIS MIL E QUATROCENTOS REAIS)

DATA DA ASSINATURA: 22/12/2021

| ITEM | DESCRIÇÃO DO PRODUTO | UNIDADE | QUANT | MARCA | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 127 | INTEGRADOR QUIMICO - INDICADOR QUÍMICO TIPO INTEGRADOR, MULTIPARAMÉTRICO, TIPO 5 PARA AUTOCLAVE A VAPOR,NÃO TÓXICO, CONSTITUÍDO DE TIRA DE PAPEL IMPREGNADO DE REATIVO QUÍMICO SEM PRESENÇA DE CHUMBO, COM PRECISÃO EQUIVALENTE À CURVA TEÓRICA DE MORTE DE UM MICROORGANISMO, EM CONFORMIDADE COM A NORMA ISO 11140-1. | UNIDADE | 4000 | BAUMER | R$ 84,10 | R$ 336.400,00 |

Seropédica, 22 de dezembro de 2021.

RENÊ MELLO VIGNÈ

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

MAT. 17.445

(OMITIDO DO BOLETIM OFICIAL DO MUNICÍPIO DE SEROPÉDICA Nº 867, 22/12/2021.)

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 023-G/CPL/2021

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº4266/2021

PREGÃO PRESENCIAL Nº 050/CPL/2021

VALIDADE: 12 Meses a partir da data de assinatura.

PARTES: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E DEFESA CIVIL E PRIMER COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS E CORRELATOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E DEFESA CIVIL.

VALOR TOTAL: R$ 5.091,50 (CINCO MIL NOVENTA E UM REAIS E CINQUENTA CENTAVOS).

DATA DA ASSINATURA: 22/12/2021

| ITEM | DESCRIÇÃO DO PRODUTO | UNIDADE | QUANT | MARCA | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22 | ÁLCOOL ETÍLICO, HIDRATADO A 70%, EM GEL, PARA ANTISSEPSIA COMPLEMENTAR DAS MÃOS, SOLUÇÃO COLOIDAL EM FORMA DE GEL, QUE CONTENHA SISTEMA DE ENCAIXE SEGURO E RESISTENE, PARA USO EM DISPENSER. CONTENDO DATA DE FABRICAÇÃO, DATA DE VALIDADE, NÚMERO DO LOTE, IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE E NÚMERO DE REGISTRO NA ANVISA. EMBALAGEM TIPO GALÃO 5000 ML | UNID | 15 | MOLLIS | R$ 46,10 | R$ 691,50 |
| 32 | ALMOTOLIA PLÁSTICA DESCARTÁVEL ESCURA (LEITOSA) COM CAPACIDADE DE 250ML, BICO RETO, MATERIAL POLIPROPILENO, GRADUADAS EM ALTO RELEVO COM TAMPA. | UNID | 600 | BIOMEDICA | R$ 3,30 | R$ 1.980,00 |
| 50 | APARELHO DE BARBEAR DESCARTÁVEL CONFECCIONADO EM PLÁSTICO RESISTENTE, COM 02 LÂMINAS PARALELAS EM AÇO INOXIDÁVEL, AFIADAS, SEM SINAIS DE OXIDAÇÃO OU REBARBAS, PODENDO TER OU NÃO FITA LUBRIFICANTE. EMBALAGEM COM DUAS UNDADES, TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E NÚMERO DE LOTE. | UNID | 2.200 | MAXICOR | R$ 1,10 | R$ 2.420,00 |

Seropédica, 22 de dezembro de 2021.

RENÊ MELLO VIGNÈ

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

MAT. 17.445

(OMITIDO DO BOLETIM OFICIAL DO MUNICÍPIO DE SEROPÉDICA Nº 867, 22/12/2021.)

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 023-F/CPL/2021

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº4266/2021

PREGÃO PRESENCIAL Nº 050/CPL/2021

VALIDADE: 12 Meses a partir da data de assinatura.

PARTES: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E DEFESA CIVIL E MLJ DISTRIBUIDORA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS E CORRELATOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E DEFESA CIVIL.

VALOR TOTAL: R$ 70.600,00 (setenta mil e seiscentos reais)

DATA DA ASSINATURA: 22/12/2021

| ITEM | DESCRIÇÃO DO PRODUTO | UNIDADE | QUANT | MARCA | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | AGULHA HIPODÉRMICA, 13MM X 0,45MM -COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA (NR 32), DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, ATÓXICA, APIROGÊNICA, CÂNULA EM AÇO INOXIDÁVEL, CILÍNDRICA, RETA, OCA, SILICONIZADA, COM BISEL TRIFACETADO, AFIADO, RÍGIDO E CENTRALIZADO, CANHÃO EM POLIPROPILENO QUE PERMITA ENCAIXE PERFEITO, A CONEXÃO PODE SER LUER LOCK OU LUER SLIP, PROTETOR EM POLIPROPILENO, SEM RACHADURAS E BEM ACOPLADO AO CANHÃO, COLORAÇÃO SEGUNDO PADRONIZAÇÃO UNIVERSAL (ISO 6009). EMBALAGEM INDIVIDUAL, EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E FILME TERMOPLÁSTICO, ABERTURA EM PÉTALA. NA EMBALAGEM DEVERÁ ESTAR IMPRESSO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. EMBALAGEM COM 100 UNIDADES. | UNID | 150.000 | LABOR IMPORT | R$ 0,36 | R$ 54.000 |
| 111 | FILTRO COM BARREIRA PARA VENTILÇAO MECANICA BACTERIA/VIRUS - ADULTO - FILTRO ESTERIL, DESCARTAVEL, PARA VENTILAÇAO MECANICA, BIDIRECIONAL, COM ENTRADA PARA CAPNOGRAFO, ACOMPANHADO DE TRAQUEINHA CORRUGADA, COM ESPAÇO MORTO MAXIMO DE 80 ML, VOLUME CORRENTE DE APROXIMADAMENTE 150 A 1.500ML, COMPOSTO DE MEMBRANAS HIGROSCOPICA (HME) E ELEMENTO FILTRANTE HIDROFOBICO, COM 99,9999% DE EFICACIA DE BARREIRA BACTERIANA E VIRAL. FILTRO COM TROCA DE CALOR E HUMIDADE, HIDROSCOPICO, CORPO DE PEÇA UNICA EM PLASTICO. EMBALAGEM ESTERIL INDIVIDUAL EM PAPEL GRAU CIRURGICO COM FILME PLASTICO. | Caixa | 1.000 | BR MED | R$ 16,60 | R$ 16.600 |

Seropédica, 22 de dezembro de 2021.

RENÊ MELLO VIGNÈ

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

MAT. 17.445

(OMITIDO DO BOLETIM OFICIAL DO MUNICÍPIO DE SEROPÉDICA Nº 867, 22/12/2021.)

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 023-E/CPL/2021

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº4266/2021

PREGÃO PRESENCIAL Nº 050/CPL/2021

VALIDADE: 12 Meses a partir da data de assinatura.

PARTES: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E DEFESA CIVIL E BRANCO E CRUZ COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS E CORRELATOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E DEFESA CIVIL.

VALOR TOTAL: R$ R$ 141.650,00 (cento e quarenta e um mil e seiscentos e cinquenta reais)

DATA DA ASSINATURA: 22/12/2021

| ITEM | DESCRIÇÃO DO PRODUTO |
| --- | --- |
| 11 | AGULHA HIPODÉRMICA, 30MM X 0,8MM - 21G 1 1/4 COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA (NR 32), DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, ATÓXICA, APIROGENICA, CÂNULA EM AÇO INOXIDÁVEL, CILÍNDRICA, RETA, OCA, SILICONIZADA, COM BISEL TRIFACETADO, AFIADO, RÍGIDO E CENTRALIZADO, CANHÃO EM POLIPROPILENO E QUE PERMITA ENCAIXE PERFEITO, A CONEXÃO PODE SER LUER LOCK OU LUER SLIP, PROTETOR EM POLIPROPILENO, SEM RACHADURAS E BEM ACOPLADO AO CANHÃO, COLORAÇÃO SEGUNDO PADRONIZAÇÃO UNIVERSAL (ISO 6009). EMBALAGEM INDIVIDUAL, EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E FILME TERMOPLÁSTICO, ABERTURA EM PÉTALA. NA EMBALAGEM DEVERA ESTAR IMPRESSO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. EMBALAGEM COM 100 UNDADES. |
| 15 | AGULHA RAQUIANESTESIA 25G X 3 ½” ADULTO- AGULHA DESCARTÁVEL PARA RAQUIANESTESIA, CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL; CORPO DE FORMATO UNIFORME ISENTO DE EXCRESCÊNCIAS DE FUNDIÇÃO;BISEL TIPO QUINCKE, QUE EVITE A DILACERAÇÃO DAS FIBRAS LONGITUDINAIS DA DURA-MATER, PROPORCIONE MENOR LESÃO POSSÍVEL, DIMINUINDO SENSIVELMENTE A POSSIBILIDADE DE CEFALÉIA PÓS-PUNÇÃO. ISENTO DE SALIÊNCIAS E PEREZAS;CANHÃO LUER-LOCK EM PLÁSTICO RÍGIDO E TRANSPARENTE COM DISPOSITIVO QUE PERMITA A VISUALIZAÇÃO DO REFLUXO DO LÍQUIDO CEFALORRAQUIDIANO, APRESENTANDO IDENTIFICAÇÃO DO CALIBRE DA AGULHA;MANDRIL DE FÁCIL INSERÇÃO, DEVENDO ADAPTAR-SE PERFEITAMENTE AO CANHÃO;O MATERIAL DEVERÁ APRESENTAR ESTERILIDADE TOTAL, ISENÇÃO DE SUBSTÂNCIA NOCIVAS À SAÚDE, SUPERFÍCIES DEVIDAMENTE ACABADAS, ISENTAS DE DEFEITOS PREJUDICIAIS À SUA PERFEITA UTILIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM INVÓLUCRO APROPRIADO, RESISTENTE AO MANUSEIO, DEVENDO MANTER SUA ESTERILIDADE E INTEGRIDADE ATÉ O LOCAL DE USO. ACONDICIONADO CONFORME A PRAXE DO FABRICANTE, DEVENDO CONSTAR EXTERNAMENTE OS SEGUINTES DADOS: CONTEÚDO QUALITATIVO E QUANTITATIVO; MATÉRIA PRIMA; TIPO DE ESTERILIZAÇÃO; MARCA COMERCIAL, PROCEDÊNCIA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE; N.º DE REGISTRO DO PRODUTO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE, CNPJ DA EMPRESA E DEMAIS ITENS QUE CONSTEM NA LEI 8.78/90 (CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR). |
| 17 | AGULHA RAQUIANESTESIA 26G X 3 ½”.- AGULHA DESCARTÁVEL PARA RAQUIANESTESIA, CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL; CORPO DE FORMATO UNIFORME ISENTO DE EXCRESCÊNCIAS DE FUNDIÇÃO;BISEL TIPO QUINCKE, QUE EVITE A DILACERAÇÃO DAS FIBRAS LONGITUDINAIS DA DURA-MATER, PROPORCIONE MENOR LESÃO POSSÍVEL, DIMINUINDO SENSIVELMENTE A POSSIBILIDADE DE CEFALÉIA PÓS-PUNÇÃO. ISENTO DE SALIÊNCIAS E ASPEREZAS;CANHÃO LUER-LOCK EM PLÁSTICO RÍGIDO E TRANSPARENTE COM DISPOSITIVO QUE PERMITA A VISUALIZAÇÃO DO REFLUXO DO LÍQUIDO CEFALORRAQUIDIANO, APRESENTANDO IDENTIFICAÇÃO DO CALIBRE DA AGULHA;MANDRIL DE FÁCIL INSERÇÃO, DEVENDO ADAPTAR-SE PERFEITAMENTE AO CANHÃO;O MATERIAL DEVERÁ APRESENTAR ESTERILIDADE TOTAL, ISENÇÃO DE SUBSTÂNCIA NOCIVAS À SAÚDE, SUPERFÍCIES DEVIDAMENTE ACABADAS, ISENTAS DE DEFEITOS PREJUDICIAIS À SUA PERFEITA UTILIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM INVÓLUCRO APROPRIADO, RESISTENTE AO MANUSEIO, DEVENDO MANTER SUA ESTERILIDADE E INTEGRIDADE ATÉ O LOCAL DE USO. ACONDICIONADO CONFORME A PRAXE DO FABRICANTE, DEVENDO CONSTAR EXTERNAMENTE OS SEGUINTES DADOS: CONTEÚDO QUALITATIVO E QUANTITATIVO; MATÉRIA PRIMA; TIPO DE ESTERILIZAÇÃO; MARCA COMERCIAL, PROCEDÊNCIA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE; N.º DE REGISTRO DO PRODUTO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE, CNPJ DA EMPRESA E DEMAIS ITENS QUE CONSTEM NA LEI 8.78/90 (CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR). |
| 19 | AGULHA RAQUIANESTESIA 27G X 3 ½”.- AGULHA DESCARTÁVEL PARA RAQUIANESTESIA, CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL;CORPO DE FORMATO UNIFORME ISENTO DE EXCRESCÊNCIAS DE FUNDIÇÃO;BISEL TIPO QUINCKE, QUE EVITE A DILACERAÇÃO DAS FIBRAS LONGITUDINAIS DA DURA-MATER, PROPORCIONE MENOR LESÃO POSSÍVEL, DIMINUINDO SENSIVELMENTE A POSSIBILIDADE DE CEFALÉIA PÓS-PUNÇÃO. ISENTO DE SALIÊNCIAS E ASPEREZAS;CANHÃO LUER-LOCK EM PLÁSTICO RÍGIDO E TRANSPARENTE COM DISPOSITIVO QUE PERMITA A VISUALIZAÇÃO DO REFLUXO DO LÍQUIDO CEFALORRAQUIDIANO, APRESENTANDO IDENTIFICAÇÃO DO CALIBRE DA AGULHA;MANDRIL DE FÁCIL INSERÇÃO, DEVENDO ADAPTAR-SE PERFEITAMENTE AO CANHÃO;O MATERIAL DEVERÁ APRESENTAR ESTERILIDADE TOTAL, ISENÇÃO DE SUBSTÂNCIA NOCIVAS À SAÚDE, SUPERFÍCIES DEVIDAMENTE ACABADAS, ISENTAS DE DEFEITOS PREJUDICIAIS À SUA PERFEITA UTILIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM INVÓLUCRO APROPRIADO, RESISTENTE AO MANUSEIO, DEVENDO MANTER SUA ESTERILIDADE E INTEGRIDADE ATÉ O LOCAL DE USO. ACONDICIONADO CONFORME A PRAXE DO FABRICANTE, DEVENDO CONSTAR EXTERNAMENTE OS SEGUINTES DADOS: CONTEÚDO QUALITATIVO E QUANTITATIVO; MATÉRIA PRIMA; TIPO DE ESTERILIZAÇÃO; MARCA COMERCIAL, PROCEDÊNCIA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE; N.º DE REGISTRO DO PRODUTO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE, CNPJ DA EMPRESA E DEMAIS ITENS QUE CONSTEM NA LEI 8.78/90 (CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR). |

Seropédica, 22 de dezembro de 2021.

RENÊ MELLO VIGNÈ

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

MAT. 17.445

(OMITIDO DO BOLETIM OFICIAL DO MUNICÍPIO DE SEROPÉDICA Nº 867, 22/12/2021.)

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 023-D/CPL/2021

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº4266/2021

PREGÃO PRESENCIAL Nº 050/CPL/2021

VALIDADE: 12 Meses a partir da data de assinatura.

PARTES: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E DEFESA CIVIL E NSB DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS EIRELI

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS E CORRELATOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E DEFESA CIVIL.

VALOR TOTAL: R$ 265.250,00 (DUZENTOS E SESSENTA E CINCO MIL E DUZENTOS E CINQUENTA REAIS).

DATA DA ASSINATURA: 22/12/2021

| ITEM | DESCRIÇÃO DO PRODUTO | UNIDADE | QUANT | MARCA | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 83 | COLETOR DE URINA, MATERIAL TIPO PVC, SISTEMA FECHADO, CAPACIDADE 2000ML, GRADUAÇÃO DE 100 EM 100ML, VÁLVULA ANTI-REFLUXO, PINÇA CLAMP CORTA FLUXO, FILTRO HIDROFÓLICO , BACTERIOLÓGICO, CONECTOR UNIVERSAL, COMPONENTES ALÇA DE SUSTENTAÇÃO, OUTROS COMPONENTES MENBRANA AUTO CICATRIZANTES, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL | UNIDADE | 5000 | TKL | 3,55 | 17.750,00 |
| 108 | ESPARADRAPO MICROPORE, ANTI-ALÉRGICO, 50MM X 10 M. FITA ADESIVA BRANCA, CONFECCIONADA EM NÃO TECIDO MICROPOROSO, MEDINDO 50 MM DE LARGURA POR 10 M DE COMPRIMENTO, COM ADESIVO À BASE DE POLÍMERO ACRÍLICO UNIFORMEMENTE DISTRIBUÍDO, ISENTO DE SUBSTÂNCIAS ALERGÊNICAS, COM BOA ADERÊNCIA, DE FÁCIL REMOÇÃO SEM DEIXAR RESÍDUOS NA PELE, COM BORDA BEM ACABADA E QUE PROPORCIONE FACILIDADE DE CORTE MANUAL. ENROLADA DE MANEIRA UNIFORME EM CARRETEL PLÁSTICO PROTEGIDO POR CILINDRO. EMBALADO CONFORME A PRAXE DO FABRICANTE, TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E NÚMERO DE REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. | UNIDADE | 7500 | MAXICOR | 3,80 | 28.500,00 |
| 159 | MÁSCARA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL COM PREGAS, RETANGULAR MEDINDO APROXIMADAMENTE 18 CM POR 10 CM QUANDO AS PREGAS ESTIVEREM FECHADAS. CONFECCIONADA EM MATERIAL ATÓXICO, MACIO, SEM EMENDAS, MANCHAS OU FUROS. FORMADA POR 2 CAMADAS DE POLIPROPILENO E UMA CAMADA FILTRO DE CELULOSE E POLIÉSTER QUE ASSEGURE A FILTRAGEM DAS PARTÍCULAS, ATESTADO POR LAUDO ANALÍTICO. COM BORDAS BEM ACABADAS E CLIPE NASAL PARA FIXAÇÃO, AJUSTÁVEL, RESISTENTE SEM CAUSAR TRAUMA, COM FITILHOS PARA AMARRAR, PROPORCIONANDO AJUSTE PERFEITO. EMBALADA CONFORME A PRAXE DO FABRICANTE, TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E NÚMERO DE REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. | UNIDADE | 100.000 | DESCARPACK | 1,85 | 185.000,00 |
| 181 | SERINGA 1ML AGULHA DESC. ESTÉRIL, CONFECCIONADA EM PLÁSTICO TRANSPARENTE, ATÓXICO, COM AGULHA 13X4,5MM PARA INSULINA, COM BICO LUER SLIP ESCALA DE ALTA,RESOLUÇÃO QUE PERMITE FÁCIL LEITURA DAS GRADUAÇÕES DE 0,01ML EM AMBOS OS LADOS DA ESCALA PROPORCIONANDO EXATIDÃO E VERSATILIDADE. CORPO LUBRIFICADO, COM ESCALA EXTERNA GRAVADA, PRECISA E VISÍVEL ATÉ 100 UI, COM DIVISÕES DE NO MÁXIMO 2 UI. FLANGE COM FORMATO ANATÔMICO, PARA APOIO DOS DEDOS E QUE CONFIRA ESTABILIDADE À SERINGA QUANDO EM SUPERFÍCIE PLANA. ÊMBOLO DESLIZÁVEL, AJUSTADO AO CORPO DA SERINGA, DE MODO A IMPEDIR A ENTRADA DE AR, COM ANEL DE RETENÇÃO DE BORRACHA FIXADO EM SUA EXTREMIDADE. EMBALAGEM INDIVIDUAL COM SELAGEM EFICIENTE QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO ATÉ O MOMENTO DE SUA UTILIZAÇÃO, PERMITA A ABERTURA E TRANSFERÊNCIA COM TÉCNICA ASSÉPTICA, TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, MÉTODO, DATA E VALIDADE DE ESTERILIZAÇÃO, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE E NÚMERO DE REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. | UNIDADE | 100.000 | SR | 0,34 | 34.000,00 |

Seropédica, 22 de dezembro de 2021.

RENÊ MELLO VIGNÈ

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

MAT. 17.445

(OMITIDO DO BOLETIM OFICIAL DO MUNICÍPIO DE SEROPÉDICA Nº 867, 22/12/2021.)

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 023-J/CPL/2021

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº4266/2021

PREGÃO PRESENCIAL Nº 050/CPL/2021

VALIDADE: 12 Meses a partir da data de assinatura.

PARTES: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E DEFESA CIVIL E GENESIS COMERCIO E REPRESENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS E CORRELATOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E DEFESA CIVIL.

VALOR TOTAL: R$ 949.200,00 (NOVECENTOS E QUARENTA E NOVE MIL E DUZENTOS REAIS)

DATA DA ASSINATURA: 22/12/2021

| ITEM | DESCRIÇÃO DO PRODUTO | UNIDADE | QUANT | MARCA | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 88 | COMPRESSA DE GAZE, 13FIOS/CM2, NÃO ESTÉRIL, HIDRÓFILA, 7,5CM X 7,5CM, 100% ALGODÃO. MODELO COR BRANCA, ISENTA DE IMPUREZAS, 8 CAMADAS, LARGURA 7,50 CM, COMPRIMENTO 7,50 CM, DESCARTÁVEL, PACOTE COM 500 UNDADES. | PACOTE | 40.000 | REAL | 23,73 | 949.200,00 |

Seropédica, 22 de dezembro de 2021.

RENÊ MELLO VIGNÈ

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

MAT. 17.445

(OMITIDO DO BOLETIM OFICIAL DO MUNICÍPIO DE SEROPÉDICA Nº 867, 22/12/2021.)

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 023-K/CPL/2021

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº4266/2021

PREGÃO PRESENCIAL Nº 050/CPL/2021

VALIDADE: 12 Meses a partir da data de assinatura.

PARTES: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E DEFESA CIVIL E ,FORMA MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS E CORRELATOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E DEFESA CIVIL.

VALOR TOTAL: R$ 141.030,00 (CENTO E QUARENTA E UM MIL E TRINTA REAIS).

DATA DA ASSINATURA: 22/12/2021

| ITEM | DESCRIÇÃO DO PRODUTO | UNIDADE | QUANT | MARCA | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 33 | ATADURA CREPOM 13FIOS POR CM2 - 15CM X 4,5M - PACOTE C/12 UNDCONTENDO 13 FIOS/CM2, CONFECCIONADO EM FIOS DE ALGODAO CRUOU COMPONENTES SINTETICOS, COM AS BORDAS DELIMITADAS, TRAMAFECHADA, ELASTICIDADE ADEQUADA ENROLADA UNIFORMEMENTE EMFORMA CILINDRICA, ISENTA DE DEFEITOS, MEDINDO 15CM DE LARGURAX4,5MDECOMPRIMENTO(ESTICADA),EMBALAGEMINDIVIDUALCONFORMEPORTARIADOMS.REGISTROANVISA:8020529001 PROCEDENCIANACIONAL | UNIDADE | 24.000 | ORTOFEN | R$1,40 | R$33.600,00 |
| 35 | ATADURACREPOM13FIOSPORCM2-30CMX4,5CM-UNDCONTENDO 13FIOS/CM2,CONFECCIONADOEMFIOSDEALGODAOCRUOUCOMPONENTESSINTETICOS,COMASBORDASDELIMITADAS,TRAMAFECHADA, ELASTICIDADE ADEQUADA ENROLADA UNIFORMEMENTE EMFORMA CILINDRICA, ISENTA DE DEFEITOS, MEDINDO 30CM DE LARGURAX4,5MDECOMPRIMENTO(ESTICADA),EMBALAGEMINDIVIDUALCONFORME PORTARIA DO MS. REGISTRO ANVISA:8020529001 PROCEDENCIANACIONAL | UNIDADE | 30.000 | ORTOFEN | R$2,20 | R$66.000,00 |
| 59 | CATETER NASAL P/ OXIGENIO Nº 8 - UM CATETER CONFECCIONADO EMTUBO DE PVC, ATÓXICO, APIROGÊNICO, TRANSPARENTE DE PAREDESFINAS E MALEÁVEIS, TIPO SONDA, COM 40 CM DE COMPRIMENTO NOCALIBRE: 08, (USO INFANTIL) COM PONTA ARREDONDADA E FECHADA,COM4FUROSLATERAISEPROVIDANAOUTRAEXTREMIDADE. REGISTROANVISA:10014160031PROCEDENCIANACIONAL | UNIDADE | 1.000 | CPLMEDICALS | R$1,33 | R$1.330,00 |
| 60 | CATÉTERNASALPARAOXIGÊNIO,TIPOÓCULOS.ESTÉRIL,DESCARTÁVEL,CONFECCIONADOEMPLÁSTICOTRANSPARENTE,ATÓXICOEFLEXÍVEL,SEMREBARBAS,SALIÊNCIASOUDEFEITOS,MEDINDOAPROXIMADAMENTE40CM.EXTREMIDADEPROXIMALFECHADA,ARREDONDADA,ATRAUMÁTICA,DOTADADEORIFÍCIOS.AEXTREMIDADE DISTAL COM CONECTOR PARA ADAPTAÇÃO PERFEITA AO TUBO CONDUTOR DE OXIGÊNIO. EMBALAGEM INDIVIDUAL RESISTENTEDE MODO A ASSEGURAR PROTEÇÃO DO PROD,UTO ATÉ O MOMENTO DASUAUTILIZAÇÃOETRAZENDOEXTERNAMENTEOSDADOSDEIDENTIFICAÇÃO,PROCEDÊNCIA,NºDELOTE,DATADEFABRICAÇÃO,PRAZODEVALIDADE ENºDEREGISTRONOMINISTÉRIODA SAÚDE. REGISTROANVISA:10014169011PROCEDENCIANACIONAL | UNIDADE | 10.000 | CPLMEDICALS | R$1,60 | R$16.000,00 |
| 105 | ESCOVA DUPLAFACE PARA DEGERMAÇÃO DE PELE, DESCARTÁVEL,COMCORPOEMMATERIALPLÁSTICO,ATÓXICO,APIROGÊNICO,FLEXÍVEL, LIVRE DE DEFEITOS, TENDO EM UMA DAS FACES, CERDASMACIAS (SCRUB) QUE NÃO CAUSEM ABRASÃO E NA OUTRA, ESPONJAMACIADEPOLIURETANO,MALEÁVEL,COMCERDASMACIAS,CANTOSARREDONDADOSEEMBEBIDAEMPVPIDEGERMANTE(1%DEIODOATIVO). - EMBALAGEM COM 10ML NA ESPONJA. EMBALAGEM INDIVIDUALÍNTEGRA, COM SELAGEMFICIENTE QUE GARANTA A INTEGRIDADEDOPRODUTOATÉOMOMENTODESUAUTILIZAÇÃO,TRAZENDOEXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO,ROCEDÊNCIA, NÚMERODELOTE,MÉTODO,DATADEFABRICAÇÃO,PRAZODEVALIDADEENÚMERODEREGISTRONOMINISTÉRIODASAÚDE.NOTIFICAÇÃO SIMPLIFICADAPROCEDENCIANACIONAL | UNIDADE | 1.500 | FARMAX | R$4,68 | R$7.020,00 |
| 214 | SONDA PARA ALIMENTAÇÃO ENTERAL N° 12 - SONDA PARA NUTRIÇÃOENTERAL,CONFECCIONADAEMPOLIURETANOPURO,FLEXÍVEL,COMFAIXARADIOPACAEMTODASUAEXTENSÃOEMARCAÇÃODECONTROLE PARA INTRODUÇÃO, PONTA COM TUNGSTÊNIO E ORIFÍCIOSCIRCULARES LATERAIS, O CONECTOR DEVE SER DE USO UNIVERSAL,MANDRILDEAÇOFLEXÍVEL(TIPOCORDADEVIOLÃO).EMBALAGEMINDIVIDUAL EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO COM FACE EM POLIPROPILENO,COMABERTURAEMPÉTALA,CONSTANDOEXTERNAMENTEIDENTIFICAÇÃOEPROCEDÊNCIA,DATAETIPODEESTERILIZAÇÃOETEMPODEVALIDADE,UNDADE.REGISTROANVISA:10014160028 PORCEDENCIANACIONAL | UNIDADES | 800 | CPLMEDICALS | R$21,35 | R$17.080,00 |

Seropédica, 22 de dezembro de 2021.

RENÊ MELLO VIGNÈ

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

MAT. 17.445

(OMITIDO DO BOLETIM OFICIAL DO MUNICÍPIO DE SEROPÉDICA Nº 867, 22/12/2021.)

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 023-C/CPL/2021

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº4266/2021

PREGÃO PRESENCIAL Nº 050/CPL/2021

VALIDADE: 12 Meses a partir da data de assinatura.

PARTES: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E DEFESA CIVIL E , NOVA LINEA COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS EIRELI

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS E CORRELATOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E DEFESA CIVIL.

VALOR TOTAL: R$ 2.125.181,90 (DOIS MILHÕES CENTO E VINTE E CINCO MIL CENTO E OITENTA E UM REAIS E NOVENTA CENTAVOS)

DATA DA ASSINATURA: 22/12/2021

| ITEM | DESCRIÇAO/ESPECIFICAÇÃO | UNID | QTDE | MARCA/ MODELO | VALOR UNIT | VALOR TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ABAIXADOR DE LÍNGUA EM MADEIRA MEDINDO 14 X 1,4 CM PCT. C/100 ESPÁTULA DE MADEIRA, DESCARTÁVEL, COM EXTREMIDADES ARREDONDADAS, COM MÍNIMO DE 1,5CM DE LARGURA E 13,5CM DE COMPRIMENTO EMBALADOS EM PACOTES COM 100 UNDADES, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA. | UNID | 10.000 | THEOTO | R$ 0,07 | R$ 700,00 |
| 2 | ABSORVENTE HOSPITALAR - CONFECCIONADO COM MATERIAL ABSORVENTE, HIPOALERGÊNICO, COM COBERTURA INTERNA DE FALSO TECIDO, REVESTIDO EXTERNAMENTE POR PELÍCULA IMPERMEÁVEL, ESPESSURA COMPATÍVEL COM FLUXO ABUNDANTE. EMBALAGEM CONTENDO 20 UNIDADES EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. | UNID | 100.000 | MARDAM | R$ 0,65 | R$ 65.000,00 |
| 4 | ÁGUA OXIGENADA 10 VOLUMES, SOLUÇÃO TÓPICA, FRASCO TIPO ALMOTOLIA 1000ML, MEDICAMENTO ANTISSÉPTICO TÓPICO, UTILIZADO PARA ASSEPSIA DE FERIMENTOS E EM GARGAREJOS OU BOCHECHOS. ANTI-SÉPTICO PARA USO EM FERIDAS E COMO REMOVEDOR DE TECIDOS MORTOS.CONTENDO DATA DE FABRICAÇÃO, DATA DE VALIDADE, NÚMERO DO LOTE, IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE COM REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. | UNID | 1.000 | FARMAX | R$ 7,00 | R$ 7.000,00 |
| 5 | AGULHA ANESTÉSICA 27G - COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA (NR 32), DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, ATÓXICA, APIROGÊNICA, CÂNULA EM AÇO INOXIDÁVEL, CILÍNDRICA, RETA, OCA, SILICONIZADA, COM BISEL TRIFACETADO, AFIADO, RÍGIDO E CENTRALIZADO, CANHÃO EM POLIPROPILENO QUE PERMITA ENCAIXE PERFEITO, A CONEXÃO PODE SER LUER LOCK OU LUER SLIP, PROTETOR EM POLIPROPILENO, SEM RACHADURAS E BEM ACOPLADO AO CANHÃO, COLORAÇÃO SEGUNDO PADRONIZAÇÃO UNIVERSAL (ISO 6009). EMBALAGEM INDIVIDUAL, EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E FILME TERMOPLÁSTICO, ABERTURA EM PÉTALA. NA EMBALAGEM DEVERÁ ESTAR IMPRESSO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. EMBALAGEM COM 100 UNIDADES. | UNID | 20 | PROCARE | R$ 12,12 | R$ 242,40 |
| 7 | AGULHA HIPODÉRMICA, 20MM X 0,55MM - 24G 3/4 COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA (NR 32), DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, ATÓXICA, APIROGÊNICA, CÂNULA EM AÇO INOXIDÁVEL, CILÍNDRICA, RETA, OCA, SILICONIZADA, COM BISEL TRIFACETADO, AFIADO, RÍGIDO E CENTRALIZADO, CANHÃO EM POLIPROPILENO QUE PERMITA ENCAIXE PERFEITO, A CONEXÃO PODE SER LUER LOCK OU LUER SLIP, PROTETOR EM POLIPROPILENO, SEM RACHADURAS E BEM ACOPLADO AO CANHÃO, COLORAÇÃO SEGUNDO PADRONIZAÇÃO UNIVERSAL (ISO 6009). EMBALAGEM INDIVIDUAL, EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E FILME TERMOPLÁSTICO, ABERTURA EM PÉTALA. NA EMBALAGEM DEVERÁ ESTAR IMPRESSO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. EMBALAGEM COM 100 UNIDADES. | UNID | 150.000 | SOL-CARE | R$ 2,95 | R$ 442.500,00 |
| 8 | AGULHA HIPODÉRMICA, 25MM X 0,7MM - 22G 1 COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA (NR 32), DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, ATÓXICA, APIROGÊNICA, CÂNULA EM AÇO INOXIDÁVEL, CILÍNDRICA, RETA, OCA, SILICONIZADA, COM BISEL TRIFACETADO, AFIADO, RÍGIDO E CENTRALIZADO, CANHÃO EM POLIPROPILENO QUE PERMITA ENCAIXE PERFEITO, A CONEXÃO PODE SER LUER LOCK OU LUER SLIP, PROTETOR EM POLIPROPILENO, SEM RACHADURAS E BEM ACOPLADO AO CANHÃO, COLORAÇÃO SEGUNDO PADRONIZAÇÃO UNIVERSAL (ISO 6009). EMBALAGEM INDIVIDUAL, EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E FILME TERMOPLÁSTICO, ABERTURA EM PÉTALA. NA EMBALAGEM DEVERÁ ESTAR IMPRESSO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. EMBALAGEM COM 100 UNIDADES. | UNID | 120.000 | SOL-CARE | R$ 0,37 | R$ 44.400,00 |
| 9 | AGULHA HIPODÉRMICA, 25MM X 0,8MM - 21G 1 COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA (NR 32), DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, ATÓXICA, APIROGÊNICA, CÂNULA EM AÇO INOXIDÁVEL, CILÍNDRICA, RETA, OCA, SILICONIZADA, COM BISEL TRIFACETADO, AFIADO, RÍGIDO E CENTRALIZADO, CANHÃO EM POLIPROPILENO QUE PERMITA ENCAIXE PERFEITO, A CONEXÃO PODE SER LUER LOCK OU LUER SLIP, PROTETOR EM POLIPROPILENO, SEM RACHADURAS E BEM ACOPLADO AO CANHÃO, COLORAÇÃO SEGUNDO PADRONIZAÇÃO UNIVERSAL (ISO 6009). EMBALAGEM INDIVIDUAL, EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E FILME TERMOPLÁSTICO, ABERTURA EM PÉTALA. NA EMBALAGEM DEVERÁ ESTAR IMPRESSO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. EMBALAGEM COM 100 UNIDADES. | UNID | 150.000 | SOL-CARE | R$ 0,34 | R$ 51.000,00 |
| 10 | AGULHA HIPODÉRMICA, 30MM X 0,7MM - 22G 1 1/4 COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA (NR 32), DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, ATÓXICA, APIROGENICA, CÂNULA EM AÇO INOXIDÁVEL, CILÍNDRICA, RETA, OCA, SILICONIZADA, COM BISEL TRIFACETADO, AFIADO, RÍGIDO E CENTRALIZADO, CANHÃO EM POLIPROPILENO E QUE PERMITA ENCAIXE PERFEITO, A CONEXÃO PODE SER LUER LOCK OU LUER SLIP, PROTETOR EM POLIPROPILENO, SEM RACHADURAS E BEM ACOPLADO AO CANHÃO, COLORAÇÃO SEGUNDO PADRONIZAÇÃO UNIVERSAL (ISO 6009). EMBALAGEM INDIVIDUAL, EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E FILME TERMOPLÁSTICO, ABERTURA EM PÉTALA. NA EMBALAGEM DEVERA ESTAR IMPRESSO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. EMBALAGEM COM 100 UNDADES. | UNID | 170.000 | SOL-CARE | R$ 0,34 | R$ 57.800,00 |
| 12 | AGULHA HIPODÉRMICA, 40MM X 1,2MM - 18G 1 1/2 COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA (NR 32), DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, ATÓXICA, APIROGENICA, CÂNULA EM AÇO INOXIDÁVEL, CILÍNDRICA, RETA, OCA, SILICONIZADA, COM BISEL TRIFACETADO, AFIADO, RÍGIDO E CENTRALIZADO, CANHÃO EM POLIPROPILENO E QUE PERMITA ENCAIXE PERFEITO, A CONEXÃO PODE SER LUER LOCK OU LUER SLIP, PROTETOR EM POLIPROPILENO, SEM RACHADURAS E BEM ACOPLADO AO CANHÃO, COLORAÇÃO SEGUNDO PADRONIZAÇÃO UNIVERSAL (ISO 6009). EMBALAGEM INDIVIDUAL, EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E FILME TERMOPLÁSTICO, ABERTURA EM PÉTALA. NA EMBALAGEM DEVERA ESTAR IMPRESSO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. EMBALAGEM COM 100 UNDADES. | UNID | 350.000 | SOL-CARE | R$ 0,37 | R$ 129.500,00 |
| 13 | AGULHA RAQUIANESTESIA 20G X 3 1/2"-AGULHA DESCARTÁVEL PARA RAQUIANESTESIA, CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL;CORPO DE FORMATO UNIFORME ISENTO DE EXCRESCÊNCIAS DE FUNDIÇÃO;BISEL TIPO QUINCKE;CANHÃO LUER-LOCK EM PLÁSTICO RÍGIDO E TRANSPARENTE COM DISPOSITIVO QUE PERMITA A VISUALIZAÇÃO DO REFLUXO DO LÍQUIDO CEFALORRAQUIDIANO, APRESENTANDO IDENTIFICAÇÃO DO CALIBRE DA AGULHA;CANHÃO TRANSLÚCIDO;ESTILETE AJUSTADO À AGULHA MINIMIZANDO A REMOÇÃO DE TECIDOS DURANTE A PUNÇAÕ.EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM INVÓLUCRO APROPRIADO, RESISTENTE AO MANUSEIO, DEVENDO MANTER SUA ESTERILIDADE E INTEGRIDADE ATÉ O LOCAL DE USO. ACONDICIONADO CONFORME A PRAXE DO FABRICANTE, DEVENDO CONSTAR TERNAMENTE OS SEGUINTES DADOS: CONTEÚDO QUALITATIVO E QUANTITATIVO; MATÉRIA PRIMA; TIPO DE ESTERILIZAÇÃO; MARCA COMERCIAL, PROCEDÊNCIA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE; N.º DE REGISTRO DO PRODUTO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE, CNPJ DA EMPRESA E DEMAIS ITENS QUE CONSTEM NA LEI 8.78/90 (CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR) | UNID | 170 | UNISSES | R$ 11,00 | R$ 1.870,00 |
| 14 | AGULHA RAQUIANESTESIA 22G X 3 ½” - AGULHA DESCARTÁVEL PARA RAQUIANESTESIA, CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL;CORPO DE FORMATO UNIFORME ISENTO DE EXCRESCÊNCIAS DE FUNDIÇÃO;BISEL TIPO QUINCKE;CANHÃO LUER-LOCK EM PLÁSTICO RÍGIDO E TRANSPARENTE COM DISPOSITIVO QUE PERMITA A VISUALIZAÇÃO DO REFLUXO DO LÍQUIDO CEFALORRAQUIDIANO, APRESENTANDO IDENTIFICAÇÃO DO CALIBRE DA AGULHA;CANHÃO TRANSLÚCIDO;ESTILETE AJUSTADO À AGULHA MINIMIZANDO A REMOÇÃO DE TECIDOS DURANTE A PUNÇAÕ.EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM INVÓLUCRO APROPRIADO, RESISTENTE AO MANUSEIO, DEVENDO MANTER SUA ESTERILIDADE E INTEGRIDADE ATÉ O LOCAL DE USO. ACONDICIONADO CONFORME A PRAXE DO FABRICANTE, DEVENDO CONSTAR TERNAMENTE OS SEGUINTES DADOS: CONTEÚDO QUALITATIVO E QUANTITATIVO; MATÉRIA PRIMA; TIPO DE ESTERILIZAÇÃO; MARCA COMERCIAL, PROCEDÊNCIA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE; N.º DE REGISTRO DO PRODUTO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE, CNPJ DA EMPRESA E DEMAIS ITENS QUE CONSTEM NA LEI 8.78/90 (CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR) | UNID | 150 | PROCARE | R$ 13,00 | R$ 1.950,00 |
| 16 | AGULHA RAQUIANESTESIA 25G X 4 3/4" LONGA (OBESO) -AGULHA DESCARTÁVEL PARA RAQUIANESTESIA, CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL;CORPO DE FORMATO UNIFORME ISENTO DE EXCRESCÊNCIAS DE FUNDIÇÃO;BISEL TIPO QUINCKE, QUE EVITE A DILACERAÇÃO DAS FIBRAS LONGITUDINAIS DA DURA-MATER, PROPORCIONE MENOR LESÃO POSSÍVEL, DIMINUINDO SENSIVELMENTE A POSSIBILIDADE DE CEFALÉIA PÓS-PUNÇÃO. ISENTO DE SALIÊNCIAS E PEREZAS;CANHÃO LUER-LOCK EM PLÁSTICO RÍGIDO E TRANSPARENTE COM DISPOSITIVO QUE PERMITA A VISUALIZAÇÃO DO REFLUXO DO LÍQUIDO CEFALORRAQUIDIANO, APRESENTANDO IDENTIFICAÇÃO DO CALIBRE DA AGULHA;MANDRIL DE FÁCIL INSERÇÃO, DEVENDO ADAPTAR-SE PERFEITAMENTE AO CANHÃO;O MATERIAL DEVERÁ APRESENTAR ESTERILIDADE TOTAL, ISENÇÃO DE SUBSTÂNCIA NOCIVAS À SAÚDE, SUPERFÍCIES DEVIDAMENTE ACABADAS, ISENTAS DE DEFEITOS PREJUDICIAIS À SUA PERFEITA UTILIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM INVÓLUCRO APROPRIADO, RESISTENTE AO MANUSEIO, DEVENDO MANTER SUA ESTERILIDADE E INTEGRIDADE ATÉ O LOCAL DE USO. ACONDICIONADO CONFORME A PRAXE DO FABRICANTE, DEVENDO CONSTAR EXTERNAMENTE OS SEGUINTES DADOS: CONTEÚDO QUALITATIVO E QUANTITATIVO; MATÉRIA PRIMA; TIPO DE ESTERILIZAÇÃO; MARCA COMERCIAL, PROCEDÊNCIA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE; N.º DE REGISTRO DO PRODUTO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE, CNPJ DA EMPRESA E DEMAIS ITENS QUE CONSTEM NA LEI 8.78/90 (CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR). | UNID | 250 | UNISSES | R$ 18,00 | R$ 4.500,00 |
| 24 | ÁLCOOL ETÍLICO, HIDRATADO, TEOR ALCOÓLICO 92°GL, APRESENTAÇÃO LÍQUIDA, FRASCO TIPO ALMOTOLIA 1000ML, TRANSPARENTE OU OPACO, BRANCO OU TRANSPARENTE, COM FLEXIBILIDADE NO CORPO, APLICADOR LONGO, COM DISPOSITIVO PRÓPRIO PARA ABERTURA DO LACRE POR TORÇÃO MANUAL OU OUTRO DISPOSITIVO QUE PERMITA FACILIDADE DE ABERTURA SEM TER CONTATO COMO PRODUTO E SEM AUXÍLIO DE INSTRUMENTO CORTANTE, PARA NÃO HAVER CONTAMINAÇÃO, ATENDENDO A NR 32, LIQUIDO, CONTENDO DATA DE FABRICAÇÃO, DATA DE VALIDADE, NÚMERO DO LOTE, IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE E NÚMERO DE REGISTRO NA ANVISA COMO PRODUTO PARA A SAÚDE. VOLUME 1000ML | UNID | 2.000 | JALLES | R$ 8,75 | R$ 17.500,00 |
| 32 | ATADURA CREPOM 13FIOS POR CM2 - 10CM X 4,5CM - PACOTE C/12 UND CONTENDO 13 FIOS/CM2, CONFECCIONADO EM FIOS DE ALGODAO CRU OU COMPONENTES SINTETICOS, COM AS BORDAS DELIMITADAS, TRAMA FECHADA, ELASTICIDADE ADEQUADA ENROLADA UNIFORMEMENTE EM FORMA CILINDRICA, ISENTA DE DEFEITOS, MEDINDO 10CM DE LARGURA X 4,5 CM DE COMPRIMENTO (ESTICADA), EMBALAGEM INDIVIDUAL CONFORME PORTARIA DO MS. | UNID | 24.000 | TEXMED | R$ 0,76 | R$ 18.240,00 |
| 34 | ATADURA CREPOM 13FIOS POR CM2 - 20CM X 4,5CM - PACOTE C/12 UND CONTENDO 13 FIOS/CM2, CONFECCIONADO EM FIOS DE ALGODAO CRU OU COMPONENTES SINTETICOS, COM AS BORDAS DELIMITADAS, TRAMA FECHADA, ELASTICIDADE ADEQUADA ENROLADA UNIFORMEMENTE EM FORMA CILINDRICA, ISENTA DE DEFEITOS, MEDINDO 20CM DE LARGURA X 4,5 CM DE COMPRIMENTO (ESTICADA), EMBALAGEM INDIVIDUAL CONFORME PORTARIA DO MS. | UNID | 12.000 | TEXMED | R$ 1,26 | R$ 15.120,00 |
| 41 | ATADURA ORTOPEDICA DE ALGODÃO, LARGURA 20CM X 1,80M - PCT. C/12 UND ATADURA ALGODÃO ORTOPÉDICO COM CAMADAS CONTÍNUAS EM FORMA DE ROLO, PROVIDO DE PAPEL EM TODA SUA EXTENSÃO, COR NATURAL DAS FIBRAS DE ALGODÃO, COM RELATIVA IMPERMEABILIDADE, MEDINDO 20 CM LARGURA POR 1,80M DE COMPRIMENTO. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA. | UNID | 3.000 | COLINA TEXTIL | R$ 2,10 | R$ 6.300,00 |
| 45 | CAIXA COLETORA DE MATERIAL PERFUROCORTANTE, CAPACIDADE PARA 13L, COM DESCONECTADOR RESISTENTE A PERFURAÇÕES, COM REVESTIMENTO IMPERMEABILIZANTE, CONTENDO FUNDO RÍGIDO, CINTA INTERNA E BANDEJA COLETORA DE RESÍDUOS LÍQUIDOS. A CAIXA DEVERÁ SER DE COR AMARELA E CONTER SIMBOLOGIA DE ACORDO COM A CODIFICAÇÃO INTERNACIONAL (RISCO BIOLÓGICO-MATERIAL CONTAMINADO) DE ACORDO COM AS NORMAS DA ABNT. | UNID | 3.000 | DESCARBOX | R$ 7,45 | R$ 22.350,00 |
| 55 | CATETER JELCO 20 G - - DIÂMETRO EXTERNO: 1,15 MM; - COR: ROSA; - COMPOSIÇÃO DO INTRODUTOR DE SEGURANÇA E PROTETOR DE AGULHA: POLIPROPILENO, POLICARBONATO, AÇO INOXIDÁVEL ASTM 304, POLIETILENO, ACRÍLICO UV, SILICONE, CICLOMETICONA, HEXAMETILDISIOLOXANO; - COMPOSIÇÃO DO CATETER: POLIPROPILENO, POLIURETANO, HEXANO, SILICONE, NÍQUEL. | UNID | 20.000 | DESCARPACK | R$ 1,65 | R$ 33.000,00 |
| 56 | CATETER JELCO 22 G - DIÂMETRO EXTERNO: 1,15 MM; - COR: AZUL; - COMPOSIÇÃO DO INTRODUTOR DE SEGURANÇA E PROTETOR DE AGULHA: POLIPROPILENO, POLICARBONATO, AÇO INOXIDÁVEL ASTM 304, POLIETILENO, ACRÍLICO UV, SILICONE, CICLOMETICONA, HEXAMETILDISIOLOXANO; - COMPOSIÇÃO DO CATETER: POLIPROPILENO, POLIURETANO, HEXANO, SILICONE, NÍQUEL. | UNID | 25.000 | DESCARPACK | R$ 1,55 | R$ 38.750,00 |
| 74 | CLOREXIDINA, DIGLUCONATO A 2% (20MG/ML), SOLUÇÃO DEGERMANTE, FRASCO TIPO ALMOTOLIA DESCARTÁVEL DE PLÁSTICO RESISTENTE, COM FLEXIBILIDADE NO CORPO, TAMPA COM APLICADOR LONGO, COM DISPOSITIVO PRÓPRIO PARA ABERTURA DO LACRE POR TORÇÃO MANUAL OU OUTRO DISPOSITIVO QUE PERMITA FACILIDADE DE ABERTURA SEM TER CONTATO COMO PRODUTO E SEM AUXÍLIO DE INSTRUMENTO CORTANTE, PARA NÃO HAVER CONTAMINAÇÃO, ATENDENDO A NR 32, CONTENDO DATA DE FABRICAÇÃO, DATA DE VALIDADE, NÚMERO DO LOTE, IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE E NÚMERO DE REGISTRO NA ANVISA. FRASCO TIPO ALMOTOLIA 1000ML | UNID | 1.000 | FARMAX | R$ 26,59 | R$ 26.590,00 |
| 76 | CLOREXIDINA, DIGLUCONATO A 4% (20MG/ML), SOLUÇÃO DEGERMANTE, FRASCO TIPO ALMOTOLIA DESCARTÁVEL DE PLÁSTICO RESISTENTE, COM FLEXIBILIDADE NO CORPO, TAMPA COM APLICADOR LONGO, COM DISPOSITIVO PRÓPRIO PARA ABERTURA DO LACRE POR TORÇÃO MANUAL OU OUTRO DISPOSITIVO QUE PERMITA FACILIDADE DE ABERTURA SEM TER CONTATO COMO PRODUTO E SEM AUXÍLIO DE INSTRUMENTO CORTANTE, PARA NÃO HAVER CONTAMINAÇÃO, ATENDENDO A NR 32, CONTENDO DATA DE FABRICAÇÃO, DATA DE VALIDADE, NÚMERO DO LOTE, IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE E NÚMERO DE REGISTRO NA ANVISA. FRASCO TIPO 1000ML. | UNID | 700 | FARMAX | R$ 28,19 | R$ 19.733,00 |
| 82 | COLETOR DE URINA INFANTIL UNISSEX, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, CONFECCIONADO EM PLÁSTICO ATÓXICO, TRANSPARENTE, RETANGULAR COM ORIFÍCIO CENTRAL CIRCULAR OU OVAL NO TERÇO SUPERIOR CIRCUNDADO POR MASSA ADESIVA HIPOALERGÊNICA COM A FACE ADESIVA PROTEGIDA, APRESENTANDO ADESIVIDADE EFICIENTE E RESISTENTE À UMIDADE E QUE NÃO DEIXE RESÍDUOS APÓS REMOÇÃO. O COLETOR DEVE TER CAPACIDADE PARA 100 ML, APRESENTAR GRADUAÇÃO GRAVADA A CADA 10 ML, LIVRE DE FUROS E COM AS BORDAS SELADAS, SENDO CAPAZ DE SUPORTAR O VOLUME SEM VAZAMENTOS OU DESPRENDIMENTOS. EMBALAGEM INDIVIDUAL ÍNTEGRA, COM SELAGEM EFICIENTE QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO ATÉ O MOMENTO DE SUA UTILIZAÇÃO, PERMITA A ABERTURA E TRANSFERÊNCIA COM TÉCNICA ASSÉPTICA, TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, MÉTODO, DATA E VALIDADE DE ESTERILIZAÇÃO, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E NÚMERO DE REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. | UNID | 500 | LABOR IMPORT | R$ 0,57 | R$ 285,00 |
| 84 | COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL, FABRICADO EM POLIESTIRENO CRISTAL. TAMPA VERMELHA COM ROSQUEAMENTO FÁCIL E FIRME. POSSUI MARCAÇÃO NUMÉRICA EXTERNA PARA FACILITAR MEDIÇÃO. PRODUTO ESTÉRIL, EMBALADO INDIVIDUALMENTE, PARA EXAMES DE ESCARRO. | UNID | 400 | LM WIQUEL | R$ 0,75 | R$ 300,00 |
| 90 | CONJUNTO PARA NEBULIZAÇÃO ADULTO FEITO DE PVC ATÓXICO, COMPOSTO DE MÁSCARA ANATÔMICA TRANSPARENTE, FLEXÍVEL, ATÓXICA COM ELÁSTICO PARA AJUSTE FACIAL E ORIFÍCIOS LATERAIS; COM SUPERFÍCIES LISAS, CABEÇOTE ROSQUEÁVEL COM MICRONEBULIZADOR E ENCAIXE PERFEITO AO COPO DE MEDICAMENTO FEITO EM PVC ATÓXICO. EXTENSÃO FLEXÍVEL PARA CONEXÃO À REDE. AS CONEXÕES ENTRE AS PEÇAS E COM A REDE DEVEM SER UNIVERSAIS E EFICIENTES. O CONJUNTO DEVE SER RESISTENTE AOS MÉTODOS USUAIS DE DESINFECÇÃO. EMBALAGEM INDIVIDUAL CONFORME A PRAXE DO FABRICANTE E TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E NÚMERO DE REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. | UNID | 150 | FOYOMED | R$ 13,40 | R$ 2.010,00 |
| 91 | CONJUNTO PARA NEBULIZAÇÃO INFANTIL FEITO DE PVC ATÓXICO, COMPOSTO DE MÁSCARA ANATÔMICA TRANSPARENTE, FLEXÍVEL, ATÓXICA COM ELÁSTICO PARA AJUSTE FACIAL E ORIFÍCIOS LATERAIS; COM SUPERFÍCIES LISAS, CABEÇOTE ROSQUEÁVEL COM MICRONEBULIZADOR E ENCAIXE PERFEITO AO COPO DE MEDICAMENTO FEITO EM PVC ATÓXICO. EXTENSÃO FLEXÍVEL PARA CONEXÃO À REDE. AS CONEXÕES ENTRE AS PEÇAS E COM A REDE DEVEM SER UNIVERSAIS E EFICIENTES. O CONJUNTO DEVE SER RESISTENTE AOS MÉTODOS USUAIS DE DESINFECÇÃO. EMBALAGEM INDIVIDUAL CONFORME A PRAXE DO FABRICANTE E TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E NÚMERO DE REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. | UNID | 150 | FOYOMED | R$ 14,90 | R$ 2.235,00 |
| 101 | ELETRODO P/MONITORIZAÇÃO CARDIACA ADULTO/INFANTIL COMPOSTA DE ESPUMA DE POLIETILENO, POLIVINILÁCOOL COBERTO C/ ADESIVO ACRÍLICO, POLIETILENO COBERTO COM SILICONE, POLÍMERO SINTÉTICO HIDROFILICO, PINO METÁLICO E CONTRAPINO DE AG/AGCE . | UNID | 15.000 | DBI | R$ 1,04 | R$ 15.600,00 |
| 112 | FILME DE RAIO X 18 X 24 – PELÍCULAS FTOGRÁFICAS PARA REGISTRO DE IMAGENS PARA DIAGNÓSTICO MEDICO, PRÓPRIO PARA O USO EM RADIOLOGIA EM GERAL - CX. C/100 FOLHAS | UNID | 1.200 | IBF | R$ 1,55 | R$ 1.860,00 |
| 113 | FILME DE RAIO X 24 X 30 – PELÍCULAS FTOGRÁFICAS PARA REGISTRO DE IMAGENS PARA DIAGNÓSTICO MEDICO, PRÓPRIO PARA O USO EM RADIOLOGIA EM GERAL - CX. C/100 FOLHAS | UNID | 1.200 | IBF | R$ 2,55 | R$ 3.060,00 |
| 114 | FILME DE RAIO X 30 X 40 – PELÍCULAS FTOGRÁFICAS PARA REGISTRO DE IMAGENS PARA DIAGNÓSTICO MEDICO, PRÓPRIO PARA O USO EM RADIOLOGIA EM GERAL - CX. C/100 FOLHAS | UNID | 1.200 | IBF | R$ 3,82 | R$ 4.584,00 |
| 115 | FILME DE RAIO X 35 X 35 – PELÍCULAS FTOGRÁFICAS PARA REGISTRO DE IMAGENS PARA DIAGNÓSTICO MEDICO, PRÓPRIO PARA O USO EM RADIOLOGIA EM GERAL - CX. C/100 FOLHAS | UNID | 1.200 | IBF | R$ 3,87 | R$ 4.644,00 |
| 116 | FILME DE RAIO X 35 X 43 – PELÍCULAS FTOGRÁFICAS PARA REGISTRO DE IMAGENS PARA DIAGNÓSTICO MEDICO, PRÓPRIO PARA O USO EM RADIOLOGIA EM GERAL - CX. C/100 FOLHAS | UNID | 1.200 | IBF | R$ 4,90 | R$ 5.880,00 |
| 118 | FIO CATGUT CROMADO 0 C/AG 4,0CM CILÍNDRICA 3/8 CIRC LAÇADO FIO DE SUTURA, MATERIAL CATGUT CROMADO COM AGULHA, TIPO FIO 0, COMPRIMENTO . MÍNIMO 70 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS C/1 FIOS E 1 AGULHAS, TIPO AGULHA 1 AGULHAS 3/8 CÍRCULO CILÍNDRICAS C/ 4 E 0 CM, FORMA AGULHA 1 AGULHA 3/ 8 CÍRCULO CORTANTE 3CM, TIPO EMBALAGEM , DESCARTÁVEL, ESTERILIDADE ESTÉRIL. | UNID | 2.000 | TECHNOFIO | R$ 9,90 | R$ 19.800,00 |
| 123 | FITA ADESIVA COM INDICADOR DE TEMPERATURA, MEDINDO 19 MM DE LARGURA E 30 M DE COMPRIMENTO, CONFECCIONADA EM PAPEL CREPADO QUE ACEITE ESCRITA PARA IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL, RECOBERTO DE SUBSTÂNCIA ADESIVA UNIFORMEMENTE DISTRIBUÍDA, COM ADERÊNCIA EFICIENTE E DURADOURA, PORÉM, DE FÁCIL REMOÇÃO, SEM RASGAR, DEIXAR RESÍDUOS OU MANCHAS NA SUPERFÍCIE, CAPAZ DE RESISTIR À UMIDADE E ÀS CONDIÇÕES TÉRMICAS DA AUTOCLAVAGEM, COM MARCAÇÃO TERMOSENSÍVEL, EM FORMA DE LISTAS DIAGONAIS, IMPRESSAS COM TINTA ESPECIAL, QUE SE TORNEM MARROM OU PRETAS, QUANDO SUBMETIDAS ÀS TEMPERATURAS UTILIZADAS NA ESTERILIZAÇÃO EM AUTOCLAVE. ENROLADA EM ANEL RÍGIDO. DEVE SER ARMAZENADA EM TEMPERATURA AMBIENTE, SEM QUE HAJA ALTERAÇÃO DO PRODUTO. EMBALADA CONFORME A PRAXE DO FABRICANTE, TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE. | UNID | 2.000 | POLITAPE | R$ 6,51 | R$ 13.020,00 |
| 137 | KIT PAPANICOLAU CONTENDO: 1 ESPÉCULO G ; 1 ESCOVA CERV.; 1 LUVA EVA; 1 ESPÁTULA MOD AYRE; 1 ESTOJO P.L.PAPEL ; 1 LÂMINA DE VIDRO -L.EMBALAGEM INDIVIDUAL TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E NÚMERO DE REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. | UNID | 1.000 | KOLPLAST | R$ 4,50 | R$ 4.500,00 |
| 138 | KIT PAPANICOLAU CONTENDO: 1 ESPÉCULO M ; 1 ESCOVA CERV.; 1 LUVA EVA; 1 ESPÁTULA MOD AYRE; 1 ESTOJO P.L.PAPEL ; 1 LÂMINA DE VIDRO -L.EMBALAGEM INDIVIDUAL TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E NÚMERO DE REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. | UNID | 6.000 | KOLPLAST | R$ 3,65 | R$ 21.900,00 |
| 139 | KIT PAPANICOLAU CONTENDO: 1 ESPÉCULO P ; 1 ESCOVA CERV.; 1 LUVA EVA; 1 ESPÁTULA MOD AYRE; 1 ESTOJO P.L.PAPEL ; 1 LÂMINA DE VIDRO -L.EMBALAGEM INDIVIDUAL TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E NÚMERO DE REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. | UNID | 2.000 | KOLPLAST | R$ 3,57 | R$ 7.140,00 |
| 149 | LENÇOL DESCARTAVEL MEDINDO 90 CM POR 2MT PCT C/ 10 LENÇOL DESCARTÁVEL, MATERIAL PAPEL, LARGURA 0.70 M, COMPRIMENTO 50 M, APRESENTAÇÃO ROLO. | UNID | 4.000 | DEJAMARO | R$ 5,30 | R$ 21.200,00 |
| 150 | LENÇOL DESCARTAVEL -O LENÇOL DESCARTÁVEL EM TNT, CONFECCIONANDO EM 100% POLIPROPILENO, COM MATERIAL NÃO ESTÉRIL, HIPOALERGÊNICO E ATÓXICO, POSSUI ELÁSTICO. O PACOTE POSSUI 10 UNIDADES, DISPONÍVEL NA COR BRANCA, COM 02 METROS DE COMPRIMENTO E 90 CENTÍMETROS DE LARGURA, E POSSUI 20 GRAMATURA/M². | UNID | 30.000 | DEJAMARO | R$ 11,84 | R$ 355.200,00 |
| 152 | LUVA AMBIDESTRA PARA PROCEDIMENTOS NÃO CIRÚRGICOS NÃO ESTÉRIL, ESCARTÁVEL, TAMANHO GRANDE. CONFECCIONADAS EM LÁTEX NATURAL FLEXÍVEL, COM BAINHA, COM TEXTURA UNIFORME, SEM FALHAS, EMENDAS OU FUROS, COM PERFEITA ADAPTAÇÃO AO FORMATO ANATÔMICO DA MÃO E AJUSTE AO ANTEBRAÇO, ELASTICIDADE E RESISTÊNCIA COMPATÍVEIS COM A FINALIDADE, DEVERÃO SER LEVEMENTE LUBRIFICADAS COM PÓ ABSORVÍVEL ATÓXICO. DEVERÃO VIR EM CAIXAS TIPO “DISPENSER BOX” COM ABERTURA QUE PERMITA A RETIRADA DAS LUVAS UMA A UMA, CONTENDO 100 UNDADES. EMBALAGEM RESISTENTE DE MODO A ASSEGURAR PROTEÇÃO DO PRODUTO ATÉ O MOMENTO DE SUA UTILIZAÇÃO E TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, MÉTODO, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE E NÚMERO DE REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE E MINISTÉRIO DO TRABALHO E ESTAR CONFORME A NBR 13392. | CX | 12.000 | DESCARPACK | R$ 38,00 | R$ 456.000,00 |
| 185 | SERINGA DE 20 ML SEM AGULHA, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, POLIPROPILENO, TRANSPARENTE, ATÓXICA, APIROGENICA, CILINDRO RETO, SILICONIZADA, PAREDE UNIFORME, ANEL DE RETENÇÃO QUE IMPEÇA E DESPRENDIMENTO DO EMBOLO CILINDRO,COM PONTEIRA DE BORRACHA SILICONIZADA, GRADUAÇÃO FIRME E PERFEITAMENTE LEGÍVEL, COM BICO LUER LOCK, USO ÚNICO, ATÓXICO, APIROGÊNICO, FLANGE QUE DE APOIO AOS DEDOS, EMBULO COM PISTÃO LUBRIFICADO E AJUSTADO AO CILINDRO, COM GRADUAÇÃO EM ML, NÚMEROS E TRAÇOS LEGÍVEIS. EMBALAGEM INDIVIDUAL, EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU FILME TERMOPLÁSTICO, COM ABERTURA EM PÉTALA, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. | UNID | 100.200 | SR | R$ 0,80 | R$ 80.160,00 |
| 190 | SONDA NASOGÁSTRICA, N. 10, LONGA, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, ATÓXICA MALEÁVEL, EM PVC, BRANCO TRANSPARENTE, ATRAUMATICA, SILICONIZADA, COM ORIFÍCIOS NAS LATERAIS E CONECTOR UNIVERSAL COM TAMPA. EMBALAGEM INDIVIDUAL EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E FILME TERMOPLÁSTICO, ABERTURA EM PÉTALA, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. | UNID | 100 | MED SONDA | R$ 1,44 | R$ 144,00 |
| 191 | SONDA NASOGÁSTRICA, N. 12, CURTA, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, ATÓXICA MALEÁVEL, EM PVC, BRANCO TRANSPARENTE, ATRAUMATICA, SILICONIZADA, COM ORIFÍCIOS NAS LATERAIS E CONECTOR UNIVERSAL COM TAMPA. EMBALAGEM INDIVIDUAL EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E FILME TERMOPLÁSTICO, ABERTURA EM PÉTALA, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. | UNID | 100 | MED SONDA | R$ 1,55 | R$ 155,00 |
| 192 | SONDA NASOGÁSTRICA, N. 12, LONGA, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, ATÓXICA MALEÁVEL, EM PVC, BRANCO TRANSPARENTE, ATRAUMATICA, SILICONIZADA, COM ORIFÍCIOS NAS LATERAIS E CONECTOR UNIVERSAL COM TAMPA. EMBALAGEM INDIVIDUAL EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E FILME TERMOPLÁSTICO, ABERTURA EM PÉTALA, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. | UNID | 100 | MED SONDA | R$ 1,34 | R$ 134,00 |
| 193 | SONDA NASOGÁSTRICA, N. 14, LONGA, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, ATÓXICA MALEÁVEL, EM PVC, BRANCO TRANSPARENTE, ATRAUMATICA, SILICONIZADA, COM ORIFÍCIOS NAS LATERAIS E CONECTOR UNIVERSAL COM TAMPA. EMBALAGEM INDIVIDUAL EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E FILME TERMOPLÁSTICO, ABERTURA EM PÉTALA, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. | UNID | 200 | MED SONDA | R$ 1,60 | R$ 320,00 |
| 194 | SONDA NASOGÁSTRICA, N. 16, LONGA, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, ATÓXICA MALEÁVEL, EM PVC, BRANCO TRANSPARENTE, ATRAUMATICA, SILICONIZADA, COM ORIFÍCIOS NAS LATERAIS E CONECTOR UNIVERSAL COM TAMPA. EMBALAGEM INDIVIDUAL EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E FILME TERMOPLÁSTICO, ABERTURA EM PÉTALA, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. | UNID | 200 | MED SONDA | R$ 1,55 | R$ 310,00 |
| 196 | SONDA DE BORRACHA (LÁTEX NATURAL), TIPO FOLEY, COM 2 VIAS, ESTÉRIL, SILICONIZADA, VÁLVULA LUER, POSSUIR FORMATO ARREDONDADO DA PONTA COM 2 ORIFÍCIOS LATERAIS, ORIFÍCIOS INTERNOS DE DRENAGEM GRANDE, ARREDONDADO E LISO, NÚMERO DO DIÂMETRO E CAPACIDADE DE ENCHIMENTO DO BALÃO IMPRESSO NO CATETER. POSSUIR INVÓLUCRO INTERNO EM FILME PLÁSTICO TRANSPARENTE. BALÃO 5 CC, Nº 12. | UNID | 100 | CIRUTI | R$ 4,44 | R$ 444,00 |
| 197 | SONDA DE BORRACHA (LÁTEX NATURAL), TIPO FOLEY, COM 2 VIAS, ESTÉRIL, SILICONIZADA, VÁLVULA LUER, POSSUIR FORMATO ARREDONDADO DA PONTA COM 2 ORIFÍCIOS LATERAIS, ORIFÍCIOS INTERNOS DE DRENAGEM GRANDE, ARREDONDADO E LISO, NÚMERO DO DIÂMETRO E CAPACIDADE DE ENCHIMENTO DO BALÃO IMPRESSO NO CATETER. POSSUIR INVÓLUCRO INTERNO EM FILME PLÁSTICO TRANSPARENTE. BALÃO 5 CC, Nº 14. | UNID | 500 | CIRUTI | R$ 5,85 | R$ 2.925,00 |
| 199 | SONDA DE BORRACHA (LÁTEX NATURAL), TIPO FOLEY, COM 2 VIAS, ESTÉRIL, SILICONIZADA, VÁLVULA LUER, POSSUIR FORMATO ARREDONDADO DA PONTA COM 2 ORIFÍCIOS LATERAIS, ORIFÍCIOS INTERNOS DE DRENAGEM GRANDE, ARREDONDADO E LISO, NÚMERO DO DIÂMETRO E CAPACIDADE DE ENCHIMENTO DO BALÃO IMPRESSO NO CATETER. POSSUIR INVÓLUCRO INTERNO EM FILME PLÁSTICO TRANSPARENTE. BALÃO 5 CC, Nº 18. | UNID | 1.500 | CIRUTI | R$ 4,31 | R$ 6.465,00 |
| 200 | SONDA DE BORRACHA (LÁTEX NATURAL), TIPO FOLEY, COM 3 VIAS, ESTÉRIL, SILICONIZADA, VÁLVULA LUER, POSSUIR FORMATO ARREDONDADO DA PONTA COM 3 ORIFÍCIOS LATERAIS, ORIFÍCIOS INTERNOS DE DRENAGEM GRANDE, ARREDONDADO E LISO, NÚMERO DO DIÂMETRO E CAPACIDADE DE ENCHIMENTO DO BALÃO IMPRESSO NO CATETER. POSSUIR INVÓLUCRO INTERNO EM FILME PLÁSTICO TRANSPARENTE. BALÃO 5 CC, Nº20. | UNID | 700 | CIRUTI | R$ 5,17 | R$ 3.619,00 |
| 201 | SONDA ENDOTRAQUEAL N. 3,5 POLIVINIL, TRANSPARENTE, COM CUFF, COM CONECTOR UNIVERSAL, ESTERIL TUBO DE PVC COM ESTRUTURA INTERNA REFORÇADA POR UM FIO DE AÇO INOXIDÁVEL OPACO À RADIAÇÃO, EM FORMATO ESPIRAL UTILIZADO PARA INTUBAÇÃO ENDOTRAQUEAL. A SONDA ENDOTRAQUEAL COM BALÃO APRESENTA PONTA DISTAL BISELADA E PONTA PROXIMAL COM CONECTOR. | UNID | 1.000 | CIRUTI | R$ 7,28 | R$ 7.280,00 |
| 202 | SONDA ENDOTRAQUEAL N. 4,5 POLIVINIL, TRANSPARENTE, COM CUFF, COM CONECTOR UNIVERSAL, ESTERIL.TUBO DE PVC COM ESTRUTURA INTERNA REFORÇADA POR UM FIO DE AÇO INOXIDÁVEL OPACO À RADIAÇÃO, EM FORMATO ESPIRAL UTILIZADO PARA INTUBAÇÃO ENDOTRAQUEAL. A SONDA ENDOTRAQUEAL COM BALÃO APRESENTA PONTA DISTAL BISELADA E PONTA PROXIMAL COM CONECTOR. | UNID | 1.000 | CIRUTI | R$ 7,91 | R$ 7.910,00 |
| 203 | SONDA ENDOTRAQUEAL N. 5,0 POLIVINIL, TRANSPARENTE, COM CUFF, COM CONECTOR UNIVERSAL, ESTERIL.TUBO DE PVC COM ESTRUTURA INTERNA REFORÇADA POR UM FIO DE AÇO INOXIDÁVEL OPACO À RADIAÇÃO, EM FORMATO ESPIRAL UTILIZADO PARA INTUBAÇÃO ENDOTRAQUEAL. A SONDA ENDOTRAQUEAL COM BALÃO APRESENTA PONTA DISTAL BISELADA E PONTA PROXIMAL COM CONECTOR. | UNID | 1.000 | CIRUTI | R$ 8,00 | R$ 8.000,00 |
| 204 | SONDA ENDOTRAQUEAL N. 6,0 POLIVINIL, TRANSPARENTE, COM CUFF, COM CONECTOR UNIVERSAL, ESTERIL.TUBO DE PVC COM ESTRUTURA INTERNA REFORÇADA POR UM FIO DE AÇO INOXIDÁVEL OPACO À RADIAÇÃO, EM FORMATO ESPIRAL UTILIZADO PARA INTUBAÇÃO ENDOTRAQUEAL. A SONDA ENDOTRAQUEAL COM BALÃO APRESENTA PONTA DISTAL BISELADA E PONTA PROXIMAL COM CONECTOR. | UNID | 1.000 | CIRUTI | R$ 7,20 | R$ 7.200,00 |
| 205 | SONDA ENDOTRAQUEAL N. 6,5 POLIVINIL, TRANSPARENTE, COM CUFF, COM CONECTOR UNIVERSAL, ESTERIL. TUBO DE PVC COM ESTRUTURA INTERNA REFORÇADA POR UM FIO DE AÇO INOXIDÁVEL OPACO À RADIAÇÃO, EM FORMATO ESPIRAL UTILIZADO PARA INTUBAÇÃO ENDOTRAQUEAL. A SONDA ENDOTRAQUEAL COM BALÃO APRESENTA PONTA DISTAL BISELADA E PONTA PROXIMAL COM CONECTOR. | UNID | 1.000 | CIRUTI | R$ 8,31 | R$ 8.310,00 |
| 206 | SONDA ENDOTRAQUEAL N. 7,0 POLIVINIL, TRANSPARENTE, COM CUFF, COM CONECTOR UNIVERSAL, ESTERIL.TUBO DE PVC COM ESTRUTURA INTERNA REFORÇADA POR UM FIO DE AÇO INOXIDÁVEL OPACO À RADIAÇÃO, EM FORMATO ESPIRAL UTILIZADO PARA INTUBAÇÃO ENDOTRAQUEAL. A SONDA ENDOTRAQUEAL COM BALÃO APRESENTA PONTA DISTAL BISELADA E PONTA PROXIMAL COM CONECTOR. | UNID | 1.000 | CIRUTI | R$ 8,21 | R$ 8.210,00 |
| 207 | SONDA ENDOTRAQUEAL N. 7,5 POLIVINIL, TRANSPARENTE, COM CUFF, COM CONECTOR UNIVERSAL, ESTERIL.TUBO DE PVC COM ESTRUTURA INTERNA REFORÇADA POR UM FIO DE AÇO INOXIDÁVEL OPACO À RADIAÇÃO, EM FORMATO ESPIRAL UTILIZADO PARA INTUBAÇÃO ENDOTRAQUEAL. A SONDA ENDOTRAQUEAL COM BALÃO APRESENTA PONTA DISTAL BISELADA E PONTA PROXIMAL COM CONECTOR. | UNID | 1.000 | CIRUTI | R$ 7,91 | R$ 7.910,00 |
| 208 | SONDA ENDOTRAQUEAL N. 8,0 POLIVINIL, TRANSPARENTE, COM CUFF, COM CONECTOR UNIVERSAL, ESTERIL.TUBO DE PVC COM ESTRUTURA INTERNA REFORÇADA POR UM FIO DE AÇO INOXIDÁVEL OPACO À RADIAÇÃO, EM FORMATO ESPIRAL UTILIZADO PARA INTUBAÇÃO ENDOTRAQUEAL. A SONDA ENDOTRAQUEAL COM BALÃO APRESENTA PONTA DISTAL BISELADA E PONTA PROXIMAL COM CONECTOR. | UNID | 1.000 | CIRUTI | R$ 8,20 | R$ 8.200,00 |
| 210 | SONDA ENDOTRAQUEAL N. 9,0 POLIVINIL, TRANSPARENTE, COM CUFF, COM CONECTOR UNIVERSAL, ESTERIL.TUBO DE PVC COM ESTRUTURA INTERNA REFORÇADA POR UM FIO DE AÇO INOXIDÁVEL OPACO À RADIAÇÃO, EM FORMATO ESPIRAL UTILIZADO PARA INTUBAÇÃO ENDOTRAQUEAL. A SONDA ENDOTRAQUEAL COM BALÃO APRESENTA PONTA DISTAL BISELADA E PONTA PROXIMAL COM CONECTOR. | UNID | 1.000 | CIRUTI | R$ 8,10 | R$ 8.100,00 |
| 211 | SONDA ENDOTRAQUEAL N. 9,5 POLIVINIL, TRANSPARENTE, COM CUFF, COM CONECTOR UNIVERSAL, ESTERIL.TUBO DE PVC COM ESTRUTURA INTERNA REFORÇADA POR UM FIO DE AÇO INOXIDÁVEL OPACO À RADIAÇÃO, EM FORMATO ESPIRAL UTILIZADO PARA INTUBAÇÃO ENDOTRAQUEAL. A SONDA ENDOTRAQUEAL COM BALÃO APRESENTA PONTA DISTAL BISELADA E PONTA PROXIMAL COM CONECTOR. | UNID | 1.000 | CIRUTI | R$ 7,50 | R$ 7.500,00 |
| 215 | SONDA URETRAL Nº 04 (SONDA DE ALÍVIO), ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, ONFECCIONADA EM POLIVINIL ATÓXICO E TRANSPARENTE, SILICONIZADA FLEXÍVEL, CONTENDO CONECTOR UNIVERSAL, ADAPTÁVEL AO INTERMEDIÁRIO, MEDINDO PROXIMADAMENTE 40 CM DE COMPRIMENTO. TAMANHO Nº4. EMBALAGEM INDIVIDUAL EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO COM FACE EM POLIPROPILENO, COM ABERTURA EM PÉTALA, CONSTANDO EXTERNAMENTE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA E TIPO DA ESTERILIZAÇÃO E TEMPO DE VALIDADE, UNDADE. | UNID | 50 | MED SONDA | R$ 0,77 | R$ 38,50 |
| 216 | SONDA URETRAL Nº 08 (SONDA DE ALÍVIO), ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, ONFECCIONADA EM POLIVINIL ATÓXICO E TRANSPARENTE, SILICONIZADA FLEXÍVEL, CONTENDO CONECTOR UNIVERSAL, ADAPTÁVEL AO INTERMEDIÁRIO, MEDINDO PROXIMADAMENTE 40 CM DE COMPRIMENTO. TAMANHO Nº 8. EMBALAGEM INDIVIDUAL EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO COM FACE EM POLIPROPILENO, COM ABERTURA EM PÉTALA, CONSTANDO EXTERNAMENTE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA E TIPO DA ESTERILIZAÇÃO E TEMPO DE VALIDADE, UNDADE. | UNID | 500 | MED SONDA | R$ 0,97 | R$ 485,00 |
| 217 | SONDA URETRAL Nº 10 (SONDA DE ALÍVIO), ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, CONFECCIONADA EM POLIVINIL ATÓXICO E TRANSPARENTE, SILICONIZADA FLEXÍVEL, CONTENDO CONECTOR UNIVERSAL, ADAPTÁVEL AO INTERMEDIÁRIO, MEDINDO PROXIMADAMENTE 40 CM DE COMPRIMENTO. TAMANHO Nº 10. EMBALAGEM INDIVIDUAL EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO COM FACE EM POLIPROPILENO, COM ABERTURA EM PÉTALA, CONSTANDO EXTERNAMENTE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA E TIPO DA ESTERILIZAÇÃO E TEMPO DE VALIDADE, UNDADE. | UNID | 350 | MED SONDA | R$ 1,02 | R$ 357,00 |
| 218 | SONDA URETRAL Nº 12 (SONDA DE ALÍVIO), ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, CONFECCIONADA EM POLIVINIL ATÓXICO E TRANSPARENTE, SILICONIZADA FLEXÍVEL, CONTENDO CONECTOR UNIVERSAL, ADAPTÁVEL AO INTERMEDIÁRIO, MEDINDO PROXIMADAMENTE 40 CM DE COMPRIMENTO. TAMANHO Nº 12. EMBALAGEM INDIVIDUAL EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO COM FACE EM POLIPROPILENO, COM ABERTURA EM PÉTALA, CONSTANDO EXTERNAMENTE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA E TIPO DA ESTERILIZAÇÃO E TEMPO DE VALIDADE, UNDADE. | UNID | 2.000 | MED SONDA | R$ 0,94 | R$ 1.880,00 |
| 219 | SONDA URETRAL Nº 14 (SONDA DE ALÍVIO), ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, CONFECCIONADA EM POLIVINIL ATÓXICO E TRANSPARENTE, SILICONIZADA FLEXÍVEL, CONTENDO CONECTOR UNIVERSAL, ADAPTÁVEL AO INTERMEDIÁRIO, MEDINDO PROXIMADAMENTE 40 CM DE COMPRIMENTO. TAMANHO Nº 14. EMBALAGEM INDIVIDUAL EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO COM FACE EM POLIPROPILENO, COM ABERTURA EM PÉTALA, CONSTANDO EXTERNAMENTE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA E TIPO DA ESTERILIZAÇÃO E TEMPO DE VALIDADE, UNDADE. | UNID | 100 | MED SONDA | R$ 0,90 | R$ 90,00 |
| 220 | SONDA URETRAL Nº 16(SONDA DE ALÍVIO), ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, CONFECCIONADA EM POLIVINIL ATÓXICO E TRANSPARENTE, SILICONIZADA FLEXÍVEL, CONTENDO CONECTOR UNIVERSAL, ADAPTÁVEL AO INTERMEDIÁRIO, MEDINDO PROXIMADAMENTE 40 CM DE COMPRIMENTO. TAMANHO Nº 16. EMBALAGEM INDIVIDUAL EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO COM FACE EM POLIPROPILENO, COM ABERTURA EM PÉTALA, CONSTANDO EXTERNAMENTE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA E TIPO DA ESTERILIZAÇÃO E TEMPO DE VALIDADE, UNDADE. | UNID | 100 | MED SONDA | R$ 1,13 | R$ 113,00 |
| 221 | SONDA VESICAL TIPO FOLEY Nº 14- 3 VIAS SONDAS VESICAIS DE DEMORA, EM LÁTEX, REVESTIDAS POR SILICONE. IDEAIS PARA DRENAGEM VESICAL, EM CASOS DE RETENÇÃO URINÁRIA, E PARA CONTROLE HÍDRICO,COM CUFF (BALÃO), ESTERILIZADAS POR ÓXIDO DE ETILENO E EMBALADAS EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO. | UNID | 20 | WELL LEAD | R$ 36,70 | R$ 734,00 |
| 222 | TERMÔMETRO DIGITAL, A PROVA D’AGUA E DE CHOQUE PRECISÃO DE +/-0,1º C, COMMOSTRADOR GRANDE E EFEITO DE LUPA, SINAL ACÚSTICO, MEMÓRIA DA ÚLTIMA MEDIÇÃO COM GAMA DE MEDIÇÃO DE 32,0°C A 43,9°C E DESCONEXÃO AUTOMÁTICA (DIMENSÕES APROX. EMBALAGEM 2X2X12CM (AXLXP) E PESO APROXIMADO DE 25G). | UNID | 100 | GTECH | R$ 20,25 | R$ 2.025,00 |
| 260 | VASELINA LIQUIDA, EM FRASCO TIPO ALMOTOLIA DESCARTÁVEL DE PLÁSTICO RESISTENTE, COM FLEXIBILIDADE NO CORPO, TAMPA COM APLICADOR LONGO, COM DISPOSITIVO PRÓPRIO PARA ABERTURA DO LACRE POR TORÇÃO MANUAL OU OUTRO DISPOSITIVO QUE PERMITA FACILIDADE DE ABERTURA SEM TER CONTATO COMO PRODUTO E SEM AUXÍLIO DE INSTRUMENTO CORTANTE, PARA NÃO HAVER CONTAMINAÇÃO, ATENDENDO A NR 32, CONTENDO DATA DE FABRICAÇÃO, DATA DE VALIDADE, NÚMERO DO LOTE, IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE E REGISTRO NA ANVISA SEGUNDO NORMA DE PRODUTOS PARA A SAÚDE. VOLUME 100ML. | UNID | 500 | VIC PHARMA | R$ 5,80 | R$ 2.900,00 |
| TOTAL GLOBAL DA PROPOSTA |  |  |  |  |  | R$ 2.125.181,90 |

Seropédica, 22 de dezembro de 2021.

RENÊ MELLO VIGNÈ

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

MAT. 17.445

(OMITIDO DO BOLETIM OFICIAL DO MUNICÍPIO DE SEROPÉDICA Nº 867, 22/12/2021.)

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 023-L/CPL/2021

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº4266/2021

PREGÃO PRESENCIAL Nº 050/CPL/2021

VALIDADE: 12 Meses a partir da data de assinatura.

PARTES: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E DEFESA CIVIL E , STERI-GRAU PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS E CORRELATOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E DEFESA CIVIL.

VALOR TOTAL: R$ 47.980,00 (QUARENTA E SETE MIL E NOVECENTOS E OITENTA REAIS).

DATA DA ASSINATURA: 22/12/2021

| ITEM | DESCRIÇÃO DO PRODUTO | UNIDADE | QUANT | MARCA | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 109 | EXTENSOR /PERFUSOR COM TUBO DE PVC 120 CM - EXTENSOREQUIPO SORO, APLICAÇÃO P/ PERFUSÃO BOMBA DE SERINGA,MATERIALPVCCRISTAL,COMPRIMENTOMÍN.120CM,TIPOPINÇA CORTA FLUXO,TIPOCONECTOR LUER LOCKMACHOELUERFÊMEAC/TAMPAS,ESTERILIDADEESTÉRILE DESCARTÁVEL | Und | 1.500,000 | SeroperfuSeroplastNacional | 3,400 | 5.100,00 |
| 110 | EXTENSOR /PERFUSOR COM TUBO DE PVC 20 CM - EXTENSOREQUIPO SORO, APLICAÇÃO P/ PERFUSÃO BOMBA DE SERINGA,MATERIAL PVC CRISTAL, COMPRIMENTO MÍN. 20 CM, TIPO PINÇAPINÇA CORTA FLUXO,TIPOCONECTOR LUER LOCKMACHOELUERFÊMEAC/TAMPAS,ESTERILIDADEESTÉRILEDESCARTÁVEL | Und | 1.500,000 | SeroperfuSeroplastNacional | R$3,00 | R$4.500,00 |
| 163 | PAPELGRAUCIRÚRGICO30CMX100M-OPAPELPOSSUIGRAMATURAMÍNIMA60G/M2EMCONFORMIDADECOMOSREQUISITOSDANORMAABNTNBR14990-2,FILMEPLÁSTICOCOMPOSTODEDUASCAMADASPOLIETILENO/POLIPROPILENO(GRAMATURAMÍNIMA54G/M2)UNIDASCOMADESIVOATÓXICO,ÉPERMEÁVELAOVAPOREAOAR,IMPERMEÁVELÀMICROORGANISMOS,RESISTENTESAOCALOR,LIVREDENUTRIENTES MICROBIANOS E RESÍDUOS TÓXICOS, POSSUI ALTATRANSPARÊNCIADOFILMENAVISUALIZAÇÃODOMATERIALEMBALADO, INDICADORES DE PROCESSO, ÁREA IMPRESSA COMTINTA ESPECIAL, SENSÍVEL AO PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃOQUE INDICA ATRAVÉS DE ALTERAÇÃO DA COR INICIALQUE OMATERIAL FOI SUBMETIDO, SELAGEM MULTILÍNEA TRIPLA QUEPROPORCIONAMAIORSEGURANÇAAOMATERIALESTERILIZADO, COM LARGURA DE SELAGEM MÍNIMA DE 6 MM,CONFORME REQUISITOS DA NORMA ABNT NBR 14990-9 (ANEXOC),INDICADOR DE SENTIDODEABERTURA NA EMBALAGEM | Und | 100,000 | AddpakAmcorNacional | R$171,80 | R$17.180,00 |
| 164 | PAPELGRAUCIRÚRGICOTIPOBOBINADE20CMX100M,ESPECÍFICOPARAESTERILIZAÇÃOPORCALORÚMIDO,COMGRAMATURA DE 60 A 80G/M² PARA O PAPEL GRAU CIRÚRGICO EMÍNIMODE54G/M²PARAOFILMEPLÁSTICOLAMINADO.SELAGEM TRIPLA DE FÁBRICA (3 LINHAS ALINHADAS). NOME DOFABRICANTE IMPRESSO NO LADO SELÁVEL DO PAPEL EM TINTANÃOTÓXICAERESISTENTEAALTASTEMPERATURAS,INDICADOR PARA ESTERILIZAÇÃO A VAPOR SENSÍVEL PARA ORECONHECIMENTO DO PROCESSODE VAPOR NO AUTOCLAVE(MUDANÇADECORDOINDICADORQUANDOEXPOSTOACONDIÇÕESDE 15MINUTOS A 120°C E NÃOMUDANÇA DE COREM2MINUTOSA110°C).FILMEPLÁSTICOLAMINADOSEMPREGASPODENDOSER COLORIDODESDE QUEMANTENHA ATRANSPARÊNCIAEACORDURANTEOPROCESSODEESTERILIZAÇÃO, COM DATA DE VALIDADE E CÓDIGO DE LOTEIMPRESSOSAINTERVALOSDE,NOMÍNIMO30CM;BOBINASEMBALADASINDIVIDUALMENTEEMPLÁSTICO,FARDOSEMBALADOSEMCAPAPLÁSTICA,ARMAZENADOSEDISTRIBUÍDOSEMCAIXASDEPAPELÃO.OBRIGATÓRIOOREGISTRONOMINISTÉRIODA SAÚDE. | Und | 100,000 | AddpakAmcorNacional | R$101,00 | R$10.100,00 |
| 165 | PAPELGRAUCIRÚRGICOTIPOBOBINADE40CMX100M.ESPECÍFICOPARAESTERILIZAÇÃOPORCALORÚMIDO,COMGRAMATURA DE 60 A 80G/M² PARA O PAPEL GRAU CIRÚRGICO EMÍNIMODE54G/M²PARAOFILMEPLÁSTICOLAMINADO.SELAGEM TRIPLA DE FÁBRICA (3 LINHAS ALINHADAS). NOME DOFABRICANTE IMPRESSO NO LADO SELÁVEL DO PAPEL EM TINTANÃOTÓXICAERESISTENTEAALTASTEMPERATURAS,INDICADOR PARA ESTERILIZAÇÃO A VAPOR SENSÍVEL PARA ORECONHECIMENTO DO PROCESSODE VAPOR NO AUTOCLAVE(MUDANÇADECORDOINDICADORQUANDOEXPOSTOACONDIÇÕESDE 15MINUTOS A 120°C E NÃOMUDANÇA DE COREM2MINUTOSA110°C).FILMEPLÁSTICOLAMINADOSEMPREGASPODENDOSER COLORIDODESDE QUEMANTENHA ATRANSPARÊNCIAEACORDURANTEOPROCESSODEESTERILIZAÇÃO, COM DATA DE VALIDADE E CÓDIGO DE LOTEIMPRESSOSAINTERVALOSDE,NOMÍNIMO30CM;BOBINASEMBALADASINDIVIDUALMENTEEMPLÁSTICO,FARDOSEMBALADOSEMCAPAPLÁSTICA,ARMAZENADOSEDISTRIBUÍDOSEMCAIXASDEPAPELÃO.OBRIGATÓRIOO REGISTRONOMINISTÉRIODA SAÚDE. | Und | 100,000 | AddpakAmcorNacional | R$111,00 | R$11.100,00 |

Seropédica, 22 de dezembro de 2021.

RENÊ MELLO VIGNÈ

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

MAT. 17.445

(OMITIDO DO BOLETIM OFICIAL DO MUNICÍPIO DE SEROPÉDICA Nº 867, 22/12/2021.)

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 023-B/CPL/2021

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº4266/2021

PREGÃO PRESENCIAL Nº 050/CPL/2021

VALIDADE: 12 Meses a partir da data de assinatura.

PARTES: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E DEFESA CIVIL E , SILITEC - PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS E CORRELATOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E DEFESA CIVIL.

VALOR TOTAL: R$ 1.104.187,10 (UM MILHÃO, CENTO E QUATRO MIL E CENTO E OITENTA E SETE REAIS E DEZ CENTAVOS).

DATA DA ASSINATURA: 22/12/2021

| ITEM | DESCRIÇAO/ESPECIFICAÇÃO | UNID | QTDE | MARCA/ MODELO | VALOR UNIT | VALOR TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | ÁLCOOL ETÍLICO, HIDRATADO A 70% P/P (70°GL), EM GEL, PARA ANTISSEPSIA COMPLEMENTAR DAS MÃOS, EMBALADO SISTEMA BAG-IN-BOX, SOLUÇÃO COLOIDAL EM FORMA DE GEL, QUE CONTENHA SISTEMA DE ENCAIXE SEGURO E RESISTENE, PARA USO EM DISPENSER. CONTENDO DATA DE FABRICAÇÃO, DATA DE VALIDADE, NÚMERO DO LOTE, IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE E NÚMERO DE REGISTRO NA ANVISA. EMBALAGEM TIPO BOLSA REFIL DE 400ML A 800ML PARA DISPENSER FIXO | UNIDADE | 2.000 | RIO QUIMICA | R$ 8,60 | R$ 17.200,00 |
| 21 | ÁLCOOL ETÍLICO, HIDRATADO A 70% P/P (77°GL), LÍQUIDO INCOLOR, REGISTRO COMO SOLUÇÃO SANEANTE DE USO HOSPITALAR PARA DESINFECÇÃO DE SUPERFÍCIES FIXAS E ARTIGOS NÃO CRÍTICOS, FRASCO TIPO ALMOTOLIA 1000ML, TRANSPARENTE OU OPACO, BRANCO OU TRANSPARENTE, COM FLEXIBILIDADE NO CORPO, APLICADOR LONGO, COM DISPOSITIVO PRÓPRIO PARA ABERTURA DO LACRE POR TORÇÃO MANUAL OU OUTRO DISPOSITIVO QUE PERMITA FACILIDADE DE ABERTURA SEM TER CONTATO COMO PRODUTO E SEM AUXÍLIO DE INSTRUMENTO CORTANTE, PARA NÃO HAVER CONTAMINAÇÃO, ATENDENDO A NR 32, LIQUIDO, CONTENDO DATA DE FABRICAÇÃO, DATA DE VALIDADE, NÚMERO DO LOTE, IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE E NÚMERO DE REGISTRO NA ANVISA. VOLUME 1000ML | UNIDADE | 6.000 | RIO QUIMICA | R$ 6,60 | R$ 39.600,00 |
| 43 | BOLSA DE COLOSTOMIA DRENÁVEL COM BARREIRA CONVEXA, FABRICADA EM RESINA SINTÉTICA ALTAMENTE ABSORVENTE, FLEXÍVEL E DURÁVEL. OPACA, RECORTÁVEL ENTRE 13MM E 51MM. COM ADESIVO DE FIXAÇÃO AO ESTOMA HIPOALERGÊNICO, FLEXÍVEL E GÁS-PERMEÁVEL. COM CLIPE DE FECHAMENTO INTEGRADO COMPOSTO POR CONECTORES PLÁSTICOS QUE DESLISAM PARA VEDAR. COM TELA PROTETORA NÃO ADERENTE DE NÃO TECIDO QUE EVITE RUÍDOS CAUSADOS PELA ATRITO COM A ROUPA DO USUÁRIO E NÃO PROVOQUE DOR. EMBALAGEM COM 5 UNIDADES DE BOLSAS E 5 CLIPES DE FECHAMENTO. | UNIDADE | 320 | MARK MED | R$ 6,00 | R$ 1.920,00 |
| 46 | CAL SODADA - PRODUTO QUÍMICO UTILIZADO EM APARELHOS DE ANESTESIA COM ALTA CAPACIDADE DE ABSORÇÃO DE CO2. NÍTIDA VIRAGEM DA COLORAÇÃO ATRAVÉS DE INDICADOR QUÍMICO. GRAU DE UMIDADE ENTRE 14 E 16% DE ÁGUA. GALÃO C/ 4,300KG. | UNIDADE | 10 | ATRASORB | R$ 174,50 | R$ 1.745,00 |
| 47 | CANETA DE BISTURI ELETRICA DESCARTÁVEL - CANETA UNIVERSAL PARA BISTURI ELÉTRICO – COMANDO MANUAL É CONSTITUÍDA POR CORPO, PLUGUE E PONTA EM POLIACETAL; MANDRIL EM LATÃO CROMADO PARA ENCAIXE DOS ELETRODOS E CABO DE SILICONE DE 4,0 MM X 3,0M DE COMPRIMENTO.-CONTROLE MANUAL ATRAVÉS DE BOTÕES TÁCTEIS QUE ACIONAM AS FUNÇÕES DE CORTE E COAGULAÇÃO,CANETA PADRÃO AUTOCLAVÁVEL,MANDRIL PARA ELETRODOS DE Ø 1,6 MM A 2,38 MM,CABO FIXO DE SILICONE COM 3,0 METROS,CONECTOR DE TRÊS PINOS (Ø 3,97 MM) PARA CONEXÃO COM O BISTURI | UNIDADE | 3.000 | BBRAUN | R$ 40,98 | R$ 122.940,00 |
| 48 | CÂNULA DE GUENDEL Nº 1 -CONSISTE EM UM TUBO UTILIZADO PARA MANTER AS VIAS AÉREAS DESOBSTRUÍDAS EM PACIENTES INCONSCIENTES OU DURANTE A ANESTESIA GERAL. ELA POSSUI AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS: BORDAS ARREDONDADAS ANTI-TRAUMAS; SUPERFÍCIE LISA FACILITANDO SUA LIMPEZA; “BLOCO MORDEDOR” QUE IMPEDE QUE O PACIENTE MORDA A LÍNGUA OU QUE ACONTEÇA OCLUSÃO DAS VIAS AÉREAS. | UNIDADE | 10 | OXIGEL | R$ 3,60 | R$ 36,00 |
| 49 | CÂNULA DE GUENDEL Nº 2 - CONSISTE EM UM TUBO UTILIZADO PARA MANTER AS VIAS AÉREAS DESOBSTRUÍDAS EM PACIENTES INCONSCIENTES OU DURANTE A ANESTESIA GERAL. ELA POSSUI AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS: BORDAS ARREDONDADAS ANTI-TRAUMAS; SUPERFÍCIE LISA FACILITANDO SUA LIMPEZA; “BLOCO MORDEDOR” QUE IMPEDE QUE O PACIENTE MORDA A LÍNGUA OU QUE ACONTEÇA OCLUSÃO DAS VIAS AÉREAS. | UNIDADE | 10 | OXIGEL | R$ 3,35 | R$ 33,50 |
| 50 | CÂNULA DE GUENDEL Nº 3 - CONSISTE EM UM TUBO UTILIZADO PARA MANTER AS VIAS AÉREAS DESOBSTRUÍDAS EM PACIENTES INCONSCIENTES OU DURANTE A ANESTESIA GERAL. ELA POSSUI AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS: BORDAS ARREDONDADAS ANTI-TRAUMAS; SUPERFÍCIE LISA FACILITANDO SUA LIMPEZA; “BLOCO MORDEDOR” QUE IMPEDE QUE O PACIENTE MORDA A LÍNGUA OU QUE ACONTEÇA OCLUSÃO DAS VIAS AÉREAS. | UNIDADE | 10 | OXIGEL | R$ 4,25 | R$ 42,50 |
| 51 | CÂNULA DE GUENDEL Nº 4 - CONSISTE EM UM TUBO UTILIZADO PARA MANTER AS VIAS AÉREAS DESOBSTRUÍDAS EM PACIENTES INCONSCIENTES OU DURANTE A ANESTESIA GERAL. ELA POSSUI AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS: BORDAS ARREDONDADAS ANTI-TRAUMAS; SUPERFÍCIE LISA FACILITANDO SUA LIMPEZA; “BLOCO MORDEDOR” QUE IMPEDE QUE O PACIENTE MORDA A LÍNGUA OU QUE ACONTEÇA OCLUSÃO DAS VIAS AÉREAS. | UNIDADE | 10 | OXIGEL | R$ 4,16 | R$ 41,60 |
| 52 | CÂNULA DE GUENDEL Nº 5 - CONSISTE EM UM TUBO UTILIZADO PARA MANTER AS VIAS AÉREAS DESOBSTRUÍDAS EM PACIENTES INCONSCIENTES OU DURANTE A ANESTESIA GERAL. ELA POSSUI AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS: BORDAS ARREDONDADAS ANTI-TRAUMAS; SUPERFÍCIE LISA FACILITANDO SUA LIMPEZA; “BLOCO MORDEDOR” QUE IMPEDE QUE O PACIENTE MORDA A LÍNGUA OU QUE ACONTEÇA OCLUSÃO DAS VIAS AÉREAS. | UNIDADE | 10 | OXIGEL | R$ 4,10 | R$ 41,00 |
| 53 | CATETER DE ASPIRAÇÃO SISTEMA FECHADO ENDOTRAQUEL 14 FR - CATETER DE ASPIRAÇÃO SISTEMA FECHADO, POSSUI A PONTA LISA, ORIFÍCIOS LATERAIS, COM MARCA DE GRADUAÇÃO NA EXTENSÃO DO TUBO, TRANSLÚCIDO PERMITINDO MELHOR VISUALIZAÇÃO. NAS SONDAS INFANTIS POSSUI MARCAÇÃO COLORIDA PROPORCIONANDO UM MELHOR RECONHECIMENTO PARA A PROFUNDIDADE E INSERÇÃO, VÁLVULA PARA ATIVAÇÃO DA ASPIRAÇÃO, MANGA EM EVA (ACETATO DE VINILO DE POLIETILENO), FINA E RESISTENTE, POSSIBILITANDO O MANUSEIO DA SONDA SEM O CONTATO DIRETO DO PROFISSIONAL COM SISTEMA E A SECREÇÃO. DIMINUINDO O RISCO DE INFECÇÃO E CONTAMINAÇÃO CRUZADA. APRESENTA VIA DE IRRIGAÇÃO QUE PERMITE QUE A INSTILAÇÃO E A LAVAGEM DA SONDA SEJAM REALIZADAS; O MODELO COM VIA MDI, POSSIBILITA O USO DE AEROSSOL, SEM QUE HAJA A NECESSIDADE DE DESCONEXÃO, MANTENDO O PACIENTE CONECTADO AO VENTILADOR, SEM QUEBRA DO CIRCUITO.NA EXTREMIDADE DISTAL APRESENTA UM CONECTOR EM POLIPROPILENO QUE SERÁ LIGADO AO TUBO ENDOTRAQUEAL OU TUBO DE TRAQUEOSTOMIA JÁ POSICIONADO NO PACIENTE. CATETER DE ASPIRAÇÃO SISTEMA FECHADO,MATÉRIA PRIMA: PVC PROTEGIDO POR UMA MANGA DE EVA,MÉTODO DE ESTERILIZAÇÃO: ÓXIDO DE ETILENO. | UNIDADE | 300 | EMBRAMED | R$ 1,05 | R$ 315,00 |
| 54 | CATETER DE ASPIRAÇÃO SISTEMA FECHADO ENDOTRAQUEL 16 FR - CATETER DE ASPIRAÇÃO SISTEMA FECHADO, POSSUI A PONTA LISA, ORIFÍCIOS LATERAIS, COM MARCA DE GRADUAÇÃO NA EXTENSÃO DO TUBO, TRANSLÚCIDO PERMITINDO MELHOR VISUALIZAÇÃO. NAS SONDAS INFANTIS POSSUI MARCAÇÃO COLORIDA PROPORCIONANDO UM MELHOR RECONHECIMENTO PARA A PROFUNDIDADE E INSERÇÃO, VÁLVULA PARA ATIVAÇÃO DA ASPIRAÇÃO, MANGA EM EVA (ACETATO DE VINILO DE POLIETILENO), FINA E RESISTENTE, POSSIBILITANDO O MANUSEIO DA SONDA SEM O CONTATO DIRETO DO PROFISSIONAL COM SISTEMA E A SECREÇÃO. DIMINUINDO O RISCO DE INFECÇÃO E CONTAMINAÇÃO CRUZADA. APRESENTA VIA DE IRRIGAÇÃO QUE PERMITE QUE A INSTILAÇÃO E A LAVAGEM DA SONDA SEJAM REALIZADAS; O MODELO COM VIA MDI, POSSIBILITA O USO DE AEROSSOL, SEM QUE HAJA A NECESSIDADE DE DESCONEXÃO, MANTENDO O PACIENTE CONECTADO AO VENTILADOR, SEM QUEBRA DO CIRCUITO.NA EXTREMIDADE DISTAL APRESENTA UM CONECTOR EM POLIPROPILENO QUE SERÁ LIGADO AO TUBO ENDOTRAQUEAL OU TUBO DE TRAQUEOSTOMIA JÁ POSICIONADO NO PACIENTE. CATETER DE ASPIRAÇÃO SISTEMA FECHADO,MATÉRIA PRIMA: PVC PROTEGIDO POR UMA MANGA DE EVA,MÉTODO DE ESTERILIZAÇÃO: ÓXIDO DE ETILENO. | UNIDADE | 500 | EMBRAMED | R$ 1,25 | R$ 625,00 |
| 58 | CATETER JELCO 24 G NEO-NATAL - - DIÂMETRO EXTERNO: 1,15 MM; - COR: ROXO; - COMPOSIÇÃO DO INTRODUTOR DE SEGURANÇA E PROTETOR DE AGULHA: POLIPROPILENO, POLICARBONATO, AÇO INOXIDÁVEL ASTM 304, POLIETILENO, ACRÍLICO UV, SILICONE, CICLOMETICONA, HEXAMETILDISIOLOXANO; - COMPOSIÇÃO DO CATETER: POLIPROPILENO, POLIURETANO, HEXANO, SILICONE, NÍQUEL. | UNIDADE | 5.000 | DESCARPACK | R$ 1,34 | R$ 6.700,00 |
| 61 | CATETER PARA ARTÉRIA UMBILICAL NEONATAL 2,5 -CATETER UMBILICAL EM POLIURETANO, MONO LÚMEN (VIA ÚNICA), COM LINHA RADIOPACA CONTÍNUA, GRADUAÇÃO CENTRADAMENTE PARA CONTROLE DE PROFUNDIDADE, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, APIROGÊNICO, EXTREMIDADE DISTAL ATRAUMÁTICA, COMPRIMENTO APROXIMADO DE 20 CENTÍMETROS, ADAPTADOR EM PVC COM ENCAIXE PARA SERINGAS TIPO LUER-LOCK; EMBALAGEM PROTETORA INDIVIDUAL EM POLIETILENO. | UNIDADE | 60 | POLYMED | R$ 31,75 | R$ 1.905,00 |
| 62 | CATETER PARA ARTÉRIA UMBILICAL NEONATAL 4,5 CATETER UMBILICAL EM POLIURETANO, MONO LÚMEN (VIA ÚNICA), COM LINHA RADIOPACA CONTÍNUA, GRADUAÇÃO CENTRADAMENTE PARA CONTROLE DE PROFUNDIDADE, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, APIROGÊNICO, EXTREMIDADE DISTAL ATRAUMÁTICA, COMPRIMENTO APROXIMADO DE 20 CENTÍMETROS, ADAPTADOR EM PVC COM ENCAIXE PARA SERINGAS TIPO LUER-LOCK; EMBALAGEM PROTETORA INDIVIDUAL EM POLIETILENO. | UNIDADE | 60 | POLYMED | R$ 27,00 | R$ 1.620,00 |
| 63 | CATETER UMBILICAL TAMANHO 2,5 - CATETER UMBILICAL EM POLIURETANO, MONO LÚMEN (VIA ÚNICA), COM LINHA RADIOPACA CONTÍNUA, GRADUAÇÃO CENTRADAMENTE PARA CONTROLE DE PROFUNDIDADE, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, APIROGÊNICO, EXTREMIDADE DISTAL ATRAUMÁTICA, COMPRIMENTO APROXIMADO DE 40 CENTÍMETROS, ADAPTADOR EM PVC COM ENCAIXE PARA SERINGAS TIPO LUER-LOCK; EMBALAGEM PROTETORA INDIVIDUAL EM POLIETILENO. | UNIDADE | 60 | POLYMED | R$ 31,80 | R$ 1.908,00 |
| 64 | CATETER UMBILICAL TAMANHO 03 - CATETER UMBILICAL EM POLIURETANO, MONO LÚMEN (VIA ÚNICA), COM LINHA RADIOPACA CONTÍNUA, GRADUAÇÃO CENTRADAMENTE PARA CONTROLE DE PROFUNDIDADE, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, APIROGÊNICO, EXTREMIDADE DISTAL ATRAUMÁTICA, COMPRIMENTO APROXIMADO DE 40 CENTÍMETROS, ADAPTADOR EM PVC COM ENCAIXE PARA SERINGAS TIPO LUER-LOCK; EMBALAGEM PROTETORA INDIVIDUAL EM POLIETILENO. | UNIDADE | 60 | POLYMED | R$ 21,15 | R$ 1.269,00 |
| 65 | CATETER UMBILICAL TAMANHO 04 - CATETER UMBILICAL EM POLIURETANO, MONO LÚMEN (VIA ÚNICA), COM LINHA RADIOPACA CONTÍNUA, GRADUAÇÃO CENTRADAMENTE PARA CONTROLE DE PROFUNDIDADE, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, APIROGÊNICO, EXTREMIDADE DISTAL ATRAUMÁTICA, COMPRIMENTO APROXIMADO DE 40 CENTÍMETROS, ADAPTADOR EM PVC COM ENCAIXE PARA SERINGAS TIPO LUER-LOCK; EMBALAGEM PROTETORA INDIVIDUAL EM POLIETILENO. | UNIDADE | 60 | POLYMED | R$ 26,10 | R$ 1.566,00 |
| 66 | CATETER UMBILICAL TAMANHO 05- CATETER UMBILICAL EM POLIURETANO, MONO LÚMEN (VIA ÚNICA), COM LINHA RADIOPACA CONTÍNUA, GRADUAÇÃO CENTRADAMENTE PARA CONTROLE DE PROFUNDIDADE, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, APIROGÊNICO, EXTREMIDADE DISTAL ATRAUMÁTICA, COMPRIMENTO APROXIMADO DE 40 CENTÍMETROS, ADAPTADOR EM PVC COM ENCAIXE PARA SERINGAS TIPO LUER-LOCK; EMBALAGEM PROTETORA INDIVIDUAL EM POLIETILENO. | UNIDADE | 60 | POLYMED | R$ 28,10 | R$ 1.686,00 |
| 67 | CATETER UMBILICAL TAMANHO 06 - CATETER UMBILICAL EM POLIURETANO, MONO LÚMEN (VIA ÚNICA), COM LINHA RADIOPACA CONTÍNUA, GRADUAÇÃO CENTRADAMENTE PARA CONTROLE DE PROFUNDIDADE, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, APIROGÊNICO, EXTREMIDADE DISTAL ATRAUMÁTICA, COMPRIMENTO APROXIMADO DE 40 CENTÍMETROS, ADAPTADOR EM PVC COM ENCAIXE PARA SERINGAS TIPO LUER-LOCK; EMBALAGEM PROTETORA INDIVIDUAL EM POLIETILENO. | UNIDADE | 60 | POLYMED | R$ 34,65 | R$ 2.079,00 |
| 69 | CATETER UMBILICAL TAMANHO 4,5 CATETER UMBILICAL EM POLIURETANO, MONO LÚMEN (VIA ÚNICA), COM LINHA RADIOPACA CONTÍNUA, GRADUAÇÃO CENTRADAMENTE PARA CONTROLE DE PROFUNDIDADE, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, APIROGÊNICO, EXTREMIDADE DISTAL ATRAUMÁTICA, COMPRIMENTO APROXIMADO DE 40 CENTÍMETROS, ADAPTADOR EM PVC COM ENCAIXE PARA SERINGAS TIPO LUER-LOCK; EMBALAGEM PROTETORA INDIVIDUAL EM POLIETILENO. | UNIDADE | 60 | POLYMED | R$ 26,85 | R$ 1.611,00 |
| 70 | CATETER VENOSO CENTRAL DUPLO LUMEN 4FR X 20 CM - 1. DUPLO CATETER LUMEN 8 FR X 20 CM COM BÁRIO (PERMITE A COLOCAÇÃO DE VISIBILIDADE),1 METAL GUIA 0,32 POLEGADAS NA PONTA "J" (PONTA FLEXÍVEL),1 GRAMPO PARA FIXAR O CATETER (BORBOLETA),1 TRANSDUTOR DE PRESSÃO DE ENSAIO INTRODUTOR DE PAREDE FINA DE 1 AGULHA, 18GA X 6,35 CM,1 BRAÇADEIRA PARA CONTROLE DE FLUXO,1 DILATADOR. | UNIDADE | 25 | MEDIKATH | R$ 65,74 | R$ 1.643,50 |
| 71 | CATETER VENOSO CENTRAL DUPLO LUMEN 7FR X 20 CM , 01 FIO GUIA COM AVANÇADOR 0.035”(0.89X600MM), 01 AGULHA INTRODUTORA DE USO EXCLUSIVO PARA INTRODUÇÃO DO FIO GUIA 18GA 1.06X65MM, 01 DILATADOR 10FR X 15CM, 01 SERINGA FENESTRADA DE USO EXCLUSIVO PARA AUXÍLIO NA INSERÇÃO DO FIO GUIA, 02 CONECTORES LIVRES DE AGULHA E TAMPA; | UNIDADE | 600 | MEDIKATH | R$ 92,65 | R$ 55.590,00 |
| 72 | CATETER VENOSO CENTRAL DUPLO LUMEN 5FR X 20 CM - 1. DUPLO CATETER LUMEN 8 FR X 20 CM COM BÁRIO (PERMITE A COLOCAÇÃO DE VISIBILIDADE),1 METAL GUIA 0,32 POLEGADAS NA PONTA "J" (PONTA FLEXÍVEL),1 GRAMPO PARA FIXAR O CATETER (BORBOLETA),1 TRANSDUTOR DE PRESSÃO DE ENSAIO INTRODUTOR DE PAREDE FINA DE 1 AGULHA, 18GA X 6,35 CM,1 BRAÇADEIRA PARA CONTROLE DE FLUXO,1 DILATADOR. | UNIDADE | 50 | MEDIKATH | R$ 122,90 | R$ 6.145,00 |
| 75 | CLOREXIDINA, GLICONATO ALCOLICA 0,5% (20MG/ML), GLICONATO DE CLOREXIDINE, FRASCO TIPO ALMOTOLIA DESCARTÁVEL DE PLÁSTICO RESISTENTE, COM FLEXIBILIDADE NO CORPO, TAMPA COM APLICADOR LONGO, COM DISPOSITIVO PRÓPRIO PARA ABERTURA DO LACRE POR TORÇÃO MANUAL OU OUTRO DISPOSITIVO QUE PERMITA FACILIDADE DE ABERTURA SEM TER CONTATO COMO PRODUTO E SEM AUXÍLIO DE INSTRUMENTO CORTANTE, PARA NÃO HAVER CONTAMINAÇÃO, ATENDENDO A NR 32, CONTENDO DATA DE FABRICAÇÃO, DATA DE VALIDADE, NÚMERO DO LOTE, IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE E NÚMERO DE REGISTRO NA ANVISA. FRASCO TIPO ALMOTOLIA 1000ML | UNIDADE | 470 | RIO QUIMICA | R$ 7,55 | R$ 3.548,50 |
| 77 | COBERTURA PLÁSTICA, TIPO CAPA MORTUÁRIA COM ZIPER, ADULTO E IDENTIFICADOR, TAMANHO 90 CM X 2,10M. COR PRETA,INDICADO PARA TRANSPORTE DE CORPOS COM SEGURANÇA LONA PLÁSTICA PEBD DE ALTA RESISTÊNCIA FORMATO RETANGULAR COM ZÍPER PUXADOR ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO | UNIDADE | 500 | NOVAAXYS | R$ 18,59 | R$ 9.295,00 |
| 79 | COLAR CERVICAL ADULTO CONFECCIONADO EM P.E.A.D, COM ESPESSURA 1 A 1,5MM REVESTIDO COM ESPUMA EMBORRACHADA MACIA, REFORÇADO NA PARTE DA FRENTE,, FECHO EM VELCRO DE 05MM EM UM DOS LADOS NAS CORES DE PADRÃO UNIVERSAL, POSSUI UM BOTÃO PRETO QUE PERMITE MONTAGEM E DESMONTAGEM, E BEM COMO ESTABELECE TAMANHO DO COLAR, PELA FORMA UNIVERSAL DE MEDIDA NOS DEDOS. NA PARTE POSTERIOR(NUCA) PÓSSUI DUAS ABERTURAS PARA PALPAÇÃO E VENTILAÇÃO DA NUCA. NA FRENTE EXISTE, UMA ABERTURA QUE PERMITE A PALPAÇÃO DO PULSO CAROTIDIANO E ACESSO À TRAQUÉIA. NÃO POSSUI BOTÕES OU APOIO DE METAL, FERRO OU ALUMÍNIO. OS BOTÕES SÃO EM MATERIAL PLÁTICO RESISTENTE, PERMITINDO A RÁDIO TRANSPARÊNCIA(RAIO X)AJUSTÁVEL. | UNIDADE | 100 | MARIMAR | R$ 75,65 | R$ 7.565,00 |
| 80 | COLAR, CERVICAL, MATERIAL ESPUMA DE POLIFÓRMIO, REVESTIDO POR MALHA TUBULAR E COM FECHO EM VELCRO. TIPO PHILADEUPHIA , TIPO FECHAMENTO FECHO EM VELCRO , TAMANHO MEDIO CARACTERISTICAS ADCIONAIS, COM SUPORTE MENTONIANO, OCCPITAL E ESTERNAL, MATERIAL EM SUPORTE PLASTICO RIGIDO,CARACTERISTICA ADCIONAL COM PERFURAÇÕES PARA VENTILAÇÃO. | UNIDADE | 100 | MSÓ | R$ 21,59 | R$ 2.159,00 |
| 87 | COMPRESSA DE GAZE, 13 FIOS/CM2, ESTÉRIL, CONFECCIONADA EM 100% ALGODÃO HIDRÓFILO. COM 4 CAMADAS DE MODO A MEDIR 7,5 CM X 7,5 CM QUANDO DOBRADA E ÁREA DE 225 CM2 QUANDO ABERTA. A COMPRESSA DEVERÁ TER BOA CAPACIDADE DE ABSORÇÃO, SER MACIA, ISENTA DE IMPUREZAS, AMIDO, ALVEJANTES ÓPTICOS, OU SUBSTÂNCIAS ALERGÊNICAS. EMBALAGEM COM SELAGEM EFICIENTE QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO ATÉ O MOMENTO DE SUA UTILIZAÇÃO, PERMITA A ABERTURA E TRANSFERÊNCIA COM TÉCNICA ASSÉPTICA, TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, MÉTODO, DATA E VALIDADE DE ESTERILIZAÇÃO, DATA DE FABRICAÇÃO E/OU PRAZO DE VALIDADE E NÚMERO DE REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. CAIXA COM 200 PACOTES COM 10 UNIDADES CADA | PACOTE | 20.000 | AMÉRICA MEDICAL | R$ 0,36 | R$ 7.200,00 |
| 92 | DISPOSITIVO DE DRENAGEM MEDIASTINAL - FRASCO EM PVC RÍGIDO, COM ESCALA GRADUADA, COM CAPACIDADE DE 1000ML, TAMPA DE ROSCA 2 OU 3 VIAS, EXTENSÃO EM PVC CRISTAL, PINÇA CORTA-FLUXO, MOLA PLÁSTICA, SELO D´ÁGUA, CONECTOR ESCALONADO E ALÇA PARA TRANSPORTE E FIXAÇÃO. (NASODREM) | UNIDADE | 300 | MEDSHARP | R$ 18,10 | R$ 5.430,00 |
| 93 | DISPOSITIVO DE DRENAGEM MEDIASTINAL - FRASCO EM PVC RÍGIDO, COM ESCALA GRADUADA, COM CAPACIDADE DE 500ML, TAMPA DE ROSCA 2 OU 3 VIAS, EXTENSÃO EM PVC CRISTAL, PINÇA CORTA-FLUXO, MOLA PLÁSTICA, SELO D´ÁGUA, CONECTOR ESCALONADO E ALÇA PARA TRANSPORTE E FIXAÇÃO. (NASODREM) | UNIDADE | 500 | MEDSHARP | R$ 15,80 | R$ 7.900,00 |
| 95 | DISPOSITIVO PARA INFUSÃO VENOSA CALIBRE 19 G, TIPO ESCALPE, COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA (NR 32), ESTÉRIL, DESCARTÁVEL. CONSTITUÍDO DE AGULHA EM AÇO INOXIDÁVEL, SILICONIZADA COM BISEL TRIFACETADO, ATRAUMÁTICO, AFIADO, SEM REBARBAS, RESÍDUOS OU SINAIS DE OXIDAÇÃO, COM PROTETOR EM PLÁSTICO RÍGIDO, COBRINDO TODA SUA EXTENSÃO E TRAVA JUNTO À BASE DAS ASAS DE EMPUNHADURA. TUBO EXTENSOR EM PLÁSTICO, FLEXÍVEL, TRANSPARENTE, ATÓXICO, SEM DOBRAS, EXTENSÃO DE PVC MEDINDO APROXIMADAMENTE 30 CM, SEM MEMÓRIA DE DOBRA,COM CONECTOR TIPO LUER LOCK E LUER SLIP PERMITINDO ADAPTAÇÃO SEM VAZAMENTOS E TAMPA COM FECHO HERMÉTICO. ASA(HASTES) EM PLÁSTICO FLEXÍVEL,ANATÔMICAS E ANTIDERRAPANTES, COM FORMATO DE BORBOLETA, QUE PERMITA EMPUNHADURA SEGURA E TRAZENDO ESTAMPADO O NÚMERO DO CALIBRE DA AGULHA. EMBALAGEM INDIVIDUAL COM SELAGEM EFICIENTE QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO ATÉ O MOMENTO DE SUA UTILIZAÇÃO, PERMITA A ABERTURA E TRANSFERÊNCIA COM TÉCNICA ASSÉPTICA, TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, MÉTODO, DATA E VALIDADE DE ESTERILIZAÇÃO, DATA DE FABRICAÇÃO E/OU PRAZO DE VALIDADE E NÚMERO DE REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. | UNIDADE | 3.200 | MEDIX | R$ 0,50 | R$ 1.600,00 |
| 96 | DISPOSITIVO PARA INFUSÃO VENOSA CALIBRE 21 G, TIPO ESCALPE COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA (NR 32), ESTÉRIL, DESCARTÁVEL. CONSTITUÍDO DE AGULHA EM AÇO INOXIDÁVEL, SILICONIZADA COM BISEL TRIFACETADO, ATRAUMÁTICO, AFIADO, SEM REBARBAS, RESÍDUOS OU SINAIS DE OXIDAÇÃO, COM PROTETOR EM PLÁSTICO RÍGIDO, COBRINDO TODA SUA EXTENSÃO E TRAVA JUNTO À BASE DAS ASAS DE EMPUNHADURA. TUBO EXTENSOR EM PLÁSTICO, FLEXÍVEL, TRANSPARENTE, ATÓXICO, SEM DOBRAS, EXTENSÃO DE PVC MEDINDO APROXIMADAMENTE 30 CM, SEM MEMÓRIA DE DOBRA,COM CONECTOR TIPO LUER LOCK E LUER SLIP PERMITINDO ADAPTAÇÃO SEM VAZAMENTOS E TAMPA COM FECHO HERMÉTICO. ASA(HASTES) EM PLÁSTICO FLEXÍVEL,ANATÔMICAS E ANTIDERRAPANTES, COM FORMATO DE BORBOLETA, QUE PERMITA EMPUNHADURA SEGURA E TRAZENDO ESTAMPADO O NÚMERO DO CALIBRE DA AGULHA. EMBALAGEM INDIVIDUAL COM SELAGEM EFICIENTE QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO ATÉ O MOMENTO DE SUA UTILIZAÇÃO, PERMITA A ABERTURA E TRANSFERÊNCIA COM TÉCNICA ASSÉPTICA, TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, MÉTODO, DATA E VALIDADE DE ESTERILIZAÇÃO, DATA DE FABRICAÇÃO E/OU PRAZO DE VALIDADE E NÚMERO DE REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. | UNIDADE | 20.000 | MEDIX | R$ 0,50 | R$ 10.000,00 |
| 97 | DISPOSITIVO PARA INFUSÃO VENOSA CALIBRE 23 G, TIPO ESCALPE COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA (NR 32), ESTÉRIL, DESCARTÁVEL. CONSTITUÍDO DE AGULHA EM AÇO INOXIDÁVEL, SILICONIZADA COM BISEL TRIFACETADO, ATRAUMÁTICO, AFIADO, SEM REBARBAS, RESÍDUOS OU SINAIS DE OXIDAÇÃO, COM PROTETOR EM PLÁSTICO RÍGIDO, COBRINDO TODA SUA EXTENSÃO E TRAVA JUNTO À BASE DAS ASAS DE EMPUNHADURA. TUBO EXTENSOR EM PLÁSTICO, FLEXÍVEL, TRANSPARENTE, ATÓXICO, SEM DOBRAS, EXTENSÃO DE PVC MEDINDO APROXIMADAMENTE 30 CM, SEM MEMÓRIA DE DOBRA,COM CONECTOR TIPO LUER LOCK E LUER SLIP PERMITINDO ADAPTAÇÃO SEM VAZAMENTOS E TAMPA COM FECHO HERMÉTICO. ASA(HASTES) EM PLÁSTICO FLEXÍVEL,ANATÔMICAS E ANTIDERRAPANTES, COM FORMATO DE BORBOLETA, QUE PERMITA EMPUNHADURA SEGURA E TRAZENDO ESTAMPADO O NÚMERO DO CALIBRE DA AGULHA. EMBALAGEM INDIVIDUAL COM SELAGEM EFICIENTE QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO ATÉ O MOMENTO DE SUA UTILIZAÇÃO, PERMITA A ABERTURA E TRANSFERÊNCIA COM TÉCNICA ASSÉPTICA, TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, MÉTODO, DATA E VALIDADE DE ESTERILIZAÇÃO, DATA DE FABRICAÇÃO E/OU PRAZO DE VALIDADE E NÚMERO DE REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. | UNIDADE | 15.200 | MEDIX | R$ 0,55 | R$ 8.360,00 |
| 98 | DISPOSITIVO PARA INFUSÃO VENOSA CALIBRE 25 G, TIPO ESCALPE COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA (NR 32), ESTÉRIL, DESCARTÁVEL. CONSTITUÍDO DE AGULHA EM AÇO INOXIDÁVEL, SILICONIZADA COM BISEL TRIFACETADO, ATRAUMÁTICO, AFIADO, SEM REBARBAS, RESÍDUOS OU SINAIS DE OXIDAÇÃO, COM PROTETOR EM PLÁSTICO RÍGIDO, COBRINDO TODA SUA EXTENSÃO E TRAVA JUNTO À BASE DAS ASAS DE EMPUNHADURA. TUBO EXTENSOR EM PLÁSTICO, FLEXÍVEL, TRANSPARENTE, ATÓXICO, SEM DOBRAS, EXTENSÃO DE PVC MEDINDO APROXIMADAMENTE 30 CM, SEM MEMÓRIA DE DOBRA,COM CONECTOR TIPO LUER LOCK E LUER SLIP PERMITINDO ADAPTAÇÃO SEM VAZAMENTOS E TAMPA COM FECHO HERMÉTICO. ASA(HASTES) EM PLÁSTICO FLEXÍVEL,ANATÔMICAS E ANTIDERRAPANTES, COM FORMATO DE BORBOLETA, QUE PERMITA EMPUNHADURA SEGURA E TRAZENDO ESTAMPADO O NÚMERO DO CALIBRE DA AGULHA. EMBALAGEM INDIVIDUAL COM SELAGEM EFICIENTE QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO ATÉ O MOMENTO DE SUA UTILIZAÇÃO, PERMITA A ABERTURA E TRANSFERÊNCIA COM TÉCNICA ASSÉPTICA, TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, MÉTODO, DATA E VALIDADE DE ESTERILIZAÇÃO, DATA DE FABRICAÇÃO E/OU PRAZO DE VALIDADE E NÚMERO DE REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. | UNIDADE | 4.150 | MEDIX | R$ 0,50 | R$ 2.075,00 |
| 99 | DISPOSITIVO PARA INFUSÃO VENOSA CALIBRE 27 G, TIPO ESCALPE COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA (NR 32), ESTÉRIL, DESCARTÁVEL. CONSTITUÍDO DE AGULHA EM AÇO INOXIDÁVEL, SILICONIZADA COM BISEL TRIFACETADO, ATRAUMÁTICO, AFIADO, SEM REBARBAS, RESÍDUOS OU SINAIS DE OXIDAÇÃO, COM PROTETOR EM PLÁSTICO RÍGIDO, COBRINDO TODA SUA EXTENSÃO E TRAVA JUNTO À BASE DAS ASAS DE EMPUNHADURA. TUBO EXTENSOR EM PLÁSTICO, FLEXÍVEL, TRANSPARENTE, ATÓXICO, SEM DOBRAS, EXTENSÃO DE PVC MEDINDO APROXIMADAMENTE 30 CM, SEM MEMÓRIA DE DOBRA,COM CONECTOR TIPO LUER LOCK E LUER SLIP PERMITINDO ADAPTAÇÃO SEM VAZAMENTOS E TAMPA COM FECHO HERMÉTICO. ASA(HASTES) EM PLÁSTICO FLEXÍVEL,ANATÔMICAS E ANTIDERRAPANTES, COM FORMATO DE BORBOLETA, QUE PERMITA EMPUNHADURA SEGURA E TRAZENDO ESTAMPADO O NÚMERO DO CALIBRE DA AGULHA. EMBALAGEM INDIVIDUAL COM SELAGEM EFICIENTE QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO ATÉ O MOMENTO DE SUA UTILIZAÇÃO, PERMITA A ABERTURA E TRANSFERÊNCIA COM TÉCNICA ASSÉPTICA, TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, MÉTODO, DATA E VALIDADE DE ESTERILIZAÇÃO, DATA DE FABRICAÇÃO E/OU PRAZO DE VALIDADE E NÚMERO DE REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. | UNIDADE | 1.120 | MEDIX | R$ 0,50 | R$ 560,00 |
| 102 | EQUIPO INFUSÃO DE SORO, MICROGOTAS CÂMARA FLEXÍVEL, COM PERFEITA VEDAÇÃO, ENTRADA DE AR (SUSPIRO) CONFECCIONADO EM PLÁSTICO ATÓXICO, DOTADO DE CONECTOR DE PONTA PERFURANTE, COM PROTETOR, CONFORME NBR 14041/98, PARA FIXAÇÃO E AJUSTE A QUALQUER RECIPIENTE DE SOLUÇÃO (CONSIDERAR SISTEMA FECHADO) PINÇA ROLETE DE ALTA PRECISÃO COM CORTA FLUXO E DESCANÇO PARA O TUBO, INJETOR LATERAL EM "Y" COM ABA DE PROTEÇÃO, COM COMP. MÍNIMO 1,40M, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL.EMBALAGEM INDIVIDUAL CONFORME A PRAXE DO FABRICANTE E TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E NÚMERO DE REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. EM CONFORMIDADE COM ABNT. | UNIDADE | 100 | DESCARPACK | R$ 2,93 | R$ 293,00 |
| 103 | EQUIPO PARA ADMINISTRAÇÃO DE SOLUÇÃO PARENTERAL COM MACROGOTEJADOR, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, CONFECCIONADO EM PLÁSTICO ATÓXICO, DOTADO DE CONECTOR DE PONTA PERFURANTE, COM PROTETOR, CONFORME NBR 14041/98, PARA FIXAÇÃO E AJUSTE A QUALQUER RECIPIENTE DE SOLUÇÃO (CONSIDERAR SISTEMA FECHADO). CÂMARA GOTEJADORA FLEXÍVEL, TRANSPARENTE COM FILTRO DE ENTRADA DE AR HIDRÓFOBO E BACTERIOLÓGICO, FILTRO COM ABERTURA DE 15 MICRAS E MACROGOTEJADOR. TUBO EXTENSOR FLEXÍVEL TOTALMENTE CRISTAL PARA TOTAL VISUALIZAÇÃO DA SOLUÇÃO DEMATERILA ATÓXICO COM NO MÍNIMO 1,40 M DE EXTENSÃO, COM PINÇA TIPO ROLETE DE ALTA PRECISÃO, RESISTENTE, DE FÁCIL MANUSEIO QUE PERMITA O CONTROLE DO GOTEJAMENTO COM CORTA FLUXO E DESCANÇO PARA O TUBO E INJETOR LATERAL AUTO VEDANTE EM "Y" COM ABA DE PROTEÇÃO . ADAPTADOR TIPO LUER COM PROTETOR E FILTRO. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E FILME PLÁSTICO TRANSPARENTE, COM SELAGEM EFICIENTE QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO ATÉ O MOMENTO DE SUA UTILIZAÇÃO, PERMITA A ABERTURA E TRANSFERÊNCIA COM TÉCNICA ASSÉPTICA, TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, MÉTODO, DATA E VALIDADE DE ESTERILIZAÇÃO, DATA DE FABRICAÇÃO | UNIDADE | 50.000 | LABOR IMPORT | R$ 2,34 | R$ 117.000,00 |
| 126 | GEL DE CONTATO PARA ECG E ULTRASSONOGRAFIA, MEIO DE CONTATO COM ALTA CONDUTIVIDADE SÓNICA, ATÓXICO, HIPOALERGÊNICO E PH NEUTRO,GEL UNIVERSAL DESENVOLVIDO PARA USO COMO MEIO DE CONTATO EM EXAMES DE ULTRA-SONOGRAFIA, ECOCARDIOGRAMA, ELETROCARDIOGRAMA, FISIOTERAPIA, MASSAGENS E APLICAÇÕES DE TENS E FES. PRODUTO NÃO GORDUROSO, HIDROSSOLÚVEL, HIPOALERGÊNICO, UMECTANTE E NÃO ABRASIVO. FRASCO 250G PH NEUTRO, O QUE TORNA O GEL INOFENSIVO À PELE DO PACIENTE;ÓTIMA CONSISTÊNCIA, FACILITANDO O EXAME E EVITANDO DESPERDÍCIO;FABRICADO COM MATÉRIAS PRIMAS DE GRAU FARMACÊUTICO;NÃO DANIFICA OS TRANSDUTORES; PRODUTO INODORO, HIDROSSOLÚVEL E POR SER À BASE DE ÁGUA FACILITA A ABSORÇÃO POR GUARDANAPOS DE PAPEL, ALGODÃO OU QUALQUER OUTRO TECIDO, FAVORECENDO SUA REMOÇÃO APÓS O EXAME.VALIDADE: 2 (DOIS) ANOS;PRODUTO POSSUI REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.UNIDADE: FRASCO DE 250G TIPO "TUBO" EM PLÁSTICO COM PRÁTICO BICO DOSADOR. | UNIDADE | 1.000 | CARBOGEL | R$ 3,21 | R$ 3.210,00 |
| 129 | KIT OBSTÉTRICO CROMADO Nº 0 FIO DE SUTURA, MATERIAL CATGUT CROMADO COM AGULHA, TIPO FIO 0, COMPRIMENTO COMPR. MÍNIMO 70 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS C/3 FIOS E 3 AGULHAS, TIPO AGULHA 2 AGULHAS 1/2 CÍRCULO CILÍNDRICAS C/ 4 E 5CM, FORMA AGULHA 1 AGULHA 3/ 8 CÍRCULO CORTANTE 3CM, TIPO EMBALAGEM KIT OBSTÉTRICO, DESCARTÁVEL, ESTERILIDADE ESTÉRIL | UNIDADE | 2.000 | BIOLINE | R$ 9,82 | R$ 19.640,00 |
| 130 | KIT OBSTÉTRICO CROMADO Nº 2 O DE SUTURA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1 CATGUT CROMADO 2-0 1/ 2CÍRC.CIL.3,5CM, TIPO EMBALAGEM KIT OBSTÉTRICO, DESCARTÁVEL, COMPONENTES 2 CATGUT CROMADO 0 1/2CÍRC.CIL. 4CM(2 X 90CM), OUTROS COMPONENTES 2 CATGUT CROMADO 2-0 1/2CÍRC.CIL. 3,5CM(2 X 90), COMPOSIÇÃO 1 NYLON 4-0 3/8CIC,CORT. 2,4CM 75CM | UNIDADE | 2.000 | BIOLINE | R$ 9,82 | R$ 19.640,00 |
| 131 | KIT OBSTÉTRICO SIMPLES Nº 0 FIO DE SUTURA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1 CATGUT SIMPLES 2-0 1/ 2CÍRC.CIL.3,5CM, TIPO EMBALAGEM KIT OBSTÉTRICO, DESCARTÁVEL, COMPONENTES 2 CATGUT SIMPLES 0 1/2CÍRC.CIL. 4CM(2 X 90CM), OUTROS COMPONENTES 2 CATGUT SIMPLES 2-0 1/2CÍRC.CIL. 3,5CM(2 X 90), COMPOSIÇÃO 1 NYLON 4-0 3/8CIC,CORT. 2,4CM 75CM | UNIDADE | 2.000 | BIOLINE | R$ 12,37 | R$ 24.740,00 |
| 132 | KIT OBSTÉTRICO SIMPLES Nº 2 FIO DE SUTURA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1 CATGUT SIMPLES 2-0 1/ 2CÍRC.CIL.3,5CM, TIPO EMBALAGEM KIT OBSTÉTRICO, DESCARTÁVEL, COMPONENTES 2 CATGUT SIMPLES 0 1/2CÍRC.CIL. 4CM(2 X 90CM), OUTROS COMPONENTES 2 CATGUT SIMPLES 2-0 1/2CÍRC.CIL. 3,5CM(2 X 90), COMPOSIÇÃO 1 NYLON 4-0 3/8CIC,CORT. 2,4CM 75CM | UNIDADE | 2.000 | BIOLINE | R$ 14,35 | R$ 28.700,00 |
| 133 | KIT OBSTÉTRICO VICRIL Nº 0 FIO DE SUTURA POLIGLACTINA TRANÇADO N 0, INCOLOR,70CM , COM 3 FIOS E 3 AGULHAS, SENDO 2 AGULHAS 1/2 , CIRCULO CILINDRICAS C/ 4 CM E 5 CM E 1 AGULHA 3/8 CIRCULO CORTANTE 3 CM, DESCARTAVEL , ESTERIL. | UNIDADE | 2.000 | BIOLINE | R$ 12,07 | R$ 24.140,00 |
| 134 | KIT OBSTÉTRICO VICRIL Nº 2 FIO DE SUTURA POLIGLACTINA TRANÇADO N 2, INCOLOR,70CM , COM 3 FIOS E 3 AGULHAS, SENDO 2 AGULHAS 1/2 , CIRCULO CILINDRICAS C/ 4 CM E 5 CM E 1 AGULHA 3/8 CIRCULO CORTANTE 3 CM, DESCARTAVEL , ESTERIL. | UNIDADE | 2.000 | BIOLINE | R$ 10,87 | R$ 21.740,00 |
| 135 | KIT PARA ANESTESIA PERIDURAL: COMPOSTO COM OS DISPOSITIVOS NECESSÁRIOS PARA ANESTESIA PERIDURAL. COMPOSTO POR AGULHA WEISS COM BISEL TIPO TUOHY, CATETER EPIDURAL EM NYLON POLIAMIDA, FILTRO ANTIBACTERIANO E SERINGA DE VIDRO PARA TÉCNICA DE PERDA DE RESISTÊNCIA. AGULHA WEISS 17G X 3 ¹/²" E CATETER EPIDURAL 19GX36" | UNIDADE | 100 | B BRAUN | R$ 92,52 | R$ 9.252,00 |
| 136 | KIT PARA ANESTESIA PERIDURAL: COMPOSTO COM OS DISPOSITIVOS NECESSÁRIOS PARA ANESTESIA PERIDURAL. COMPOSTO POR AGULHA WEISS COM BISEL TIPO TUOHY, CATETER EPIDURAL EM NYLON POLIAMIDA, FILTRO ANTIBACTERIANO E SERINGA DE VIDRO PARA TÉCNICA DE PERDA DE RESISTÊNCIA. AGULHA WEISS 18G X 3 ¹/²" E CATETER EPIDURAL 20GX36" | UNIDADE | 100 | B BRAUN | R$ 175,90 | R$ 17.590,00 |
| 140 | KIT PAPANICOLAU CONTENDO: 1 ESPÉCULO PP ; 1 ESCOVA CERV.; 1 LUVA EVA; 1 ESPÁTULA MOD AYRE; 1 ESTOJO P.L.PAPEL ; 1 LÂMINA DE VIDRO -L.EMBALAGEM INDIVIDUAL TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E NÚMERO DE REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. | UNIDADE | 800 | KOLPLAST | R$ 3,20 | R$ 2.560,00 |
| 141 | LÂMINA PARA BISTURI, EM AÇO INOX, CIRÚRGICA, AFIADAS E POLIDAS, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALAGEM INDIVIDUAL EM FITA DE ALUMÍNIO, REVESTIDO COM POLIETILENO, CONSTANDO NÚMERO DE LOTE, MEDIDA DA LÂMINA E PRAZO DE VALIDADE E ESTERILIZAÇÃO, CX C/ 100 UND, TAMANHO 15. | CX | 100 | SOLIDOR | R$ 23,85 | R$ 2.385,00 |
| 142 | LÂMINA PARA BISTURI, EM AÇO INOX, CIRÚRGICA, AFIADAS E POLIDAS, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALAGEM INDIVIDUAL EM FITA DE ALUMÍNIO, REVESTIDO COM POLIETILENO, CONSTANDO NÚMERO DE LOTE, MEDIDA DA LÂMINA E PRAZO DE VALIDADE E ESTERILIZAÇÃO, CX C/ 100 UND, TAMANHO 20 | CX | 100 | SOLIDOR | R$ 47,05 | R$ 4.705,00 |
| 143 | LÂMINA PARA BISTURI, EM AÇO INOX, CIRÚRGICA, AFIADAS E POLIDAS, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALAGEM INDIVIDUAL EM FITA DE ALUMÍNIO, REVESTIDO COM POLIETILENO, CONSTANDO NÚMERO DE LOTE, MEDIDA DA LÂMINA E PRAZO DE VALIDADE E ESTERILIZAÇÃO, CX C/ 100 UND, TAMANHO 21 | CX | 100 | SOLIDOR | R$ 21,00 | R$ 2.100,00 |
| 144 | LÂMINA PARA BISTURI, EM AÇO INOX, CIRÚRGICA, AFIADAS E POLIDAS, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALAGEM INDIVIDUAL EM FITA DE ALUMÍNIO, REVESTIDO COM POLIETILENO, CONSTANDO NÚMERO DE LOTE, MEDIDA DA LÂMINA E PRAZO DE VALIDADE E ESTERILIZAÇÃO, CX C/ 100 UND, TAMANHO 24 | CX | 100 | SOLIDOR | R$ 43,00 | R$ 4.300,00 |
| 145 | LÂMINA PARA BISTURI, EM AÇO INOX, CIRÚRGICA, AFIADAS E POLIDAS, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALAGEM INDIVIDUAL EM FITA DE ALUMÍNIO, REVESTIDO COM POLIETILENO, CONSTANDO NÚMERO DE LOTE, MEDIDA DA LÂMINA E PRAZO DE VALIDADE E ESTERILIZAÇÃO, CX C/ 100 UND, TAMANHO 23 | CX | 100 | SOLIDOR | R$ 28,25 | R$ 2.825,00 |
| 146 | LÂMINA PARA BISTURI, EM AÇO INOX, CIRÚRGICA, AFIADAS E POLIDAS, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALAGEM INDIVIDUAL EM FITA DE ALUMÍNIO, REVESTIDO COM POLIETILENO, CONSTANDO NÚMERO DE LOTE, MEDIDA DA LÂMINA E PRAZO DE VALIDADE E ESTERILIZAÇÃO, CX C/ 100 UND, TAMANHO 22 | CX | 100 | SOLIDOR | R$ 22,35 | R$ 2.235,00 |
| 158 | MALHA TUBULAR PARA DEDO 1,5CMX25M UTILIZADA PARA IMOBILIZAÇÃO E CURATIVO DE DEDOS,UTILIZAÇÃO GERAL EM ADULTOS E CRIANÇAS, DESCARTÁVEL, NÃO ESTÉRIL E HIGIÊNICO,UTILIZADO EM PODOLOGIA E ORTOPEDIA,COMPOSIÇÃO TECIDO DE MALHA 100% A MEDIDAS 1,5CM X 25M.COMPOSIÇÃO: TECIDO DE MALHA 100% ALGODÃO CRU OU ALVEJADO | UNIDADE | 100 | MSÓ | R$ 12,70 | R$ 1.270,00 |
| 161 | MASCARA FACIAL VENTURI ADULTO - MÁSCARA ADULTO COM ELÁSTICO;TRAQUÉIA;6 VÁLVULAS PARA DIFERENTES CONCENTRAÇÕES DE OXIGÊNIO; EXTENSÃO DE OXIGÊNIO 2,10M;COPO ADAPTADOR PARA MICRONEBULIZAÇÃO, MÁSCARA EM PVC COM CLIP METÁLICO NASAL AJUSTÁVEL E ELÁSTICO PARA FIXAÇÃO, OS DILUIDORES SÃO FABRICADOS EM POLIPROPILENO; PRODUTO LIVRE DE LÁTEX,POSSUI UM SISTEMA DE VÁLVULAS PARA DIFERENTES CONCENTRAÇÕES DE FRAÇÃO INSPIRADA DE OXIGÊNIO (FIO2). | UNIDADE | 50 | OXIGEL | R$ 31,60 | R$ 1.580,00 |
| 162 | MASCARA NEONATAL DE SILICONE Nº 2 - REANIMADOR MANUAL É UM PRODUTO PARA SAÚDE UTILIZADO PARA A VENTILAÇÃO ARTIFICIAL EM: PRIMEIROS SOCORROS, SALAS DE EMERGÊNCIA, UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA, ANESTESIA, RECUPERAÇÃO PÓS-ANESTÉSICA E OUTRAS APLICAÇÕES MÉDICAS. ESTE PRODUTO PODE SER UTILIZADO POR OU EM: CORPO DE BOMBEIROS, CLUBES ESPORTIVOS, AMBULÂNCIAS E OUTROS LOCAIS | UNIDADE | 100 | OXIGEL | R$ 165,56 | R$ 16.556,00 |
| 166 | PAPEL TERMOSENSÍVEL PARA ELETROCARDIOGRAMA (ECG), PAPEL MILIMETRADO PARA ECG 216MM X 280 MM (COMPATÍVEL COM ELETROCARDIÓGRAFO) PACOTE COM 100 FLS. TRATAMENTO DIFERENCIADO: TIPO I - PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DE ME/EPP/EQUIPARADA | UNIDADE | 100 | DARU | R$ 22,05 | R$ 2.205,00 |
| 167 | PAPEL TERMOSENSÍVEL PARA ELETROCARDIOGRAMA (ECG), MILIMETRADO 58MM X 30M EMBALADO INDIVIDUALMENTE. | UNIDADE | 100 | DARU | R$ 8,50 | R$ 850,00 |
| 168 | PAPEL TERMOSENSÍVEL PARA ELETROCARDIOGRAMA (ECG), MILIMETRADO 80MM X 20M EMBALADO INDIVIDUALMENTE. | UNIDADE | 100 | DARU | R$ 12,80 | R$ 1.280,00 |
| 169 | PLACA ELETROCIRURGICA - PLACA ELETROCIRÚRGICA, MATERIA PRIMA ESPUMA, TIPO ADESIVA, IMPERMEÁVEL, MODELO MONOPOLAR, COMPONENTE C/ GEL CONDUTOR, TAMANHO PLACA TAMANHO UNIVERSAL, COMPONENTE ADICIONAL C/ CABO, COMPATÍVEL C/ BISTURI, TIPO USO 1 DESCARTÁVEL. | UNIDADE | 250 | BLUEPAD | R$ 12,90 | R$ 3.225,00 |
| 170 | POLIVINILPIRROLIDONA (PVPI) A 10% EM SOLUÇÃO ALCOÓLICA DE USO TÓPICO, ACONDICIONADO EM ALMOTOLIA DE 1000ML, DESCARTÁVEL, DE PLÁSTICO RESISTENTE, OPACO, COM FLEXIBILIDADE NO CORPO, TAMPA COM APLICADOR LONGO, COM DISPOSITIVO PRÓPRIO PARA ABERTURA DO LACRE POR TORÇÃO MANUAL OU OUTRO DISPOSITIVO QUE PERMITA FACILIDADE DE ABERTURA SEM TER CONTATO COM O PRODUTO E SEM AUXÍLIO DE INSTRUMENTO CORTANTE, PARA NÃO HAVER CONTAMINAÇÃO, ATENDENDO A NR 32. REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. | UNIDADE | 300 | RIO QUIMICA | R$ 3,19 | R$ 957,00 |
| 171 | POLIVINILPIRROLIDONA (PVPI) A 10% EM SOLUÇÃO ALCOÓLICA DE USO TÓPICO, ACONDICIONADO EM ALMOTOLIA DE 100ML, DESCARTÁVEL, DE PLÁSTICO RESISTENTE, OPACO, COM FLEXIBILIDADE NO CORPO, TAMPA COM APLICADOR LONGO, COM DISPOSITIVO PRÓPRIO PARA ABERTURA DO LACRE POR TORÇÃO MANUAL OU OUTRO DISPOSITIVO QUE PERMITA FACILIDADE DE ABERTURA SEM TER CONTATO COM O PRODUTO E SEM AUXÍLIO DE INSTRUMENTO CORTANTE, PARA NÃO HAVER CONTAMINAÇÃO, ATENDENDO A NR 32. REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. | UNIDADE | 50 | RIO QUIMICA | R$ 29,65 | R$ 1.482,50 |
| 172 | POLIVINILPIRROLIDONA, PVPI, SOLUÇÃO DEGERMANTE 10%, COM 1% DE IODO ATIVO, LAUDO COMPROBATÓRIO DO PRODUTO, FICHA DE INFORMAÇÕES DE USO E SEGURANÇA DE PRODUTO QUÍMICO, REGISTRO NO MS, FRASCO DE 1000 ML | UNIDADE | 100 | RIO QUIMICA | R$ 23,57 | R$ 2.357,00 |
| 174 | PULSEIRA DE IDENTIFICAÇÃO E RASTREABILIDADE PARA RECÉM NASCIDO: CONTÉM 2 PULSEIRAS PLÁSTICAS (MÃE E FILHO), NUMERADA E FABRICADA EM PLÁSTICO ATÓXICO (PVC) CONTENDO FUROS E BOTÃO PARA FIXAÇÃO QUE, UMA VEZ FECHADA SE TORNA INVIOLÁVEL DEVENDO SER CORTADA PARA AREMOÇÃO. 1 CLAMP NUMERADO, FABRICADO EM PLÁSTICO ATÓXICO (PP) COM FECHO INVIOLÁVEL. 1 CARTÃO PARA A COLETA DE SANGUE EM PAPEL FILTRO COM 2 ESPAÇOS PARA A COLETA DE SANGUE, SENDO 1 PARA MÃE E 1 PARA RECÉM NASCIDO, ALÉM DE ESPAÇO PARA PREENCHIMENTO DE DADOS CADASTRAIS. COR AZUL | UNIDADE | 5.000 | ADLIN | R$ 1,14 | R$ 5.700,00 |
| 175 | PULSEIRA DE IDENTIFICAÇÃO E RASTREABILIDADE PARA RECÉM NASCIDO: CONTÉM 2 PULSEIRAS PLÁSTICAS (MÃE E FILHO), NUMERADA E FABRICADA EM PLÁSTICO ATÓXICO (PVC) CONTENDO FUROS E BOTÃO PARA FIXAÇÃO QUE, UMA VEZ FECHADA SE TORNA INVIOLÁVEL DEVENDO SER CORTADA PARA AREMOÇÃO. 1 CLAMP NUMERADO, FABRICADO EM PLÁSTICO ATÓXICO (PP) COM FECHO INVIOLÁVEL. 1 CARTÃO PARA A COLETA DE SANGUE EM PAPEL FILTRO COM 2 ESPAÇOS PARA A COLETA DE SANGUE, SENDO 1 PARA MÃE E 1 PARA RECÉM NASCIDO, ALÉM DE ESPAÇO PARA PREENCHIMENTO DE DADOS CADASTRAIS. COR ROSA | UNIDADE | 5.000 | ADLIN | R$ 1,14 | R$ 5.700,00 |
| 176 | PULSEIRA DESCARTÁVEL PARA IDENTIFICAÇÃO ADULTO, CONFECCIONADA COM MATERIAL PLÁSTICO MALEÁVEL E RESISTENTE EM LAMINADO DE PVC (POLIVINILCLORIDA), ATÓXICO E ANTI-ALERGÊNICO, IMPERMEÁVEL, INELÁSTICO, ANTI-ESTÁTICO, FORMATO DE FITA, CORTADA E TERMO SOLDADA ELETRONICAMENTE, RESULTANDO EM UM PRODUTO COM BORDAS NÃO TRAUMÁTICAS PARA NÃO AGREDIR A PELE DELICADA DO USUÁRIO. COR BRANCA. COM 04 PAUTAS (PARA IDENTIFICACAO) MEDIDAS MÁXIMAS: COMPRIMENTO 250MM X LARGURA 25MM. | UNIDADE | 6.000 | ADLIN | R$ 1,14 | R$ 6.840,00 |
| 179 | ROMPEDOR DE MEMBRANA AMINIÓTICA DESCARTÁVEL, MATERIAL, POLIETILENO,TAMANHO 270MMX13MM,EMBALADO INDIVIDUALMENTE ENVELOPE DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO. | UNIDADE | 3.000 | WILTEX | R$ 1,88 | R$ 5.640,00 |
| 186 | SERINGA DE VIDRO 20 ML - BICO DE VIDRO;LUER SLIP; INTERCAMBIÁVEL; REUTILIZÁVEL; NÃO ESTÉRIL;VALIDADE INDETERMINADA;FEITO DE VIDRO NEUTRO DE PRIMEIRA CLASSE HIDROLÍTICA, A SERINGA DE VIDRO GARANTE QUE OS TESTES E PROCEDIMENTOS CLÍNICOS POSSAM SER FEITOS COM SEGURANÇA, SEM RISCOS DE REAÇÕES ALÉRGICAS OU INTERAÇÕES QUÍMICAS | UNIDADE | 10 | ART-GLASS | R$ 68,20 | R$ 682,00 |
| 187 | SOLUCÃO AQUOSA DE HIPOCLORITO DE SÓDIO A 1%, USO HOSPITALAR. GALÃO COM 5 LITROS, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE, COM REGISTRO DE FABRICAÇÃO SEGUNDO NORMA ESPECÍFICA DA ANVISA PARA PRODUTO HOSPITALAR TIPO SOLUÇÃO SANEANTE PARA DESINFECÇÃO. | UNIDADE | 100 | RIO QUIMICA | R$ 18,10 | R$ 1.810,00 |
| 223 | TOUCA CIRÚRGICA PARA USO HOSPITALAR, CONFECCIONADA EM NÃO TECIDO LEVE E RESISTENTE, QUE PROPORCIONE VENTILAÇÃO, ANTIALÉRGICO, INODORO, FORMATO REDONDO, SEM PREGAS, BORDAS BEM ACABADAS, TOTALMENTE PROVIDAS DE ELÁSTICO, QUE PROPORCIONE FIXAÇÃO ADEQUADA À CABEÇA SEM APERTAR, COM PROTEÇÃO TOTAL DOS CABELOS, DIÂMETRO APROXIMADO DE 50 CM. EMBALADO CONFORME A PRAXE DO FABRICANTE, TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E CERTIFICADO DE ISENÇÃO DE REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. PCT C/100UND | UNIDADE | 17.000 | SKY | R$ 13,20 | R$ 224.400,00 |
| 224 | TRAQUEIA COMPOSIÇÃO CONJUNTO 03 UNIDADES, TIPO CORRUGADA POR FORA E LISA POR DENTRO, MATERIAL SILICONE, TAMANHO DUAS C/ 120 X22 MM E UMA COM 15 CM X 22 MM, TIPO USO ADULTO. (FILTRO HEPA) | UNIDADE | 250 | PROTEC | R$ 244,50 | R$ 61.125,00 |
| 227 | TUBO DE LÁTEX Nº 204 PARA GARROTE - 15 METROS, PRODUTO NÃO ESTÉRIL, À BASE DE LÁTEX NATURAL. COM DIÂMETRO INTERNO DE 6MM E DIÂMETRO EXTERNO DE 11,5MM. | UNIDADE | 2 | LEMGRUBER | R$ 8,65 | R$ 17,30 |
| 228 | TUBO ENDOTRAQUEAL - TUBO ENDOTRAQUEAL, MATERIAL PVC, MODELO CURVA MAGILL, CALIBRE 2,0 TIPO PONTA C/ PONTA DISTAL ATRAUMÁTICA, COMPONENTE 1 BALÃO ALTO VOLUME E BAIXA PRESSÃO, COMPONENTE 2 RADIOPACO, GRADUADO, TIPO CONECTOR PADRÃO, ESTERILIDADE ESTÉRIL, USO ÚNICO | UNIDADE | 50 | SOLIDOR | R$ 9,00 | R$ 450,00 |
| 229 | TUBO ENDOTRAQUEAL, MATERIAL PVC, MODELO CURVA MAGILL, CALIBRE 2,5, TIPO PONTA C/ PONTA DISTAL ATRAUMÁTICA, COMPONENTE 1 BALÃO ALTO VOLUME E BAIXA PRESSÃO, COMPONENTE 2 RADIOPACO, GRADUADO, TIPO CONECTOR PADRÃO, ESTERILIDADE ESTÉRIL, USO ÚNICO | UNIDADE | 50 | SOLIDOR | R$ 7,78 | R$ 389,00 |
| 230 | TUBO ENDOTRAQUELA, MATERIAL POLIVINIL, TAMANHO 3,0 CARACTERISTICAS ADCIONAIS RADIOPACO, PONTA AREDONDADA, SEM BALÃO, TIPO CONECTOR ADAPTAVÉL, SUPERFICIE LISA, TIPO USO DESCARTÁVEL ESTERILIDADE ESTERIL. | UNIDADE | 25 | SOLIDOR | R$ 6,66 | R$ 166,50 |
| 231 | TUBO ENDOTRAQUELA, MATERIAL POLIVINIL, TAMANHO 3,5 CARACTERISTICAS ADCIONAIS RADIOPACO, PONTA AREDONDADA, SEM BALÃO, TIPO CONECTOR ADAPTAVÉL, SUPERFICIE LISA, TIPO USO DESCARTÁVEL ESTERILIDADE ESTERIL. | UNIDADE | 25 | SOLIDOR | R$ 7,86 | R$ 196,50 |
| 232 | TUBO ENDOTRAQUEAL, MATERIAL PVC, MODELO CURVA MAGILL, CALIBRE 4,0, TIPO PONTA C/ PONTA DISTAL ATRAUMÁTICA, COMPONENTE 1 BALÃO ALTO VOLUME E BAIXA PRESSÃO, COMPONENTE 2 RADIOPACO, GRADUADO, TIPO CONECTOR PADRÃO, ESTERILIDADE ESTÉRIL, USO ÚNICO. | UNIDADE | 50 | SOLIDOR | R$ 6,98 | R$ 349,00 |
| 233 | TUBO ENDOTRAQUEAL, MATERIAL PVC, MODELO CURVA MAGILL, CALIBRE 4,5 TIPO PONTA C/ PONTA DISTAL ATRAUMÁTICA, COMPONENTE 1 BALÃO ALTO VOLUME E BAIXA PRESSÃO, COMPONENTE 2 RADIOPACO, GRADUADO, TIPO CONECTOR PADRÃO, ESTERILIDADE ESTÉRIL, USO ÚNICO. | UNIDADE | 50 | SOLIDOR | R$ 6,98 | R$ 349,00 |
| 234 | TUBO ENDOTRAQUEAL, MATERIAL PVC, MODELO CURVA MAGILL, CALIBRE 5,0 TIPO PONTA C/ PONTA DISTAL ATRAUMÁTICA, COMPONENTE 1 BALÃO ALTO VOLUME E BAIXA PRESSÃO, COMPONENTE 2 RADIOPACO, GRADUADO, TIPO CONECTOR PADRÃO, ESTERILIDADEESTÉRIL, USO ÚNICO. | UNIDADE | 50 | SOLIDOR | R$ 6,90 | R$ 345,00 |
| 235 | TUBO ENDOTRAQUEAL, MATERIAL PVC, MODELO CURVA MAGILL, CALIBRE 5,5 TIPO PONTA C/ PONTA DISTAL ATRAUMÁTICA, COMPONENTE 1 BALÃO ALTO VOLUME E BAIXA PRESSÃO, COMPONENTE 2 RADIOPACO, GRADUADO, TIPO CONECTOR PADRÃO, ESTERILIDADE ESTÉRIL, USO ÚNICO. | UNIDADE | 50 | SOLIDOR | R$ 6,90 | R$ 345,00 |
| 236 | TUBO ENDOTRAQUEAL, MATERIAL PVC, MODELO CURVA MAGILL, CALIBRE 6,0 TIPO PONTA C/ PONTA DISTAL ATRAUMÁTICA, COMPONENTE 1 BALÃO ALTO VOLUME E BAIXA PRESSÃO, COMPONENTE 2 RADIOPACO, GRADUADO, TIPO CONECTOR PADRÃO, ESTERILIDADE ESTÉRIL, USO ÚNICO. | UNIDADE | 50 | SOLIDOR | R$ 7,85 | R$ 392,50 |
| 237 | TUBO ENDOTRAQUEAL, MATERIAL PVC, MODELO CURVA MAGILL, CALIBRE 6,5 TIPO PONTA C/ PONTA DISTAL ATRAUMÁTICA, COMPONENTE 1 BALÃO ALTO VOLUME E BAIXA PRESSÃO, COMPONENTE 2 RADIOPACO, GRADUADO, TIPO CONECTOR PADRÃO, ESTERILIDADE ESTÉRIL, USO ÚNICO. | UNIDADE | 100 | SOLIDOR | R$ 8,81 | R$ 881,00 |
| 238 | TUBO ENDOTRAQUEAL, MATERIAL PVC, MODELO CURVA MAGILL, CALIBRE 7,0 TIPO PONTA C/ PONTA DISTAL ATRAUMÁTICA, COMPONENTE 1 BALÃO ALTO VOLUME E BAIXA PRESSÃO, COMPONENTE 2 RADIOPACO, GRADUADO, TIPO CONECTOR PADRÃO, ESTERILIDADE ESTÉRIL, USO ÚNICO. | UNIDADE | 120 | SOLIDOR | R$ 6,91 | R$ 829,20 |
| 239 | TUBO ENDOTRAQUEAL, MATERIAL PVC, MODELO CURVA MAGILL, CALIBRE 7,5 TIPO PONTA C/ PONTA DISTAL ATRAUMÁTICA, COMPONENTE 1 BALÃO ALTO VOLUME E BAIXA PRESSÃO, COMPONENTE 2 RADIOPACO, GRADUADO, TIPO CONECTOR PADRÃO, ESTERILIDADE ESTÉRIL, USO ÚNICO. | UNIDADE | 100 | SOLIDOR | R$ 6,80 | R$ 680,00 |
| 240 | TUBO ENDOTRAQUEAL, MATERIAL PVC, MODELO CURVA MAGILL, CALIBRE 8,0 TIPO PONTA C/ PONTA DISTAL ATRAUMÁTICA, COMPONENTE 1 BALÃO ALTO VOLUME E BAIXA PRESSÃO, COMPONENTE 2 RADIOPACO, GRADUADO, TIPO CONECTOR PADRÃO, ESTERILIDADE ESTÉRIL, USO ÚNICO. | UNIDADE | 100 | SOLIDOR | R$ 6,15 | R$ 615,00 |
| 241 | TUBO ENDOTRAQUEAL, MATERIAL PVC, MODELO CURVA MAGILL, CALIBRE 8,5 TIPO PONTA C/ PONTA DISTAL ATRAUMÁTICA, COMPONENTE 1 BALÃO ALTO VOLUME E BAIXA PRESSÃO, COMPONENTE 2 RADIOPACO, GRADUADO, TIPO CONECTOR PADRÃO, ESTERILIDADE ESTÉRIL, USO ÚNICO. | UNIDADE | 100 | SOLIDOR | R$ 5,80 | R$ 580,00 |
| 242 | TUBO ENDOTRAQUEAL, MATERIAL PVC, MODELO CURVA MAGILL, CALIBRE 9,0 TIPO PONTA C/ PONTA DISTAL ATRAUMÁTICA, COMPONENTE 1 BALÃO ALTO VOLUME E BAIXA PRESSÃO, COMPONENTE 2 RADIOPACO, GRADUADO, TIPO CONECTOR PADRÃO, ESTERILIDADE ESTÉRIL, USO ÚNICO. | UNIDADE | 50 | SOLIDOR | R$ 5,75 | R$ 287,50 |
| 243 | TUBO ENDOTRAQUEAL, MATERIAL PVC, MODELO CURVA MAGILL, CALIBRE 9,5 TIPO PONTA C/ PONTA DISTAL ATRAUMÁTICA, COMPONENTE 1 BALÃO ALTO VOLUME E BAIXA PRESSÃO, COMPONENTE 2 RADIOPACO, GRADUADO, TIPO CONECTOR PADRÃO, ESTERILIDADE ESTÉRIL, USO ÚNICO. | UNIDADE | 50 | SOLIDOR | R$ 6,95 | R$ 347,50 |
| 244 | TUBO ENDOTRAQUELA, MATERIAL POLIVINIL, TAMANHO 2,0 CARACTERISTICAS ADCIONAIS RADIOPACO, PONTA AREDONDADA, SEM BALÃO, TIPO CONECTOR ADAPTAVÉL, SUPERFICIE LISA, TIPO USO DESCARTÁVEL ESTERILIDADE ESTERIL. | UNIDADE | 50 | SOLIDOR | R$ 9,12 | R$ 456,00 |
| 245 | TUBO ENDOTRAQUELA, MATERIAL POLIVINIL, TAMANHO 2,5 CARACTERISTICAS ADCIONAIS RADIOPACO, PONTA AREDONDADA, SEM BALÃO, TIPO CONECTOR ADAPTAVÉL, SUPERFICIE LISA, TIPO USO DESCARTÁVEL ESTERILIDADE ESTERIL. TUBO ENDOTRAQUEAL C/ BALÃO 6.0± 0.15MM ID, 8.0± 0.15MM OD, 90± 20MM COMP | UNIDADE | 50 | SOLIDOR | R$ 7,78 | R$ 389,00 |
| 246 | TUBO ENDOTRAQUELA, MATERIAL POLIVINIL, TAMANHO 3,0 CARACTERISTICAS ADCIONAIS RADIOPACO, PONTA AREDONDADA, SEM BALÃO, TIPO CONECTOR ADAPTAVÉL, SUPERFICIE LISA, TIPO USO DESCARTÁVEL ESTERILIDADE ESTERIL. | UNIDADE | 25 | SOLIDOR | R$ 6,59 | R$ 164,75 |
| 247 | TUBO ENDOTRAQUELA, MATERIAL POLIVINIL, TAMANHO 3,5 CARACTERISTICAS ADCIONAIS RADIOPACO, PONTA AREDONDADA, SEM BALÃO, TIPO CONECTOR ADAPTAVÉL, SUPERFICIE LISA, TIPO USO DESCARTÁVEL ESTERILIDADE ESTERIL. | UNIDADE | 25 | SOLIDOR | R$ 8,05 | R$ 201,25 |
| 248 | TUBO ENDOTRAQUELA, MATERIAL POLIVINIL, TAMANHO 4,0 CARACTERISTICAS ADCIONAIS RADIOPACO, PONTA AREDONDADA, SEM BALÃO, TIPO CONECTOR ADAPTAVÉL, SUPERFICIE LISA, TIPO USO DESCARTÁVEL ESTERILIDADE ESTERIL. | UNIDADE | 50 | SOLIDOR | R$ 7,70 | R$ 385,00 |
| 249 | TUBO ENDOTRAQUELA, MATERIAL POLIVINIL, TAMANHO 4,5 CARACTERISTICAS ADCIONAIS RADIOPACO, PONTA AREDONDADA, SEM BALÃO, TIPO CONECTOR ADAPTAVÉL, SUPERFICIE LISA, TIPO USO DESCARTÁVEL ESTERILIDADE ESTERIL. | UNIDADE | 50 | SOLIDOR | R$ 6,66 | R$ 333,00 |
| 250 | TUBO ENDOTRAQUELA, MATERIAL POLIVINIL, TAMANHO 5,0 CARACTERISTICAS ADCIONAIS RADIOPACO, PONTA AREDONDADA, SEM BALÃO, TIPO CONECTOR ADAPTAVÉL, SUPERFICIE LISA, TIPO USO DESCARTÁVEL ESTERILIDADE ESTERIL. | UNIDADE | 50 | SOLIDOR | R$ 5,52 | R$ 276,00 |
| 251 | TUBO ENDOTRAQUELA, MATERIAL POLIVINIL, TAMANHO 5,5 CARACTERISTICAS ADCIONAIS RADIOPACO, PONTA AREDONDADA, SEM BALÃO, TIPO CONECTOR ADAPTAVÉL, SUPERFICIE LISA, TIPO USO DESCARTÁVEL ESTERILIDADE ESTERIL. | UNIDADE | 20 | SOLIDOR | R$ 4,83 | R$ 96,60 |
| 252 | TUBO ENDOTRAQUELA, MATERIAL POLIVINIL, TAMANHO 6,0 CARACTERISTICAS ADCIONAIS RADIOPACO, PONTA AREDONDADA, SEM BALÃO, TIPO CONECTOR ADAPTAVÉL, SUPERFICIE LISA, TIPO USO DESCARTÁVEL ESTERILIDADE ESTERIL. | UNIDADE | 20 | SOLIDOR | R$ 6,30 | R$ 126,00 |
| 253 | TUBO ENDOTRAQUELA, MATERIAL POLIVINIL, TAMANHO 6,5 CARACTERISTICAS ADCIONAIS RADIOPACO, PONTA AREDONDADA, SEM BALÃO, TIPO CONECTOR ADAPTAVÉL, SUPERFICIE LISA, TIPO USO DESCARTÁVEL ESTERILIDADE ESTERIL. | UNIDADE | 20 | SOLIDOR | R$ 5,52 | R$ 110,40 |
| 254 | TUBO ENDOTRAQUELA, MATERIAL POLIVINIL, TAMANHO 7,0 CARACTERISTICAS ADCIONAIS RADIOPACO, PONTA AREDONDADA, SEM BALÃO, TIPO CONECTOR ADAPTAVÉL, SUPERFICIE LISA, TIPO USO DESCARTÁVEL ESTERILIDADE ESTERIL. | UNIDADE | 20 | SOLIDOR | R$ 7,62 | R$ 152,40 |
| 255 | TUBO ENDOTRAQUELA, MATERIAL POLIVINIL, TAMANHO 7,5 CARACTERISTICAS ADCIONAIS RADIOPACO, PONTA AREDONDADA, SEM BALÃO, TIPO CONECTOR ADAPTAVÉL, SUPERFICIE LISA, TIPO USO DESCARTÁVEL ESTERILIDADE ESTERIL. | UNIDADE | 20 | SOLIDOR | R$ 7,00 | R$ 140,00 |
| 256 | TUBO ENDOTRAQUELA, MATERIAL POLIVINIL, TAMANHO 8,0 CARACTERISTICAS ADCIONAIS RADIOPACO, PONTA AREDONDADA, SEM BALÃO, TIPO CONECTOR ADAPTAVÉL, SUPERFICIE LISA, TIPO USO DESCARTÁVEL ESTERILIDADE ESTERIL. | UNIDADE | 20 | SOLIDOR | R$ 7,12 | R$ 142,40 |
| 257 | TUBO ENDOTRAQUELA, MATERIAL POLIVINIL, TAMANHO 8,5 CARACTERISTICAS ADCIONAIS RADIOPACO, PONTA AREDONDADA, SEM BALÃO, TIPO CONECTOR ADAPTAVÉL, SUPERFICIE LISA, TIPO USO DESCARTÁVEL ESTERILIDADE ESTERIL. | UNIDADE | 20 | SOLIDOR | R$ 6,25 | R$ 125,00 |
| 258 | TUBO ENDOTRAQUELA, MATERIAL POLIVINIL, TAMANHO 9,0CARACTERISTICAS ADCIONAIS RADIOPACO, PONTA AREDONDADA, SEM BALÃO, TIPO CONECTOR ADAPTAVÉL, SUPERFICIE LISA, TIPO USO DESCARTÁVEL ESTERILIDADE ESTERIL. | UNIDADE | 20 | SOLIDOR | R$ 7,05 | R$ 141,00 |
| 259 | TUBO ENDOTRAQUELA, MATERIAL POLIVINIL, TAMANHO 9,5 CARACTERISTICAS ADCIONAIS RADIOPACO, PONTA AREDONDADA, SEM BALÃO, TIPO CONECTOR ADAPTAVÉL, SUPERFICIE LISA, TIPO USO DESCARTÁVEL ESTERILIDADE ESTERIL. | UNIDADE | 20 | SOLIDOR | R$ 7,21 | R$ 144,20 |
| 261 | SONDA GASTROSTOMIA BOTTON A NIVEL DA PELE, MEDIDA 18FR/1,2CM. MATERIAL: SILICONE GRAU MEDIO COM FITA RADIOPACA AO LONGO DO SEU COMPRIMENTO, FORMA DE APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM INDIVIDUAL, CARACTERISTICAS ADICIONAIS: BALÃO DE SILICONE PARA FIXAÇÃO INTERNA, VALVULA PARA ENCHIMENTO DO BALÃO E DISPOSITIVO ANTIRREFLUXO. SISTEMA DE TRAVA PARA CONEXÃO DE SONDAS EXTENSORES PARA ALIMENTAÇÃO. CONJUNTO COMPLETO COM TUBO PARA GASTRONOMIA, SONDA EXTENSORA DE 12" COM PINÇA PARA ALIMENTAÇÃO 35CC, POSSUI LINHA RADIOPACA PARA VERIFICAR SUA POSIÇÃO, PONTA A TRAUMATICA BALAO INFLA SIMETRICAMENTE -3 A 5 ML DE AGUA, COMODO VALVULA ANTI REFLUXO LOCALIZADA NO TOPO DA SONDA EXTENSAO FORMA UMA TRAVA COM A SONDA - ACESSORIOS SEM RISCOS DE MIGRAÇÃO INTESTINAL. SONDA BOTTON PARA GASTRONOMIA ; SERINGA LUER SLIP DE 6 ML; SERINGA COM PONTA DE TIPO CATETER DE 35ML; CONJUNTO DE EXTENSÃO COM CONECTOR EM ANGULO RETO SECUR-LOK* E BIFURCAÇÃO (Y) DE 2 ORIFICIOS E PINÇA 12; CONJUNTO DE EXTENÇÃO PARA BOLO COM PONTA DE TIPO CATETER, CONECTOR RETO SECUR-LOK* E PINÇA 12. | UNIDADE | 60 | COVIDIEN | R$ 220,00 | R$ 13.200,00 |
| 262 | TESTE RÁPIDO GESTACIONAL – O TESTE IMUNOLÓGICO DE GRAVIDEZ (TIG) É UTILIZADO PARA DETECTAR O HORMÔNIO GONADOTRÓFICO CORIÔNICO (HCG). | UNIDADE | 1.500 | BIOCON | R$ 0,81 | R$ 1.215,00 |
| 263 | FILTRO CONSTITUIDO POR UMA MENBRAMA BIODIRECIONAL, COMPOSTA POR PAPEL DE FIBRA DE VIDRO HIDROFÓBICO E AGLUTINANTE ORGÂNICO HEPA, E CÁPSULA DE RESINA PLÁSTICA (POLIPROPILENO), CAPAZ DE REMOVER PARTÍCULAS ENTRE 1 E 0,1 MICRÔMETRO, DEVE POSSUIR DESENHO DA CÁPSULA DO FILTRO QUE FUNCIONA COMO UM WATER TRAP, QUE RETEM AS PARTÍCULAS DE AGUA NO INTERIOR DO FILTRO IFICIENCIA DE FILTRAÇÃO: BFE (BACTÉRIAS): 99,99999%, VFE (VIRUS): 99,9999% - RESISTENCIA AO FLUXO: 58.8PA30LPM, ESPAÇO MORTO:135ML, VOLUME INTERNO:135ML, PESO:55G, CONEXÃO DE ENTRADA: 22M/15F, CONEXÃO DE SAÍDA:22F. | UNIDADE | 1.500 | BECARE | R$ 63,00 | R$ 94.500,00 |
| TOTAL GLOBAL DA PROPOSTA |  |  |  |  |  | R$ 1.104.187,10 |

Seropédica, 22 de dezembro de 2021.

RENÊ MELLO VIGNÈ

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

MAT. 17.445

(OMITIDO DO BOLETIM OFICIAL DO MUNICÍPIO DE SEROPÉDICA Nº 867, 22/12/2021.)

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 023-A/CPL/2021

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº4266/2021

PREGÃO PRESENCIAL Nº 050/CPL/2021

VALIDADE: 12 Meses a partir da data de assinatura.

PARTES: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E DEFESA CIVIL E ,ESPECIFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS E CORRELATOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E DEFESA CIVIL.

VALOR TOTAL: R$ 2.809.444,00 (Dois milhões, oitocentos e nove mil, quatrocentos e quarenta e quatro reais.)

DATA DA ASSINATURA: 22/12/2021

| ITEM | DESCRIÇÃO DO PRODUTO | UNIDADE | QUANT | MARCA | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | ÁCIDO PERACÉTICO - DESINFETANTE DE ALTO NÍVEL A BASE DE ÁCIDO PERACÉTICO 0,2%. PRONTO PARA USO. COM FORMULAÇÃO INIBIDORA DE CORROSÃO. GALÃO DE 5 LITROS. VALIDADE MÍNINA DE 24 MESES, ESTABILIDADE MÍNINA DE 22 DIAS EM USO - DEVERÁ ACOMPANHAR FITA TESTE DE VALIDAÇÃO. APRESENTAR LAUDOS DE IRRITABILIDADE DÉRMICA E OCULAR, LAUDO DE PH E DE CORROSIVIDADE EM MATERIAIS SEMI-CRITICOS E ENDOSCÓPIO. APRESENTA BAIXA TOXICIDADE, APRESENTA ESTERILIZAÇÃO E/OU DESINFECÇÃO EM 30 MINUTOS. BIODEGRADÁVEL, PROPICIA CONTROLE DE CONCENTRAÇÃO EM PH 7-9, COM AS FITAS REAGENTES. A EMBALAGEM DEVE GARANTIR A INVIOLABILIDADE DO PRODUTO, CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS E IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA FABRICAÇÃO/VALIDADE, LOTE E REGISTRO NO MS. O VENCEDOR DEVERÁ FORNECER: PARA CADA 04 GALÕES ACOMPANHA 50 TIRAS REAGENTES ESPECÍFICAS PARA LEITURA - ANÁLISE | UNID | 10 | 174,50 | 1.745,00 | INDALABOR |
| 18 | AGULHA RAQUIANESTESIA 27G X 27 G X 4 11/16 (LONGA) - AGULHA DESCARTÁVEL PARA RAQUIANESTESIA, CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL;CORPO DE FORMATO UNIFORME ISENTO DE EXCRESCÊNCIAS DE FUNDIÇÃO;BISEL TIPO QUINCKE, QUE EVITE A DILACERAÇÃO DAS FIBRAS LONGITUDINAIS DA DURA-MATER, PROPORCIONE MENOR LESÃO POSSÍVEL, DIMINUINDO SENSIVELMENTE A POSSIBILIDADE DE CEFALÉIA PÓS-PUNÇÃO. ISENTO DE SALIÊNCIAS E ASPEREZAS;CANHÃO LUER-LOCK EM PLÁSTICO RÍGIDO E TRANSPARENTE COM DISPOSITIVO QUE PERMITA A VISUALIZAÇÃO DO REFLUXO DO LÍQUIDO CEFALORRAQUIDIANO, APRESENTANDO IDENTIFICAÇÃO DO CALIBRE DA AGULHA;MANDRIL DE FÁCIL INSERÇÃO, DEVENDO ADAPTAR-SE PERFEITAMENTE AO CANHÃO;O MATERIAL DEVERÁ APRESENTAR ESTERILIDADE TOTAL, ISENÇÃO DE SUBSTÂNCIA NOCIVAS À SAÚDE, SUPERFÍCIES DEVIDAMENTE ACABADAS, ISENTAS DE DEFEITOS PREJUDICIAIS À SUA PERFEITA UTILIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM INVÓLUCRO APROPRIADO, RESISTENTE AO MANUSEIO, DEVENDO MANTER SUA ESTERILIDADE E INTEGRIDADE ATÉ O LOCAL DE USO. ACONDICIONADO CONFORME A PRAXE DO FABRICANTE, DEVENDO CONSTAR EXTERNAMENTE OS SEGUINTES DADOS: CONTEÚDO QUALITATIVO E QUANTITATIVO; MATÉRIA PRIMA; TIPO DE ESTERILIZAÇÃO; MARCA COMERCIAL, PROCEDÊNCIA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE; N.º DE REGISTRO DO PRODUTO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE, CNPJ DA EMPRESA E DEMAIS ITENS QUE CONSTEM NA LEI 8.78/90 (CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR). | UNID | 1.000 | 17,95 | 17.950,00 | PROCARE |
| 23 | ÁLCOOL ETÍLICO, HIDRATADO A 70%, LÍQUIDO INCOLOR, REGISTRO COMO SOLUÇÃO SANEANTE DE USO HOSPITALAR PARA DESINFECÇÃO DE SUPERFÍCIES FIXAS E ARTIGOS NÃO CRÍTICOS, FRASCO TIPO ALMOTOLIA 5000ML, TRANSPARENTE OU OPACO, BRANCO OU TRANSPARENTE, COM FLEXIBILIDADE NO CORPO, APLICADOR LONGO, COM DISPOSITIVO PRÓPRIO PARA ABERTURA DO LACRE POR TORÇÃO MANUAL OU OUTRO DISPOSITIVO QUE PERMITA FACILIDADE DE ABERTURA SEM TER CONTATO COMO PRODUTO E SEM AUXÍLIO DE INSTRUMENTO CORTANTE, PARA NÃO HAVER CONTAMINAÇÃO, ATENDENDO A NR 32, LIQUIDO, CONTENDO DATA DE FABRICAÇÃO, DATA DE VALIDADE, NÚMERO DO LOTE, IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE E NÚMERO DE REGISTRO NA ANVISA. VOLUME 5000ML (GALÃO) | UNID | 50 | 56,20 | 2.810,00 | SAFRA |
| 25 | ALGODÃO HIDRÓFILO, ACONDICIONADO EM PACOTE C/250G; 100% ALGODÃO, MANTAS UNIFORMES, ALVEJADO, ISENTO DE IMPUREZAS, SUBSTANCIAS GORDUROSAS, AMIDO; COM BOA ABSORÇÃO E CAPACIDADE DE RETRAÇÃO, ENVOLVIDO EM PAPEL ESPECIAL E EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM SACO PLÁSTICO. | UNID | 9.500 | 9,70 | 92.150,00 | FAROL |
| 26 | ALGODÃO HIDRÓFILO, ACONDICIONADO EM PACOTE C/500G; 100% ALGODÃO, MANTAS UNIFORMES, ALVEJADO, ISENTO DE IMPUREZAS, SUBSTANCIAS GORDUROSAS, AMIDO; COM BOA ABSORÇÃO E CAPACIDADE DE RETRAÇÃO, ENVOLVIDO EM PAPEL ESPECIAL E EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM SACO PLÁSTICO. | UNID | 4.100 | 19,52 | 80.032,00 | FAROL |
| 27 | ALMOTOLIA PLÁSTICA DESCARTÁVEL BRANCA (LEITOSA) COM CAPACIDADE DE 250ML, BICO RETO, MATERIAL POLIPROPILENO, GRADUADAS EM ALTO RELEVO COM TAMPA. | UNID | 700 | 3,42 | 2.394,00 | BIOMÉDICA |
| 30 | APARELHO DE PRESSAO C/ ESTETO (ESFIGMOMANOMETRO) - BRAÇADEIRA CONFECCIONADA EM TECIDO NYLON;FECHAMENTO: VELCRO; MANÔMETRO ANERÓIDE COM ESCALA DE 0 A 300 MMHG;TAMANHO ADULTO: BRAÇADEIRA COM CIRCUNFERÊNCIA DE 18 A 35CM; MANGUITO E PERA LIVRES DE LÁTEX (LATEX FREE); USO HOSPITALAR E DOMÉSTICO; ACOMPANHA ESTOJO PARA TRANSPORTE. ESTETO BAIXO PESO;DIAFRAGMAS DE ALTA SENSIBILIDADE;TUBO MOLDADO EM PVC DE PEÇA ÚNICA PARA MELHOR TRANSMISSÃO DO SOM. | UNID | 100 | 95,70 | 9.570,00 | ACCUMED |
| 31 | APARELHO DE PRESSAO S/ ESTETO INFANTIL -POSSUI BRAÇADEIRA EM NYLON ANTIALÉRGICO COM FECHAMENTO EM VELCRO. SEU MANÔMETRO É DE METAL CROMADO E POSSUI ENTRADA E SAÍDA DE AR REGULADA POR VÁLVULA DE INOX DE ALTA DURABILIDADE, O QUE GARANTE UMA MEDIÇÃO MUITO MAIS PRECISA.O MANÔMETRO DO APARELHO É ANERÓIDE E TEM FAIXA DE MEDIÇÃO DE 0 MMHG A 300 MMHG E RESOLUÇÃO DE 2 MMHG.ESTOJO DE PROTEÇÃO P.A.MED INCLUÍDO. ESTETO BAIXO PESO;DIAFRAGMAS DE ALTA SENSIBILIDADE;TUBO MOLDADO EM PVC DE PEÇA ÚNICA PARA MELHOR TRANSMISSÃO DO SOM. | UNID | 30 | 81,00 | 2.430,00 | ACCUMED |
| 37 | ATADURA GESSADA 15CM X 2M - CAIXA C/20 UND MEDINDO 15 CM DE LARGURA E COM 2 METROS DE COMPRIMENTO, FORMADA POR SUBSTRATO TÊXTIL DE TECIDO PLANO, MALHA OU NÃO TECIDO, RECOBERTO POR COLÓIDE À BASE DE GESSO DISTRIBUÍDO UNIFORMEMENTE ENROLADA DE MANEIRA CONTÍNUA E INDIVIDUALIZADA. O PRODUTO DEVE SER ISENTO DE MANCHAS, IMPUREZAS, FIOS SOLTOS OU DEFEITOS QUE PREJUDIQUEM O USO, DEVE AINDA, ABSORVER ÁGUA DE MANEIRA UNIFORME DE MODO A FACILITAR A MOLDAGEM. QUANDO ÚMIDO, A TEXTURA DEVE SER CREMOSA E LIVRE DE RENOSIDADES AO TATO. O TEMPO DE ENDURECIMENTO DEVE SER DE NO MÁXIMO 7 MINUTOS. EMBALAGEM INDIVIDUAL RESISTENTE DE MODO A ASSEGURAR PROTEÇÃO DO PRODUTO ATÉ O MOMENTO DE SUA UTILIZAÇÃO E TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, MÉTODO, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E NÚMERO DE REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. O PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. O PRODUTO DEVE SEGUIR A NBR 14852. | UNID | 3.000 | 2,98 | 8.940,00 | MED HOUSE |
| 38 | ATADURA GESSADA 20CM X 4M - CAIXA C/20 UND MEDINDO 20 CM DE LARGURA E COM 4 METROS DE COMPRIMENTO, FORMADA POR SUBSTRATO TÊXTIL DE TECIDO PLANO, MALHA OU NÃO TECIDO, RECOBERTO POR COLÓIDE À BASE DE GESSO DISTRIBUÍDO UNIFORMEMENTE ENROLADA DE MANEIRA CONTÍNUA E INDIVIDUALIZADA. O PRODUTO DEVE SER ISENTO DE MANCHAS, IMPUREZAS, FIOS SOLTOS OU DEFEITOS QUE PREJUDIQUEM O USO, DEVE AINDA, ABSORVER ÁGUA DE MANEIRA UNIFORME DE MODO A FACILITAR A MOLDAGEM. QUANDO ÚMIDO, A TEXTURA DEVE SER CREMOSA E LIVRE DE RENOSIDADES AO TATO. O TEMPO DE ENDURECIMENTO DEVE SER DE NO MÁXIMO 7 MINUTOS. EMBALAGEM INDIVIDUAL RESISTENTE DE MODO A ASSEGURAR PROTEÇÃO DO PRODUTO ATÉ O MOMENTO DE SUA UTILIZAÇÃO E TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, MÉTODO, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E NÚMERO DE REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. O PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. O PRODUTO DEVE SEGUIR A NBR 14852. | UNID | 2.000 | 5,59 | 11.180,00 | MED HOUSE |
| 40 | ATADURA ORTOPEDICA DE ALGODÃO, LARGURA 15CM X 1,80M - PCT. C/12 UND ATADURA ALGODÃO ORTOPÉDICO COM CAMADAS CONTÍNUAS EM FORMA DE ROLO, PROVIDO DE PAPEL EM TODA SUA EXTENSÃO, COR NATURAL DAS FIBRAS DE ALGODÃO, COM RELATIVA IMPERMEABILIDADE, MEDINDO 15 CM LARGURA POR 1,80M DE COMPRIMENTO. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA. | UNID | 1.200 | 1,19 | 1.428,00 | COLINA TÊXTIL |
| 42 | AVENTAL DESCARTÁVEL EM POLIPROPILENO, MANGA LONGA, GOLA PADRE COM BOTÃO DE PRESSÃO, ANTIALÉRGICO, IMPERMEÁVEL AO AR HIDRO E HEMO REPELENTE NA COR BRANCA, GRAMATURA 40 G/M2. | UNID | 20.000 | 5,48 | 109.600,00 | MAPLE |
| 68 | CATETER UMBILICAL TAMANHO 3,5 - CATETER UMBILICAL EM POLIURETANO, MONO LÚMEN (VIA ÚNICA), COM LINHA RADIOPACA CONTÍNUA, GRADUAÇÃO CENTRADAMENTE PARA CONTROLE DE PROFUNDIDADE, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, APIROGÊNICO, EXTREMIDADE DISTAL ATRAUMÁTICA, COMPRIMENTO APROXIMADO DE 40 CENTÍMETROS, ADAPTADOR EM PVC COM ENCAIXE PARA SERINGAS TIPO LUER-LOCK; EMBALAGEM PROTETORA INDIVIDUAL EM POLIETILENO. | UNID | 60 | 115,50 | 6.930,00 | BCI MEDICAL |
| 78 | COBERTURA PLÁSTICA, TIPO CAPA MORTUÁRIA COM ZIPER, INFANTIL E IDENTIFICADOR, TAMANHO 50 CM X 1,50M. COR CINZA,INDICADO PARA TRANSPORTE DE CORPOS COM SEGURANÇA LONA PLÁSTICA PEBD DE ALTA RESISTÊNCIA FORMATO RETANGULAR COM ZÍPER PUXADOR ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO | UNID | 230 | 15,55 | 3.576,50 | BRIT / 0,60 X 1,50 |
| 81 | COLETOR DE SECREÇÕES: FRASCO DE 120ML, TAMPA COM ROSCA, GRADUADO A CADA 10ML, ALÇA DE SUSTENTAÇÃO E ADESIVO PARA IDENTIFICAÇÃO. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E ESTERILIZADO EM ÓXIDO DE ETILENO. (BRONQUINHO) | UNID | 400 | 6,35 | 2.540,00 | MEDSONDA |
| 85 | COLETOR UNIVERSAL PARA EXAMES -COLETOR UNIVERSAL 80ML CONFECCIONADO EM POLIPROPILENO, COM TAMPA COM ROSQUEÁVEL E ACOMPANHADO DE PÁ. PRODUTO NÃO ESTÉRIL. É INDICADO PARA ACONDICIONAMENTO DE FEZES, URINA, ESCARRO, ESPERMA, SECREÇÕES, MEDICAMENTOS E PRODUTOS MANIPULADOS. | UNID | 12.000 | 0,32 | 3.840,00 | CRAL |
| 86 | COMPRESSA DE GAZE TIPO CIRÚRGICA ESTÉRIL 100% ALGODÃO , COMPRIMENTO 25CM X 28CM COM FIO RADIOPACO COM 4 CAMADAS – PCT.C/ 5 UNID. UTILIZADO EM CIRURGIAS EM GERAL PARA ABSORÇÃO DE SANGUE, EXSUDATOS. CIRURGIAS CAVITÁRIAS COMO ANTEPARO ATRAUMÁTICO DE VÍSCERAS E TECIDOS. MAIOR SEGURANÇA EM CIRURGIAS:PRODUZIDO COM TECNOLOGIA DETECTÁVEL AO EXAME DE RAIO-X .QUATRO CAMADAS;ALTO PODER DE ABSORÇÃO. ABSORVE LÍQUIDOS, SECREÇÕES E CIRURGIAS EM GERAL;100% ALGODÃO;PRÉ-LAVADO;COM ELEMENTO RADIOPACO;COM DISPOSITIVO PARA FIXAÇÃO.TAMANHO: 25 CM X 28 CM (ABERTA) / 12,5 CM X 14 CM (FECHADA);PRONTO USO; | PCT | 3.000 | 14,35 | 43.050,00 | MED HOUSE |
| 89 | COMPRESSA PARA CAMPO OPERATÓRIO, NÃO ESTÉRIL, EM 100% ALGODÃO HIDRÓFILO, 13 FIOS/CM2, QUATRO CAMADAS, COSTURA DUPLA TIPO TELA DE ALGODÃO PRESA POR FRISO A CADA 10 CM, DE COR BRANCA (ALVEJADA), ABSORVENTE, MACIA E ISENTA DE IMPUREZAS, COM CADARÇO DUPLO, 45CM X 50CM PACOTE COM 50 UNDADES | PCT | 4.000 | 76,25 | 305.000,00 | SOFT |
| 100 | DISPOSITIVO ICONTINÊNCIA URINÁRIA JONTEX COM EXTENSOR, COM PRERVTIVO DE LATÉX, TIPO USO DESCRTÁVEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ATÓXICO, APIROGÊNICO E ESTÉRIL. | UNID | 500 | 3,75 | 1.875,00 | MEDSONDA |
| 104 | ESCOVA DUPLA FACE PARA DEGERMAÇÃO DE PELE, DESCARTÁVEL, COM CORPO EM MATERIAL PLÁSTICO, ATÓXICO, APIROGÊNICO, FLEXÍVEL, LIVRE DE DEFEITOS, TENDO EM UMA DAS FACES, CERDAS MACIAS (SCRUB) QUE NÃO CAUSEM ABRASÃO E NA OUTRA, ESPONJA MACIA DE POLIURETANO, MALEÁVEL, COM CERDAS MACIAS, CANTOS ARREDONDADOS E EMBEBIDA EM CLORHEXIDINA A 2%. - EMBALAGEM COM 10ML NA ESPONJA. EMBALAGEM INDIVIDUAL ÍNTEGRA, COM SELAGEM FICIENTE QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO ATÉ O MOMENTO DE SUA UTILIZAÇÃO, TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, ROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, MÉTODO, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E NÚMERO DE REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. | UNID | 3.000 | 5,85 | 17.550,00 | RIOQUIMICA |
| 106 | ESPARADRAPO EM TECIDO DE ALGODÃO IMPERMEÁVEL BRANCO, MEDINDO 10 CM DE LARGURA POR 4,5 M DE COMPRIMENTO, COM ADESIVO UNIFORMEMENTE DISTRIBUÍDO, ISENTO DE SUBSTÂNCIAS ALERGÊNICAS, COM BOA ADERÊNCIA, DE FÁCIL REMOÇÃO SEM DEIXAR RESÍDUOS NA PELE, COM BORDA BEM ACABADA E QUE PROPORCIONE FACILIDADE DE CORTE MANUAL. ENROLADO DE MANEIRA UNIFORME EM CARRETEL PLÁSTICO PROTEGIDO POR CILINDRO. EMBALADO CONFORME A PRAXE DO FABRICANTE, TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E NÚMERO DE REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. | UNID | 6.000 | 10,10 | 60.600,00 | COPERTINA |
| 107 | ESPARADRAPO EM TECIDO DE ALGODÃO IMPERMEÁVEL BRANCO, MEDINDO 2,5 X 4,5 M, COM ADESIVO UNIFORMEMENTE DISTRIBUÍDO, ISENTO DE SUBSTÂNCIAS ALERGÊNICAS, COM BOA ADERÊNCIA, DE FÁCIL REMOÇÃO SEM DEIXAR RESÍDUOS NA PELE, COM BORDA BEM ACABADA E QUE PROPORCIONE FACILIDADE DE CORTE MANUAL. ENROLADO DE MANEIRA UNIFORME EM CARRETEL PLÁSTICO PROTEGIDO POR CILINDRO. EMBALADO CONFORME A PRAXE DO FABRICANTE, TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E NÚMERO DE REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. | UNID | 3.000 | 3,70 | 11.100,00 | COPERTINA |
| 120 | FIO CATGUT CROMADO 2.0 C/AG 4,0CM CILÍNDRICA ROBUSTA 1/2 CIRC MÍNIMO 70 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS C/1 FIOS E 1 AGULHAS, TIPO AGULHA 1 AGULHAS 1/2 CÍRCULO CILÍNDRICAS C/ 4 E 0CM, FORMA AGULHA 1 AGULHA 3/ 8 CÍRCULO CORTANTE 3CM, TIPO EMBALAGEM , DESCARTÁVEL, ESTERILIDADE ESTÉRIL | UNID | 1.500 | 19,12 | 28.680,00 | BIOLINE |
| 121 | FIO CATGUT SIMPLES 0 C/AG 3,0CM CILÍNDRICA 3/8 CIRC MÍNIMO 70 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS C/1 FIOS E 1 AGULHAS, TIPO AGULHA 1 AGULHAS 3/8 CÍRCULO CILÍNDRICAS C/ 3 E 0CM, FORMA AGULHA 1 AGULHA 3/ 8 CÍRCULO CORTANTE 3CM, TIPO EMBALAGEM , DESCARTÁVEL, ESTERILIDADE ESTÉRI | UNID | 1.000 | 17,85 | 17.850,00 | BIOLINE |
| 122 | FITA ADESIVA BRANCA, MEDINDO 19 MM DE LARGURA E 50 M DE COMPRIMENTO, CONFECCIONADA EM PAPEL CREPADO QUE ACEITE ESCRITA PARA IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL, RECOBERTO DE SUBSTÂNCIA ADESIVA UNIFORMEMENTE DISTRIBUÍDA, COM ADERÊNCIA EFICIENTE E DURADOURA, PORÉM, DE FÁCIL REMOÇÃO, SEM RASGAR, E SEM DEIXAR RESÍDUOS OU MANCHAS NA SUPERFÍCIE, CAPAZ DE RESISTIR À UMIDADE E ÀS CONDIÇÕES TÉRMICAS DA AUTOCLAVAGEM. ENROLADA EM ANEL RÍGIDO. DEVE SER ARMAZENADA EM TEMPERATURA AMBIENTE, SEM QUE HAJA ALTERAÇÃO DO PRODUTO. EMBALADA CONFORME A PRAXE DO FABRICANTE, TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE. | UNID | 3.000 | 5,65 | 16.950,00 | MISSNER |
| 124 | FIXADOR DE CÂNULA OROTRAQUEAL - FIXADOR DE TUBO OROTRAQUEAL, COM BASE DE PLÁSTICO LAMINADO COMPOSTO DE POLIPROPILENO E POLIETILENO, ADESIVO DE POLIETILENO, VELCRO DE POLIPROPILENO (NÃO CONTENDO BPA, PVC E LÁTEX), EM GRAU MEDICINAL, ANTIALÉRGICAS, IMPERMEÁVEIS, ATÓXICA E COM UMA BRAÇADEIRA DE NYLON, AJUSTÁVEL,MODELO ADULTO. | UNID | 1.500 | 8,84 | 13.260,00 | FRADEL |
| 125 | FIXADOR E REFORÇADOR PARA RAIO X (REVELAÇÃO AUTOMÁTICA) QUANTIDADE SUFICIENTE PARA 38 LITROS. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E PRAZO DE VALIDADE | UNID | 30 | 205,00 | 6.150,00 | DPC BRASIL |
| 147 | LANCETA PARA HEMOGLUCOTESTE -TAMANHO 28G DISPOSITIVOS ESTÉREIS, APIROGÊNICOS E NÃO TÓXICOS DE USO ÚNICO INDICADOS PARA OBTER AMOSTRAS DE SANGUE CAPILAR PARA TESTES SANGUINEOS,- COM LACRE PROTETOR - AGULHA TRIFACETADA - RECOBERTA COM SILICONE - ESPESSURA DE 0,36MM X 1,8MM - ESTÉRIL. | UNID | 500.000 | 0,27 | 135.000,00 | PONTURA |
| 148 | LENÇOL DESCARTAVEL MEDINDO 70CM POR 50MT PCT C/ 10 LENÇOL DESCARTÁVEL, MATERIAL PAPEL, LARGURA 0.70 M, COMPRIMENTO 50 M, APRESENTAÇÃO ROLO | UNID | 4.000 | 16,83 | 67.320,00 | HNDESC |
| 151 | LUVA AMBIDESTRA PARA PROCEDIMENTOS NÃO CIRÚRGICOS NÃO ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, TAMANHO PEQUENO. CONFECCIONADAS EM LÁTEX NATURAL FLEXÍVEL, COM BAINHA, COM TEXTURA UNIFORME, SEM FALHAS, EMENDAS OU FUROS, COM PERFEITA ADAPTAÇÃO AO FORMATO ANATÔMICO DA MÃO E AJUSTE AO ANTEBRAÇO, ELASTICIDADE E RESISTÊNCIA COMPATÍVEIS COM A FINALIDADE, DEVERÃO SER LEVEMENTE LUBRIFICADAS COM PÓ ABSORVÍVEL ATÓXICO. DEVERÃO VIR EM CAIXAS TIPO “DISPENSER BOX” COM ABERTURA QUE PERMITA A RETIRADA DAS LUVAS UMA A UMA, CONTENDO 100 UNDADES. EMBALAGEM RESISTENTE DE MODO A ASSEGURAR PROTEÇÃO DO PRODUTO ATÉ O MOMENTO DE SUA UTILIZAÇÃO E TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, MÉTODO, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE E NÚMERO DE REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE E MINISTÉRIO DO TRABALHO E ESTAR CONFORME A NBR 13392. | CAIXA | 3.500 | 43,15 | 151.025,00 | PROCED / TARGA S/A |
| 153 | LUVA AMBIDESTRA PARA PROCEDIMENTOS NÃO CIRÚRGICOS NÃO ESTÉRIL, ESCARTÁVEL, TAMANHO MÉDIO. CONFECCIONADAS EM LÁTEX NATURAL FLEXÍVEL, COM BAINHA, COM TEXTURA UNIFORME, SEM FALHAS, EMENDAS OU FUROS, COM PERFEITA ADAPTAÇÃO AO FORMATO ANATÔMICO DA MÃO E AJUSTE AO ANTEBRAÇO, ELASTICIDADE E RESISTÊNCIA COMPATÍVEIS COM A FINALIDADE, DEVERÃO SER LEVEMENTE LUBRIFICADAS COM PÓ ABSORVÍVEL ATÓXICO. DEVERÃO VIR EM CAIXAS TIPO “DISPENSER BOX” COM ABERTURA QUE PERMITA A RETIRADA DAS LUVAS UMA A UMA, CONTENDO 100 UNDADES. EMBALAGEM RESISTENTE DE MODO A ASSEGURAR PROTEÇÃO DO PRODUTO ATÉ O MOMENTO DE SUA UTILIZAÇÃO E TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, MÉTODO, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE E NÚMERO DE REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE E MINISTÉRIO DO TRABALHO E ESTAR CONFORME A NBR 13392. | CAIXA | 4.000 | 43,50 | 174.000,00 | PROCED / TARGA S/A |
| 154 | LUVA CIRÚRGICA, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, Nº 6,5 CONFORME O PADRÃO NACIONAL. CONFECCIONADA EM LÁTEX NATURAL, FORMATO ANATÔMICO, COM BAINHA, COM TEXTURA UNIFORME, SEM FALHAS, EMENDAS OU FUROS, DEVE SER ANTIDERRAPANTE E APRESENTAR ELASTICIDADE, RESISTÊNCIA À TRAÇÃO E SENSIBILIDADE TÁTIL OMPATÍVEIS COM A FINALIDADE, LUBRIFICADA COM PRODUTO ATÓXICO. O PRODUTO DEVE SER HIPOALERGÊNICO E A CONCENTRAÇÃO DE PROTEÍNAS INFERIOR A 200 ΜG/G DE LUVA, ATESTADO POR LAUDO ANALÍTICO. CADA PAR DE LUVAS EM EMBALAGEM DUPLA, SENDO A INTERNA UM ENVELOPE IDENTIFICANDO A MÃO DIREITA E ESQUERDA, COM OS PUNHOS E POLEGARES DOBRADOS ADEQUADAMENTE, DE FORMA A FACILITAR O CALÇAMENTO SEM CONTAMINAR; A EMBALAGEM EXTERNA EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO OU PAPEL GRAU CIRÚRGICO E FILME PLÁSTICO, COM SELAGEM EFICIENTE QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO ATÉ O MOMENTO DE SUA UTILIZAÇÃO, PERMITA A ABERTURA E TRANSFERÊNCIA COM TÉCNICA ASSÉPTICA, TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, MÉTODO, DATA E VALIDADE DE ESTERILIZAÇÃO, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E NÚMERO DE REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE E MINISTÉRIO DO TRABALHO E ESTAR CONFORME A NBR 13391. | PAR | 3.000 | 3,16 | 9.480,00 | LIFE PLUS / TARGA S/A |
| 155 | LUVA CIRÚRGICA, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, Nº 7,0 CONFORME O PADRÃO NACIONAL. CONFECCIONADA EM LÁTEX NATURAL, FORMATO ANATÔMICO, COM BAINHA, COM TEXTURA UNIFORME, SEM FALHAS, EMENDAS OU FUROS, DEVE SER ANTIDERRAPANTE E APRESENTAR ELASTICIDADE, RESISTÊNCIA À TRAÇÃO E SENSIBILIDADE TÁTIL OMPATÍVEIS COM A FINALIDADE, LUBRIFICADA COM PRODUTO ATÓXICO. O PRODUTO DEVE SER HIPOALERGÊNICO E A CONCENTRAÇÃO DE PROTEÍNAS INFERIOR A 200 ΜG/G DE LUVA, ATESTADO POR LAUDO ANALÍTICO. CADA PAR DE LUVAS EM EMBALAGEM DUPLA, SENDO A INTERNA UM ENVELOPE IDENTIFICANDO A MÃO DIREITA E ESQUERDA, COM OS PUNHOS E POLEGARES DOBRADOS ADEQUADAMENTE, DE FORMA A FACILITAR O CALÇAMENTO SEM CONTAMINAR; A EMBALAGEM EXTERNA EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO OU PAPEL GRAU CIRÚRGICO E FILME PLÁSTICO, COM SELAGEM EFICIENTE QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO ATÉ O MOMENTO DE SUA UTILIZAÇÃO, PERMITA A ABERTURA E TRANSFERÊNCIA COM TÉCNICA ASSÉPTICA, TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, MÉTODO, DATA E VALIDADE DE ESTERILIZAÇÃO, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E NÚMERO DE REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE E MINISTÉRIO DO TRABALHO E ESTAR CONFORME A NBR 13391. | PAR | 12.000 | 2,40 | 28.800,00 | LIFE PLUS / TARGA S/A |
| 156 | LUVA CIRÚRGICA, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, Nº 7,5 CONFORME O PADRÃO NACIONAL. CONFECCIONADA EM LÁTEX NATURAL, FORMATO ANATÔMICO, COM BAINHA, COM TEXTURA UNIFORME, SEM FALHAS, EMENDAS OU FUROS, DEVE SER ANTIDERRAPANTE E APRESENTAR ELASTICIDADE, RESISTÊNCIA À TRAÇÃO E SENSIBILIDADE TÁTIL OMPATÍVEIS COM A FINALIDADE, LUBRIFICADA COM PRODUTO ATÓXICO. O PRODUTO DEVE SER HIPOALERGÊNICO E A CONCENTRAÇÃO DE PROTEÍNAS INFERIOR A 200 ΜG/G DE LUVA, ATESTADO POR LAUDO ANALÍTICO. CADA PAR DE LUVAS EM EMBALAGEM DUPLA, SENDO A INTERNA UM ENVELOPE IDENTIFICANDO A MÃO DIREITA E ESQUERDA, COM OS PUNHOS E POLEGARES DOBRADOS ADEQUADAMENTE, DE FORMA A FACILITAR O CALÇAMENTO SEM CONTAMINAR; A EMBALAGEM EXTERNA EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO OU PAPEL GRAU CIRÚRGICO E FILME PLÁSTICO, COM SELAGEM EFICIENTE QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO ATÉ O MOMENTO DE SUA UTILIZAÇÃO, PERMITA A ABERTURA E TRANSFERÊNCIA COM TÉCNICA ASSÉPTICA, TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, MÉTODO, DATA E VALIDADE DE ESTERILIZAÇÃO, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E NÚMERO DE REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE E MINISTÉRIO DO TRABALHO E ESTAR CONFORME A NBR 13391 | PAR | 12.000 | 3,11 | 37.320,00 | LIFE PLUS / TARGA S/A |
| 157 | LUVA CIRÚRGICA, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, Nº 8 CONFORME O PADRÃO NACIONAL. CONFECCIONADA EM LÁTEX NATURAL, FORMATO ANATÔMICO, COM BAINHA, COM TEXTURA UNIFORME, SEM FALHAS, EMENDAS OU FUROS, DEVE SER ANTIDERRAPANTE E APRESENTAR ELASTICIDADE, RESISTÊNCIA À TRAÇÃO E SENSIBILIDADE TÁTIL OMPATÍVEIS COM A FINALIDADE, LUBRIFICADA COM PRODUTO ATÓXICO. O PRODUTO DEVE SER HIPOALERGÊNICO E A CONCENTRAÇÃO DE PROTEÍNAS INFERIOR A 200 ΜG/G DE LUVA, ATESTADO POR LAUDO ANALÍTICO. CADA PAR DE LUVAS EM EMBALAGEM DUPLA, SENDO A INTERNA UM ENVELOPE IDENTIFICANDO A MÃO DIREITA E ESQUERDA, COM OS PUNHOS E POLEGARES DOBRADOS ADEQUADAMENTE, DE FORMA A FACILITAR O CALÇAMENTO SEM CONTAMINAR; A EMBALAGEM EXTERNA EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO OU PAPEL GRAU CIRÚRGICO E FILME PLÁSTICO, COM SELAGEM EFICIENTE QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO ATÉ O MOMENTO DE SUA UTILIZAÇÃO, PERMITA A ABERTURA E TRANSFERÊNCIA COM TÉCNICA ASSÉPTICA, TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, MÉTODO, DATA E VALIDADE DE ESTERILIZAÇÃO, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E NÚMERO DE REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE E MINISTÉRIO DO TRABALHO E ESTAR CONFORME A NBR 13391 | PAR | 12.000 | 2,21 | 26.520,00 | LIFE PLUS / TARGA S/A |
| 160 | MÁSCARA FACIAL DESCARTÁVEL, TIPO RESPIRADOR, COM FORMATO ANATÔMICO, CLIPE NASAL E DUPLO SISTEMA DE TIRAS ELÁSTICAS QUE PROPORCIONE PERFEITA COLOCAÇÃO, CAMADAS FILTRANTES DE FIBRAS SINTÉTICAS, COM FILTRO DE NO MÍNIMO 95% PARA PARTÍCULAS DE ATÉ 0,3 MICRA, ATESTADO POR LAUDO ANALÍTICO, COM CAMADA EXTERNA REPELENTE A LÍQUIDOS E A FLUIDOS CORPÓREOS, FEITA DE MATERIAL ANTIALÉRGICO, INODORO, ATÓXICO, MACIO, DE RESISTÊNCIA ADEQUADA A SUA FINALIDADE, LIVRE DE PARTÍCULAS, FIAPOS, EMENDAS OU MANCHAS. EMBALADA CONFORME A PRAXE DO FABRICANTE, TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E NÚMERO DE REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE E APROVAÇÃO NO MINISTÉRIO DO TRABALHO. | UNID | 30.000 | 5,85 | 175.500,00 | NURMED |
| 177 | RESERVATÓRIO DE SILICONE P/ REANIMADOR INFANTIL/ ADULTO-RESERVATÓRIO PARA REANIMADOR MANUAL ADULTO E PEDIÁTRICO; FEITO EM PVC; ACOMPANHA VÁLVULA. | UNID | 50 | 148,90 | 7.445,00 | MD |
| 178 | REVELADOR PARA PROCESSAMENTO AUTOMÁTICO COM BAIXO ODOR E COMPATÍVEL COM DOSADOR/DILUIDOR AUTOMÁTICO DE QUÍMICOS COM EMBALAGEM PARA PREPARO DE 38 LITROS, SENDO DIVIDIDOS EM 02 GALÕES DE 19 LITROS CADA, PROPORCIONANDO MELHOR OTIMIZAÇÃO NO PREPARO E REPOSIÇÃO DOS QUÍMICOS. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E PRAZO DE VALIDADE | UNID | 30 | 387,65 | 11.629,50 | DPC BRASIL |
| 180 | SAPATILHA DESCARTÁVEL (PROPÉ) COM 100 UNIDADES. CONFECCIONADA EM TNT (TECIDO NÃO TECIDO): 100% POLIPROPILENO; POSSUI ACABAMENTO EM ELÁSTICO PARA MELHOR FIXAÇÃO AOS PÉS; GARANTE RESISTÊNCIA À UMIDADE, À ABRASÃO E À AÇÃO DE FUNGOS E BACTÉRIAS; ELEVADA INÉRCI | PAC | 30.000 | 32,85 | 985.500,00 | HNDESC |
| 182 | SERINGA DE 03 ML SEM AGULHA DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, POLIPROPILENO, TRANSPARENTE, ATÓXICA, APIROGENICA, CILINDRO RETO, SILICONIZADA, PAREDE UNIFORME, ANEL DE RETENÇÃO QUE IMPEÇA E DESPRENDIMENTO DO EMBOLO CILINDRO,COM PONTEIRA DE BORRACHA SILICONIZADA, GRADUAÇÃO FIRME E PERFEITAMENTE LEGÍVEL, COM BICO LUER LOCK, USO ÚNICO, ATÓXICO, APIROGÊNICO; FLANGE QUE DE APOIO AOS DEDOS, EMBULO COM PISTÃO LUBRIFICADO E AJUSTADO AO CILINDRO, COM GRADUAÇÃO EM ML, NÚMEROS E TRAÇOS LEGÍVEIS. EMBALAGEM INDIVIDUAL, EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU FILME TERMOPLÁSTICO, COM ABERTURA EM PÉTALA, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. | UNID | 50.000 | 0,26 | 13.000,00 | SR |
| 183 | SERINGA DE 05 ML SEM AGULHA DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, POLIPROPILENO, TRANSPARENTE, ATÓXICA, APIROGENICA, CILINDRO RETO, SILICONIZADA, PAREDE UNIFORME, ANEL DE RETENÇÃO QUE IMPEÇA E DESPRENDIMENTO DO EEMBOLO CILINDRO,COM PONTEIRA DE BORRACHA SILICONIZADA, GRADUAÇÃO FIRME E PERFEITAMENTE LEGÍVEL, COM BICO LUER LOCK, USO ÚNICO, ATÓXICO, APIROGÊNICO, FLANGE QUE DE APOIO AOS DEDOS, EMBULO COM PISTÃO LUBRIFICADO E AJUSTADO AO CILINDRO, COM GRADUAÇÃO EM ML, NÚMEROS E TRAÇOS LEGÍVEIS. EMBALAGEM INDIVIDUAL, EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU FILME TERMOPLÁSTICO, COM ABERTURA EM PÉTALA, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. | UNID | 100.000 | 0,24 | 24.000,00 | SR |
| 184 | SERINGA DE 10 ML SEM AGULHA DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, POLIPROPILENO, TRANSPARENTE, ATÓXICA, APIROGENICA, CILINDRO RETO, SILICONIZADA, PAREDE UNIFORME, ANEL DE RETENÇÃO QUE IMPEÇA E DESPRENDIMENTO DO EEMBOLO CILINDRO,COM PONTEIRA DE BORRACHA SILICONIZADA, GRADUAÇÃO FIRME E PERFEITAMENTE LEGÍVEL, COM BICO LUER LOCK, USO ÚNICO, ATÓXICO, APIROGÊNICO, FLANGE QUE DE APOIO AOS DEDOS, EMBULO COM PISTÃO LUBRIFICADO E AJUSTADO AO CILINDRO, COM GRADUAÇÃO EM ML, NÚMEROS E TRAÇOS LEGÍVEIS. EMBALAGEM INDIVIDUAL, EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU FILME TERMOPLÁSTICO, COM ABERTURA EM PÉTALA, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. | UNID | 100.200 | 0,52 | 52.104,00 | SR |
| 225 | TRICLOSANO SOLUÇÃO DE SAPONIFICAÇÃO A 0,5%, PH NEUTRO; FRASCO TIPO ALMOTOLIA DESCARTÁVEL DE PLÁSTICO RESISTENTE, COM FLEXIBILIDADE NO CORPO, TAMPA COM APLICADOR LONGO, COM DISPOSITIVO PRÓPRIO PARA ABERTURA DO LACRE POR TORÇÃO MANUAL OU OUTRO DISPOSITIVO QUE PERMITA FACILIDADE DE ABERTURA SEM TER CONTATO COMO PRODUTO E SEM AUXÍLIO DE INSTRUMENTO CORTANTE, PARA NÃO HAVER CONTAMINAÇÃO, ATENDENDO A NR 32, CONTENDO DATA DE FABRICAÇÃO, DATA DE VALIDADE, NÚMERO DO LOTE, IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE E NÚMERO DE REGISTRO NA ANVISA. VOLUME 1000ML | UNID | 600 | 18,20 | 10.920,00 | COSMODERMA |
| 226 | TUBO DE LÁTEX Nº 200 PARA GARROTE - 15 METROS, PRODUTO NÃO ESTÉRIL, À BASE DE LÁTEX NATURAL. COM DIÂMETRO INTERNO DE 3MM E DIÂMETRO EXTERNO DE 5,5MM. | UNID | 500 | 41,40 | 20.700,00 | PREMIUM / TARGA S/A |

Seropédica, 22 de dezembro de 2021.

RENÊ MELLO VIGNÈ

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

MAT. 17.445

(OMITIDO DO BOLETIM OFICIAL DO MUNICÍPIO DE SEROPÉDICA Nº 867, 22/12/2021.)